## PUERTA NORTE
INSTRUCCIONES DE RELLENADO a) Se deberá rellenar las casillas con fondo azul claro de la columna "Precio unitario ofertado PEM" b) En los capítulos APADE,APAFP, APASA,APAAL, APACS , APARM, APASE, APAGR, no se permitirá introducir valores inferiores a 0 ni superiores al "Precio unitario max. PEM" c) En el capítulo APASS relativo a Seguridad y Salud no se permite realizar ningún tipo de baja sobre el presupuesto de referencia
PROYECTO DEADECUACIÓN DE LA PARCELA ACTUAL. PUERTA NORTE DE DE LA AMPLIACIÓN III, RECINTO VALDEBEBAS, DE IFEMA
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Medición (a) | Precio unitario max. PEM | Precio unitario ofertado PEM (b) | Importe total ofertado PEM (a) x (b )
APADE | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
E01DCE070 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN ENTRAMADO VIGAS Y CORREAS METÁLICAS | 25.25 | 18.83 |  | 0
E01DSH040 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FORJADO LOSA HORMIGÓN e<25 cm C/MARTILLO | 99.6 | 46.93 |  | 0
U01AO010 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO MACIZO >1/2 PIE A MÁQUINA SIN TRANSP | 46.51 | 3.43 |  | 0
U01AO050 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORTE | 62.22 | 9.18 |  | 0
U01AW080 | Partida | m2 | CORTE CON HILO DE DIAMANTE SIN TRANSPORTE | 9.8 | 141.14 |  | 0
U01AC020 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN CIMIENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORTE | 32.93 | 45.59 |  | 0
U01AA060 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE HORMIGÓN IMPRESO e=15 cm A MÁQUI | 2258.07 | 5.86 |  | 0
mU01BP010 | Partida | m2 | DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm | 423.87 | 1.42 |  | 0
mU01BP030 | Partida | m2 | DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA | 839.61 | 2.04 |  | 0
mU01A010 | Partida | m | LEVANTADO DE BORDILLO | 1046.23 | 2.54 |  | 0
U01BD020 | Partida | m2 | DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm SIN TRANSPORTE | 8514.56 | 0.17 |  | 0
U01EDT080 | Partida | m3 | DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE | 5620.17 | 1.29 |  | 0
PN01RTC090 | Partida | m3 | TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN | 4.49 | 3.89 |  | 0
IFU01AF090 | Partida | m | CORTE PROFUNDO PAVIMENTO | 66.64 | 7.28 |  | 0
mU07A020 | Partida | m2cm | FRESADO DEL PAVIMENTO | 3479.19 | 0.46 |  | 0
IFU01AUM010 | Partida | u | DESMONTAJE BANCO MADERA/METAL L<3,00 m | 20 | 13.47 |  | 0
IFU01AUM070 | Partida | m | RETIRADA BARANDILLA URBANA h<1,20 m | 44.63 | 4.46 |  | 0
PNIFAPA001 | Partida | ud | DESMONTAJE DE PUERTA CORREDERA METÁLICA | 1 | 194.47 |  | 0
mU01C010 | Partida | m2 | DESMONTAJE TELA METÁLICA | 10 | 1.19 |  | 0
IFPNEX40 | Partida | m | DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA h<2 m SIN REUTILIZACIÓN | 24.7 | 8.57 |  | 0
IFMU13F250 | Partida | ud | DESMONTAJE COLUMNA Y GLOBO 4 M | 32 | 12.78 |  | 0
IFMU13F256 | Partida | ud | DESMONTAJE BALIZA 1M | 56 | 5.7 |  | 0
IFU01AUA180 | Partida | u | DESMONTAJE PROYECTOR A 6 m | 12 | 13.01 |  | 0
IFmU01BB010 | Partida | m3 | DEMOL.M.M. HORMIGÓN EN MASA | 14.56 | 30.07 |  | 0
IFmU01BB090 | Partida | m2 | DEMOL.M.M.LADRI.MAC.1/2 PIE | 51.84 | 2.24 |  | 0
IFDEM001 | Partida | PA | MONTAJE Y DESMONTAJE DE CERRAMIENTO NORTE | 1 | 500 |  | 0
IFPNU02F010 | Partida | m2 | REFINO Y NIVELACIÓN DE LA EXPLANACIÓN | 3276.47 | 0.61 |  | 0
0
APAFP | Capítulo |  | FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN
IFPNU04V020 | Partida | m2 | PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO NEGRO 20x10x10 cm | 162.31 | 21.78 |  | 0
IFPNU04V025 | Partida | m2 | PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO DE COLOR 20x10x10 cm | 737.68 | 22.84 |  | 0
IFPNZZEX_IF02 | Partida | m2 | BASE DE CALZADA PARA ADOQUÍN Y 25 cm DE BASE DE HORMIGÓN | 216.53 | 20.09 |  | 0
IFPNZZEX040 | Partida | m2 | PAVIMENTO DE ACERA DE BALDOSAS DE TERRAZO GRANÍTICO | 1732.39 | 31.32 |  | 0
IFPNU04CT080 | Partida | m2 | BALDOSA DE TERRAZO GRANÍTICO DE 40x60x5 cm | 1824.9 | 17.39 |  | 0
IFPNU03EP010 | Partida | m3 | MASA HNE-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS | 69.8 | 61.58 |  | 0
IFU03RA060 | Partida | m2 | RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH | 889.21 | 0.27 |  | 0
IFU03VC080 | Partida | t | M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES<25 | 64.03 | 46.12 |  | 0
mU08AR070 | Partida | m2 | LADR.M.N.V. 1 PIE ESPESOR | 38.55 | 39.82 |  | 0
PNIFEST001 | Partida | m | CIMENTACIÓN MURO LADRILLO | 51.2 | 13.99 |  | 0
E12CD010 | Partida | m2 | APLACADO PIEDRA ARTIFICIAL HORMIGÓN IMITACIÓN ARENISCA 60x30x2 c | 20 | 32.01 |  | 0
IFPNZZEX465 | Partida | m | BORDILLO TIPO IX-C (CENTRAL) DE PASO DE PEATONES | 327.28 | 15.86 |  | 0
IFPNZZEX460 | Partida | m | BORDILLO TIPO IX-A Y IX-B (IZQUIERDO-DERECHO) PASO DE PEATONES | 20 | 17.6 |  | 0
IFPNZZEX420 | Partida | m | BORDILLO TIPO III DE 17x28 cm | 54.85 | 14.67 |  | 0
IFPNZZEX421 | Partida | m | BORDILLO TIPO IV DE 14x20 cm | 236.86 | 11.08 |  | 0
IFPNZZEX422 | Partida | m | BORDILLO TIPO VI DE 10x20 cm | 147.07 | 10.03 |  | 0
IFPNZZEX001 | Partida | m | BORDILLO CAZ PREFABRICADO HM-20 (100x30-10 cm) | 194.57 | 19.45 |  | 0
U17VAT050 | Partida | u | SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm | 4 | 97.69 |  | 0
PNU17HMC030 | Partida | m | MARCA VIAL CONTINUA BICOMPONENTE DE 10 cm | 148.75 | 0.39 |  | 0
PNU17HSS020 | Partida | m2 | PINTURA BICOMPONENTE EN SÍMBOLOS | 4.84 | 19.78 |  | 0
IFPNZZEX070B | Partida | m2 | PAVIMENTO DE PASO DE PEATONES DE LOSETA DE BOTONES NEGRA | 8.93 | 27.79 |  | 0
IFPNU04CH050B | Partida | m2 | LOSETA HIDRÁULICA DE BOTONES COLOR NEGRO 20x20 cm | 11.01 | 13.86 |  | 0
0
APASA | Capítulo |  | SANEAMIENTO
APASA.01 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACTUACIONES PREVIAS
U01EEZ030 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE | 962.97 | 1.48 |  | 0
E02RP010 | Partida | m2 | REFINADO MANUAL ZANJA/POZO TERRENO FLOJO | 313.91 | 1.47 |  | 0
U01RLR010 | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL FILTRANTE | 47.1 | 17.35 |  | 0
U01GP040 | Partida | m2 | GEOTEXTIL POLIPROPILENO NO TEJIDO 160 g/m2 EXPLANACIÓN | 313.91 | 1.39 |  | 0
U01RLZ030 | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO | 165.69 | 12.08 |  | 0
U01RLZ010 | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN | 641.12 | 3.93 |  | 0
PNZZEX17 | Partida | m2 | LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE CALZADA DE M.B.C. Y 28 cm. DE BASE | 17.14 | 46.27 |  | 0
PNZZEXAC2 | Partida | m2 | LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE ACERA DE HORMIGÓN IMPRESO | 12.03 | 36.62 |  | 0
mU01BV010 | Partida | m | DEM.COLECTOR SANEAMIENTO Ø=<400 | 148.52 | 6.06 |  | 0
PNU01BB091 | Partida | m2 | DEMOL.M.M.LADRILLO 1 PIE | 33.13 | 2.75 |  | 0
0
APASA.02 | Capítulo |  | CONDUCCIONES
PNU07OEP470 | Partida | m | TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA SN8 COLOR TEJA 200 mm | 121.87 | 22.37 |  | 0
PNU07OEP490 | Partida | m | TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA SN8 COLOR TEJA 315 mm | 49.91 | 25.56 |  | 0
PNU07OEP500 | Partida | m | TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA SN8 COLOR TEJA 400 mm | 171.5 | 36.05 |  | 0
PNU06VEV035 | Partida | u | CODO PVC JUNTA PEGADA 45º PN16 H-H DN=63 mm | 8 | 8.68 |  | 0
PNU06VEV085 | Partida | u | TE PVC JUNTA PEGADA 90º H-H DN=63 mm | 16 | 9.43 |  | 0
PNE03EUP040 | Partida | u | SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 300x300 mm SALIDA INTEGRADA | 24 | 30.11 |  | 0
PNU06VEV084 | Partida |  | TAPÓN PVC JUNTA ROSCADA DN=63 mm | 24 | 3.68 |  | 0
0
APASA.03 | Capítulo |  | OBRAS DE FABRICA
PNZZSA01 | Partida | ud | ARQUETA SUMIDERO DE CALZADA | 13 | 168.08 |  | 0
PNZZSA04 | Partida | ud | PARTE COMÚN DE POZO DE REGISTRO PARA TUBULAR DE H < 2,60 m | 6 | 447.42 |  | 0
PNZZSA05 | Partida | m | PARTE VARIABLE DE POZO DE REGISTRO PARA TUBULAR DE H < 2,60 m | 0.53 | 288.57 |  | 0
PNU07ALR153 | Partida | u | ARQUETA LADRILLO REGISTRO 80x80x96 cm | 8 | 349.54 |  | 0
PNU07ALW291 | Partida | m | INCREMENTO PROFUNDIDAD ARQUETA LADRILLO 80x80 cm | 4.32 | 179.46 |  | 0
0
APASA.04 | Capítulo |  | VARIOS
IFPASA01 | Partida | PA | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE SANEAMIENTO | 1 | 3500 |  | 0
PNU09C090 | Partida | ud | ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR | 9 | 89.44 |  | 0
IFmU09C010 | Partida | ud | ALTURA POZO REGISTRO CALZADA | 1 | 86.41 |  | 0
IFPNU09C010 | Partida | ud | ALTURA POZO REGISTRO ACERA | 5 | 51.47 |  | 0
IFPNU09C011 | Partida | ud | ALTURA BUZÓN POZO ABSORBEDERO | 4 | 82.27 |  | 0
0
0
APAAL | Capítulo |  | ALUMBRADO
IFU09BW010 | Partida | u | CUADRO DE MANDO DE ALUMBRADO DE 6 SALIDAS | 1 | 8384.46 |  | 0
PNU09BAB020 | Partida | m | CONDUCTOR TERMOPLÁSTICO ESPECIAL 0,6/1 KV 3x2,5 mm2 | 336 | 2.79 |  | 0
PNU09BAS010 | Partida | m | CONDUCTOR DE COBRE RV 1x6 mm2 | 6856.92 | 1.46 |  | 0
PNU09BAT030 | Partida | m | CONDUCTOR DE COBRE H07V-K 750 V 1x16 mm2 | 1714.23 | 3.68 |  | 0
PNU09BAT050 | Partida | m | CONDUCTOR DE COBRE H07V-K 750 V 1x35 mm2 | 264 | 8.43 |  | 0
PNU09CC010 | Partida | u | CAJA DE CONEXIÓN DE BÁCULO DE 5 BORNAS Y 2 BASES | 2 | 12.99 |  | 0
PNU09PT010 | Partida | u | PICA DE TOMA DE TIERRA DE 2000x14,6 mm | 66 | 35.71 |  | 0
PNU09SA010 | Partida | u | SOLDADURA DE ALTO PUNTO DE FUSIÓN | 132 | 9.03 |  | 0
IFU09CBA010 | Partida | m | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE 2 CONDUCTOS 110MM | 288 | 6.1 |  | 0
IFU09CBA030 | Partida | m | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE 4 CONDUCTOS 110MM | 292 | 10.66 |  | 0
IFU09CBA045 | Partida | m | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE 6 CONDUCTOS 110MM | 92 | 14.33 |  | 0
PNU09CBC010 | Partida | m | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA DE 2 CONDUCTOS | 25 | 13.8 |  | 0
PNU09CBC030 | Partida | m | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA DE 4 CONDUCTOS | 17 | 19.74 |  | 0
IFmU13BE080 | Partida | m | TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M-20 | 90 | 6.25 |  | 0
IFmU13KC040 | Partida | ud | CIMENTACIÓN C1,C2 EN ZONA AJARDINADA SIN ARQUETA ADOSADA | 34 | 95.85 |  | 0
PNU11SAA040 | Partida | u | ARQUETA DE PASO O DERIVACIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO | 62 | 102.08 |  | 0
PNU11SAA050 | Partida | u | ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA DE FÁBRICA DE LADRILLO | 3 | 193.44 |  | 0
IFMU13F255 | Partida | ud | MONTAJE COLUMNA 4 M | 32 | 12.78 |  | 0
PNU13DQA010 | Partida | ud | COLUMNA AE-18 DE 4M | 2 | 253.03 |  | 0
PNU09PN010 | Partida | u | NUMERACÍÓN DE BÁCULO O COLUMNA | 50 | 1.14 |  | 0
IFALQUE01 | Partida | ud | LUMINARIA LED CERRADA QUEBEC LED O EQUIVALENTE HASTA 15W | 38 | 413.84 |  | 0
IFALQUE02 | Partida | ud | LUMINARIA LED CERRADA QUEBEC LED O EQUIVALENTE HASTA 25W | 46 | 432.08 |  | 0
IFALCLE01 | Partida | ud | PROYECTOR LED TIPO CLEARFLOOD O EQUIVALENTE 235W | 15 | 622.47 |  | 0
PNAP0001 | Partida | Ud | LEGALIZACIÓN CENTROS DE MANDO | 1 | 1450 |  | 0
0
APACS | Capítulo |  | CANALIZACIONES SERVICIOS
APACS.01 | Capítulo |  | CANALIZACIONES
PNZZCASEZE1 | Partida | m | CANALIZACIÓN SERVICIOS TIPO ZE1 ZONA EXPOSITIVA | 162.8 | 113.28 |  | 0
PNZZCASEZE2 | Partida | m | CANALIZACIÓN SERVICIOS TIPO ZE2 ZONA EXPOSITIVA | 301.9 | 87.33 |  | 0
PNZZCASEZG1 | Partida | m | CANALIZACIÓN SERVICIOS TIPO ZG1 ACERA | 9.3 | 169.02 |  | 0
PNZZCASEZG2 | Partida | m | CANALIZACIÓN SERVICIOS TIPO ZG2 CALZADA | 39.8 | 172.02 |  | 0
PNZZCASEZT1 | Partida | m | CANALIZACIÓN SERVICIOS TIPO ZT1 ACERA | 246.2 | 91.38 |  | 0
PNZZCASEZT2 | Partida | m | CANALIZACIÓN SERVICIOS TIPO ZT2 CALZADA | 28.75 | 91.38 |  | 0
PNZZCASEZT3 | Partida | m | CANALIZACIÓN SERVICIOS TIPO ZT3 CALZADA | 13.3 | 61.92 |  | 0
PNZZEX17 | Partida | m2 | LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE CALZADA DE M.B.C. Y 28 cm. DE BASE | 34.8 | 46.27 |  | 0
0
APACS.02 | Capítulo |  | OBRAS DE FÁBRICA
PNU07ALR151 | Partida | u | ARQUETA LADRILLO REGISTRO 80x80x96 cm PARA SERVICIOS | 16 | 335.87 |  | 0
PNU07ALW291 | Partida | m | INCREMENTO PROFUNDIDAD ARQUETA LADRILLO 80x80 cm | 4.32 | 179.46 |  | 0
PNU07ALR152 | Partida | u | ARQUETA LADRILLO REGISTRO 80x80x96 cm ZONA EXPOSITIVA | 24 | 367.72 |  | 0
0
0
APARM | Capítulo |  | RED DE RIEGO Y MOBILIARIO URBANO
IFU09CBA041 | Partida | m | PASATUBOS BAJO ACERA DE 2 CONDUCTOS 110MM | 39 | 7.84 |  | 0
PNU15BT020 | Partida | u | MONTAJE BANCO TUBO/CHAPA PERFORADA | 20 | 34.67 |  | 0
PNU15RV182 | Partida | m | MONTAJE DE VALLA PEATONAL | 10.92 | 74.15 |  | 0
U15RBX030 | Partida | u | BOLARDO CILÍNDRICO EXTRAÍBLE 0,97 m | 6 | 219.83 |  | 0
0
APASE | Capítulo |  | SERVICIOS AFECTADOS
IFE19TFC005 | Partida | m | CABLE MULTIFBRA 24 FIBRAS MONOMODO LSFH | 263 | 6.75 |  | 0
IFE19II040 | Partida | u | CAJA TERMINAL/DISTRIBUCCIÓN 24 EMPALMES FIBRA ÓPTICA | 2 | 655.85 |  | 0
IFmU13BE079 | Partida | m | DESMONTAJE TUBO DE ACERO ENCHUFABLE | 10 | 3.36 |  | 0
IFU09CBA010 | Partida | m | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE 2 CONDUCTOS 110MM | 21.2 | 6.1 |  | 0
IFmU13BE080 | Partida | m | TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M-20 | 12 | 6.25 |  | 0
U06TP610 | Partida | m | CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN10 DN=200 mm | 188 | 23.09 |  | 0
U06TU020 | Partida | m | CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 mm | 173 | 26.22 |  | 0
PN06VEM0121 | Partida | u | CODO FUNDICIÓN 11.25º I/JUNTAS DN=150 mm | 4 | 166.32 |  | 0
PNU06VEM0331 | Partida | u | TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150 mm | 2 | 198.15 |  | 0
PNU06SR109 | Partida | u | ANCLAJE CODO CONDUCCIÓN AGUA D=60-225 mm | 4 | 54.1 |  | 0
U06SR235 | Partida | u | ANCLAJE T CONDUCCIÓN AGUA D=150-160 mm | 2 | 168.96 |  | 0
U01EEZ030 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE | 375.44 | 1.48 |  | 0
E02RP010 | Partida | m2 | REFINADO MANUAL ZANJA/POZO TERRENO FLOJO | 288.8 | 1.47 |  | 0
U01RLZ030 | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO | 129.96 | 12.08 |  | 0
U01RLZ010 | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN | 216.6 | 3.93 |  | 0
mU02BZ090 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN EN POZO A MANO | 9.6 | 34.53 |  | 0
0
APAGR | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
S02BV010 | Partida | m | VALLA ENREJADO GALVANIZADO | 50 | 7.09 |  | 0
G03BE010 | Partida | u | ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 4 m3 <10 k | 2 | 87.24 |  | 0
G03BE040 | Partida | u | ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3 <10 k | 2 | 157.23 |  | 0
PN03BE050 | Partida | u | ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 16 m3 <50 | 2 | 364.39 |  | 0
PNG02C101 | Partida | m3 | CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS A CUALQUIER DISTANCIA | 6418.85 | 7.56 |  | 0
PNG03BC141 | Partida | m3 | CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD A CUALQUIER DISTANCIA ESCOMBRO MIXTO | 872.41 | 15.24 |  | 0
APASS | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
APASS.01 | Partida |  | INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR | 1 | 6826.13 | 6826.13 | 6826.13
APASS.02 | Partida |  | SEÑALIZACIÓN | 1 | 962.72 | 962.72 | 962.72
APASS.03 | Partida |  | PROTECCIONES COLECTIVAS | 1 | 5403.26 | 5403.26 | 5403.26
APASS.04 | Partida |  | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | 1 | 1211.83 | 1211.83 | 1211.83
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL TOTAL OFERTADO |  |  |  | 14403.94
|  |  | 13% GASTOS GENERALES |  |  |  | 1872.51
|  |  | 6% BENEFICIO INDUSTRIAL |  |  |  | 864.24
|  |  | SUMA DE GASTOS G.G. Y B.I. |  |  |  | 2736.75
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA OFERTADO (SIN IVA) |  |  |  | 17140.69