## Hoja1
INSTRUCCIONES DE RELLENADO a) Se deberá rellenar las casillas con fondo azul claro de la columna "Precio unitario ofertado PEM" b) En los capítulos URES.01,URES.02,URES.03, URFP-1,URFP-2, URSA.01, URSA.02, URSA.03, URSA.04, URAG.01, URAG.02, URAB.03, URAR.01, URAR.02, URAR.03, UREE, URAL, URCC,URCS, URGS, URSE, URVP, URIA, y URGR, no se permitirá introducir valores inferiores a 0 ni superiores al "Precio unitario max. PEM" c) En el capítulo URSS relativo a Seguridad y Salud no se permite realizar ningún tipo de baja sobre el presupuesto de referencia, que es un valor fijo.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN GENERAL Y ACOMETIDAS DE LA AMPLIACIÓN III, RECINTO VALDEBEBAS, DE IFEMA
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Medición (a) | Precio unitario max. PEM | Precio unitario ofertado PEM (b) | Importe total ofertado PEM (a) x (b )
URES | Capítulo |  | ESTRUCTURAS
URES.01 | Capítulo |  | FALSO TUNEL APARCAMIENTOS
U01RLA010 | Partida | m3 | RELLENO EN TRASDÓS DE MURO CON MATERIAL FILTRANTE | 423.07 | 20.51 |  | 0
PN01RTC090 | Partida | m3 | TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN | 2596.76 | 3.89 |  | 0
U05CH010 | Partida | m2 | HORMIGÓN LIMPIEZA CIMENTACIÓN HM-20/B/40/IIa - e=10 cm | 818.87 | 11.41 |  | 0
U05CH032 | Partida | m3 | HORMIGÓN CIMENTACIÓN MURO HM-25/P/20/IIa | 695.01 | 75.14 |  | 0
U05LAH010 | Partida | m3 | HORMIGÓN ALZADO MURO HA-25/B/20/IIa | 791.99 | 76.66 |  | 0
U05LAE010 | Partida | m2 | ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS HORMIGÓN ARMADO | 663.08 | 16.54 |  | 0
U05LAE020 | Partida | m2 | ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS HORMIGÓN ARMADO | 1147.69 | 22.88 |  | 0
U05CR020 | Partida | kg | ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD CIMENT. MURO | 58626.91 | 1.09 |  | 0
U05LAA020 | Partida | kg | ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD ALZADO MURO | 74925.9 | 1.2 |  | 0
U02ET020 | Partida | m3 | CIMBRA TUBULAR METÁLICA h<6 m/1000 kg | 1832.99 | 34.3 |  | 0
E10IAL160 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA ADHERIDA NO TRANSITABLE AUTOPR. C/GRAN | 988.22 | 24.92 |  | 0
IFU02H050 | Partida | m3 | TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA | 2596.76 | 1.25 |  | 0
IFU05CE100 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO FLOJO S/TRANSPORTE A VERTEDERO | 6436.25 | 1.62 |  | 0
U02LZC100 | Partida | m | TUBERÍA DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR SN4 DN=250 mm | 118 | 42.93 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
URES.02 | Capítulo |  | GALERIAS INSTALACIONES
PNURES.01 | Partida | m | Galería de servicio 3,5x3,5 m | 30 | 1478.98 |  | 0
IFU05CE100 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO FLOJO S/TRANSPORTE A VERTEDERO | 2752.56 | 1.62 |  | 0
U01RLA010 | Partida | m3 | RELLENO EN TRASDÓS DE MURO CON MATERIAL FILTRANTE | 246 | 20.51 |  | 0
PN01RTC090 | Partida | m3 | TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN | 1172.6 | 3.89 |  | 0
IFU02H050 | Partida | m3 | TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA | 1172.6 | 1.25 |  | 0
E10IAL160 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA ADHERIDA NO TRANSITABLE AUTOPR. C/GRAN | 369 | 24.92 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
URES.03 | Capítulo |  | MURO T1
U01EEZ030 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE | 559.59 | 1.48 |  | 0
PN01RTN090 | Partida | m3 | TERRAPLÉN EN NÚCLEO Y CIMIENTOS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN | 18.63 | 3.51 |  | 0
U01PE030 | Partida | m2 | RASANTEO DE CORONACIÓN DE DESMONTE EN TIERRA EN CAJA ENSANCHE SI | 214.72 | 0.62 |  | 0
U01RLM010 | Partida | m3 | RELLENO EN TRASDÓS DE MURO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN | 317.61 | 7.32 |  | 0
PNMT_003 | Partida | m3 | CARGA Y TRANSPORTE CARRETERA TRÁNSITO VERTEDERO | 241.98 | 9.52 |  | 0
U05CH010 | Partida | m2 | HORMIGÓN LIMPIEZA CIMENTACIÓN HM-20/B/40/IIa - e=10 cm | 148.55 | 11.41 |  | 0
U05CH040 | Partida | m3 | HORMIGÓN CIMENTACIÓN MURO HA-25/B/20/IIa | 67.82 | 77.49 |  | 0
U05LAH010 | Partida | m3 | HORMIGÓN ALZADO MURO HA-25/B/20/IIa | 93.8 | 76.66 |  | 0
U05CF010 | Partida | m2 | ENCOFRADO EN CIMIENTO DE MURO | 65.9 | 15.47 |  | 0
U05LAE010 | Partida | m2 | ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS HORMIGÓN ARMADO | 225.6 | 16.54 |  | 0
U05LAE020 | Partida | m2 | ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS HORMIGÓN ARMADO | 205.5 | 22.88 |  | 0
U05CR020 | Partida | kg | ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD CIMENT. MURO | 4400.25 | 1.09 |  | 0
U05LAA020 | Partida | kg | ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD ALZADO MURO | 7072.86 | 1.2 |  | 0
PN02BT030 | Partida | m3 | RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO HORMIGÓN ARMADO | 49.12 | 25.34 |  | 0
U02LZC100 | Partida | m | TUBERÍA DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR SN4 DN=250 mm | 55.14 | 42.93 |  | 0
U02GS010 | Partida | m2 | LÁMINA GEOTEXTIL PES NO TEJIDO 120 g/m2 MURO DE HORMIGÓN | 262.59 | 3.45 |  | 0
E10IAL160 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA ADHERIDA NO TRANSITABLE AUTOPR. C/GRAN | 202.7 | 24.92 |  | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
URFP | Capítulo |  | FIRMES Y PAVIMENTOS
URFP-1 | Capítulo |  | FASE 1
IFU01EDT080 | Partida | m3 | DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE | 2537.55 | 1.29 |  | 0
IFU03EC012 | Partida | m2 | SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 e=25 cm | 26586.94 | 2.47 |  | 0
IFPNZZEX_IF01 | Partida | m2 | BASE DE CALZADA DE M.B.C. Y 28 cm DE BASE DE HORMIGÓN | 28836.48 | 30.5 |  | 0
IFPNZZEXIF11B | Partida | m2 | BASE DE CALZADA DE M.B.C. PARA APARCAMIENTO | 21541.3 | 17.17 |  | 0
IFPNZZEX_IF02 | Partida | m2 | BASE DE CALZADA PARA ADOQUÍN Y 25 cm DE BASE DE HORMIGÓN | 1405.85 | 20.27 |  | 0
IFPNZZEX_IF04 | Partida | m2 | PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 25 cm | 26192.12 | 23.95 |  | 0
IFPNZZEX_IF05 | Partida | m2 | PAVIMENTO DE HORMIGÓN FRATASADO DE 20 cm GRIS | 403.52 | 27.16 |  | 0
IFPNZZEX040 | Partida | m2 | PAVIMENTO DE ACERA DE BALDOSAS DE TERRAZO GRANÍTICO | 3193.76 | 33.82 |  | 0
IFPNZZEX050 | Partida | m2 | PAVIMENTO DE ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA GRIS | 7591.32 | 27.11 |  | 0
IFPNZZEX070 | Partida | m2 | PAVIMENTO DE PASO DE PEATONES DE LOSETA DE BOTONES DE COLOR ROJO | 221.6 | 29.67 |  | 0
IFPNZZEX075 | Partida | m2 | PAVIMENTO DE PASO DE PEATONES DE LOSETA ACANALADA DE COLOR GRIS | 77.42 | 36.25 |  | 0
IFPNZZEX_IF03 | Partida | m2 | BASE DE ACERA | 11569.51 | 14.07 |  | 0
IFPNZZEX420 | Partida | m | BORDILLO TIPO III DE 17x28 cm | 4072.01 | 14.75 |  | 0
IFPNZZEX460 | Partida | m | BORDILLO TIPO IX-A Y IX-B (IZQUIERDO-DERECHO) PASO DE PEATONES | 104 | 17.67 |  | 0
IFPNZZEX465 | Partida | m | BORDILLO TIPO IX-C (CENTRAL) DE PASO DE PEATONES | 6969.57 | 15.93 |  | 0
IFPNZZEX421 | Partida | m | BORDILLO TIPO IV DE 14x20 cm | 2788.32 | 11.15 |  | 0
IFPNZZEX422 | Partida | m | BORDILLO TIPO VI DE 10x20 cm | 1302.96 | 10.1 |  | 0
IFPNZZEX423 | Partida | m | BORDILLO TIPO II DE 20x22 cm | 134.02 | 15.14 |  | 0
mU16M110 | Partida | m | BARANDILLA DE PROTECCIÓN ACERO GALVANIZADO H=1,10 | 366 | 156.1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
URFP-2 | Capítulo |  | FASE 2
IFU03RA060 | Partida | m2 | RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH | 28836.48 | 0.27 |  | 0
U03RI050 | Partida | m2 | RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP | 21541.3 | 0.56 |  | 0
PNU07A010 | Partida | m2 | LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME | 50377.78 | 0.3 |  | 0
IFU03VC080 | Partida | t | M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES<25 | 6045.32 | 47.57 |  | 0
IFPNU04CT080 | Partida | m2 | BALDOSA DE TERRAZO GRANÍTICO DE 40x60x5 cm | 7687.52 | 19.75 |  | 0
IFU04VBH010 | Partida | m2 | LOSETA CEMENTO GRIS 15x15 cm | 3475.29 | 13.04 |  | 0
IFPNU04CH050 | Partida | m2 | LOSETA HIDRÁULICA DE BOTONES COLOR ROJO 20x20 cm | 306.44 | 15.6 |  | 0
IFPNU06CH075 | Partida | m2 | LOSETA HIDR. ACANALADA COLOR GRIS 40x40 cm | 100.26 | 22.18 |  | 0
IFPNU04V020 | Partida | m2 | PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 20x10x10 cm | 1178.53 | 26.63 |  | 0
IFPNU04V025 | Partida | m2 | PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO DE COLOR 20x10x10 cm | 227.02 | 27.78 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
URSA | Capítulo |  | SANEAMIENTO
URSA.01 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01EEZ030 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE | 32220.91 | 1.48 |  | 0
E01AE030 | Partida | m2 | ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <3 m PANEL ALUMINIO | 17094.73 | 10.45 |  | 0
E01AE040 | Partida | m2 | ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6 m PANEL ACERO | 22644.66 | 15.48 |  | 0
IFPNE01AE041 | Partida | m2 | ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA >6 m PANEL ACERO | 114.38 | 19.03 |  | 0
E02RP010 | Partida | m2 | REFINADO MANUAL ZANJA/POZO TERRENO FLOJO | 11037.14 | 2.21 |  | 0
U01RLR010 | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL FILTRANTE | 4083.24 | 18.73 |  | 0
U01GP040 | Partida | m2 | GEOTEXTIL POLIPROPILENO NO TEJIDO 160 g/m2 EXPLANACIÓN | 7435.14 | 1.39 |  | 0
U01RLZ030 | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO | 1689.02 | 12.08 |  | 0
U01RLZ010 | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN | 20096.81 | 3.93 |  | 0
U05CH020 | Partida | m3 | HORMIGÓN RELLENO CIMIENTOS MURO HM-20/B/40/IIa | 68.71 | 73.64 |  | 0
PNZZEXAC1 | Partida | m2 | LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE ACERA DE LOSA PREFABRICADA | 18.48 | 51.1 |  | 0
PNZZEXAP | Partida | m2 | LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE APARCAMIENTO DE ADOQUÍN | 20.79 | 44.69 |  | 0
PNZZEX17 | Partida | m2 | LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE CALZADA DE M.B.C. Y 28 cm. DE BASE | 338.79 | 47.21 |  | 0
U01EEC030 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y POZOS TIERRA SIN TRANSPORTE | 3846.5 | 3.28 |  | 0
U01RLF010 | Partida | m3 | RELLENO EN TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA EXCAVA | 2281.91 | 8.09 |  | 0
E01AE090 | Partida | m2 | ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <3 m CAJÓN ALUMINIO | 2570.46 | 12.02 |  | 0
E01AE100 | Partida | m2 | ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <6 m CAJÓN ACERO | 3133.2 | 16.67 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
URSA.02 | Capítulo |  | CONDUCCIONES
PNU07OEP490 | Partida | m | TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA SN8 COLOR TEJA 315 mm | 2564.51 | 27.74 |  | 0
PNU07OEP500 | Partida | m | TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA SN8 COLOR TEJA 400 mm | 3381.42 | 37.81 |  | 0
PNU07OEP510 | Partida | m | TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA SN8 COLOR TEJA 500 mm | 569.21 | 58.62 |  | 0
PNU07OEP520 | Partida | m | TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA SN8 COLOR TEJA 630 mm | 533.75 | 110.25 |  | 0
PNU07OEP530 | Partida | m | TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA SN8 COLOR TEJA 800 mm | 720.9 | 138.31 |  | 0
PNU07OEP531 | Partida | m | TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA SN8 COLOR TEJA 1000 mm | 246.5 | 217.02 |  | 0
PNU07OEC270 | Partida | m | TUBERÍA ENTERRADA HA CIRCULAR 135 kN/m2 E-C 1200 mm | 191.4 | 184.72 |  | 0
PNU07OEC275 | Partida | m | TUBERÍA ENTERRADA HA CIRCULAR 135 kN/m2 E-C 1400 mm | 80 | 201.55 |  | 0
PNU07OEC280 | Partida | m | TUBERÍA ENTERRADA HA CIRCULAR 135 kN/m2 E-C 1500 mm | 252.27 | 234.15 |  | 0
U07OEC290 | Partida | m | TUBERÍA ENTERRADA HA CIRCULAR 135 kN/m2 E-C 1800 mm | 59.91 | 362.44 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
URSA.03 | Capítulo |  | OBRAS DE FABRICA
PNZZSA01 | Partida | ud | ARQUETA SUMIDERO DE CALZADA | 331 | 170.77 |  | 0
IFPNZZSA04 | Partida | ud | PARTE COMÚN DE POZO DE REGISTRO PARA TUBULAR DE H < 2,60 m | 105 | 269.75 |  | 0
IFPNZZSA05 | Partida | m | PARTE VARIABLE DE POZO DE REGISTRO PARA TUBULAR DE H < 2,60 m | 112.48 | 146.56 |  | 0
IFPNZZSA06 | Partida | ud | PARTE COMÚN DE POZO DE REGISTRO PARA TUBULAR DE H > 2,60 m | 50 | 309.49 |  | 0
IFPNZZSA07 | Partida | m | PARTE VARIABLE DE POZO DE REGISTRO PARA TUBULAR DE H > 2,60 m | 43.42 | 77.39 |  | 0
U07ZHB030 | Partida | u | BASE POZO PREFABRICADO HA E-C D=150 cm h=2,00 m | 33 | 1638.08 |  | 0
U07ZHR220 | Partida | u | LOSA REDUCCIÓN PREFABRICADA HA E-C D=150/100 cm | 33 | 419.2 |  | 0
U07ZHD165 | Partida | m | DESARROLLO POZO PREFABRICADO HA E-C D=100 cm h=1,00 m | 27 | 266.27 |  | 0
IFU07ZHD160 | Partida | ud | DESARROLLO POZO PREFABRICADO HA E-C D=100 cm h=0,33 m | 23 | 97.21 |  | 0
U07ZHT260 | Partida | u | LOSA REMATE PREFABRICADA HA E-C D=100/60 cm | 33 | 282.9 |  | 0
IFU09BP160 | Partida | ud | MÓD. DE AJUSTE PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA 5 cm | 66 | 15.83 |  | 0
IFPNZZSA36 | Partida | ud | PARTE COMÚN DE CÁMARA PARA TUBULAR DE 1200 mm | 6 | 2562.36 |  | 0
IFPNZZSA37 | Partida | m | PARTE VARIABLE DE CÁMARA PARA TUBULAR DE 1200 mm | 12.38 | 110.59 |  | 0
IFPNZZSA38 | Partida | ud | PARTE COMÚN DE CÁMARA PARA TUBULAR DE 1400 mm | 2 | 2771.59 |  | 0
IFPNZZSA39 | Partida | m | PARTE VARIABLE DE CÁMARA PARA TUBULAR DE 1400 mm | 2.93 | 110.59 |  | 0
IFPNZZSA40 | Partida | ud | PARTE COMÚN DE CÁMARA PARA TUBULAR DE 1500 mm | 7 | 2879.12 |  | 0
IFPNZZSA41 | Partida | m | PARTE VARIABLE DE CÁMARA PARA TUBULAR DE 1500 mm | 10.44 | 110.59 |  | 0
IFPNZZSA42 | Partida | ud | PARTE COMÚN DE CÁMARA PARA TUBULAR DE 1800 mm | 3 | 3277.59 |  | 0
IFPNZZSA43 | Partida | m | PARTE VARIABLE DE CÁMARA PARA TUBULAR DE 1800 mm | 3.27 | 110.59 |  | 0
IFSANARAC1 | Partida | u | ARQUETA LADRILLO REGISTRO 60x60x75 cm | 75 | 293.82 |  | 0
IFSANARAC2 | Partida | m | INCREMENTO PROFUNDIDAD ARQUETA LADRILLO 60x60 cm | 125.99 | 104.55 |  | 0
IFU09BV030 | Partida | m | CANALETA PREFABRICADA 300 mm | 34 | 286.19 |  | 0
IFU02SC010 | Partida | m | CAZ DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-20 30x13-10 cm | 1657.7 | 24.91 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
URSA.04 | Capítulo |  | VARIOS
E29SI170 | Partida | h | INSPECCIÓN SANEAMIENTO CÁMARA | 143 | 95.4 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
URAG | Capítulo |  | ABASTECIMIENTO DE AGUA
URAG.01 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01EEZ030 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE | 4287.84 | 1.48 |  | 0
E02RP010 | Partida | m2 | REFINADO MANUAL ZANJA/POZO TERRENO FLOJO | 3192 | 2.21 |  | 0
U01RLZ030 | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO | 1407.72 | 12.08 |  | 0
U01RLZ010 | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN | 2421.2 | 3.93 |  | 0
U01EEC030 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y POZOS TIERRA SIN TRANSPORTE | 762.51 | 3.28 |  | 0
U01RLF010 | Partida | m3 | RELLENO EN TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA EXCAVA | 437.99 | 8.09 |  | 0
PNZZEXAC1 | Partida | m2 | LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE ACERA DE LOSA PREFABRICADA | 12.8 | 51.1 |  | 0
PNZZEXAP | Partida | m2 | LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE APARCAMIENTO DE ADOQUÍN | 3.2 | 44.69 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
URAG.02 | Capítulo |  | CONDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES
U06TV330 | Partida | m | CONDUCTO PVC ENCOLADO PN 16 DN=90 mm | 61 | 17.47 |  | 0
PNU06TP670 | Partida | m | CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=50 mm | 169 | 4.89 |  | 0
U06TU001 | Partida | m | CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=60 mm | 239 | 20.2 |  | 0
U06TU005 | Partida | m | CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80 mm | 115 | 21.27 |  | 0
U06TU010 | Partida | m | CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100 mm | 220 | 23.11 |  | 0
U06TU020 | Partida | m | CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 mm | 3260 | 27.88 |  | 0
PN06VEM0121 | Partida | u | CODO FUNDICIÓN 11.25º I/JUNTAS DN=150 mm | 28 | 166.32 |  | 0
PNU06VEM0102 | Partida | u | CODO FUNDICIÓN 45º I/JUNTAS DN=80 mm | 1 | 91.86 |  | 0
PNU06VEM011 | Partida | u | CODO FUNDICIÓN 45º I/JUNTAS DN=100 mm | 4 | 108.88 |  | 0
PN06VEM0122 | Partida | u | CODO FUNDICIÓN 45º I/JUNTAS DN=150 mm | 12 | 166.32 |  | 0
PNU06VEM020 | Partida | u | CODO FUNDICIÓN EMBRIDADO 45º I/JUNTAS DN=80 mm | 10 | 154.64 |  | 0
PNU06VEM0332 | Partida | u | TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150 mm | 41 | 198.15 |  | 0
PNU06VEM036 | Partida | u | TE FUNDICIÓN EMBRIDADA I/JUNTAS DN=150 mm | 9 | 528.22 |  | 0
PNU06VEM031 | Partida | u | TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100 mm | 15 | 121 |  | 0
PNU06VEM0306 | Partida | u | TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80 mm | 1 | 107.8 |  | 0
PNU06VEM100 | Partida | u | REDUCCIÓN FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80/60 mm | 1 | 51.15 |  | 0
PNU06VEM1005 | Partida | u | REDUCCIÓN FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150/100 mm | 2 | 102.25 |  | 0
U06VAF030 | Partida | u | VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=80 mm | 9 | 931.46 |  | 0
U06VAV025 | Partida | u | VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=60 mm | 15 | 259.72 |  | 0
U06VAV026 | Partida | u | VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=80 mm | 24 | 292.47 |  | 0
U06VAV027 | Partida | u | VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=100 mm | 20 | 351.22 |  | 0
U06VAV029 | Partida | u | VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=150 mm | 10 | 571.3 |  | 0
U06WH015 | Partida | u | HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm | 15 | 1080.22 |  | 0
PNAGACOMET | Partida | u | ACOMETIDA COMPLETA Ø100 | 2 | 2816.39 |  | 0
PNAGPCIACOM | Partida | u | ACOMETIDA COMPLETA Ø50 | 1 | 1284.02 |  | 0
IFE20CL010 | Partida | u | RECEPTOR DATOS M-BUS HASTA 8 CONTADORES | 1 | 910.31 |  | 0
IFE20CL080 | Partida | u | CONVERTIDOR DE PULSOS A M-BUS PARA CONTADOR | 3 | 98.33 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
URAB.03 | Capítulo |  | OBRA CIVIL
U06SA025 | Partida | u | ARQUETA VÁLVULA Y VENT. D=60-250 mm | 70 | 423.05 |  | 0
U06SR010 | Partida | u | ANCLAJE REDUCCIÓN CONDUCCIÓN AGUA D=60-225 mm | 3 | 251.37 |  | 0
PNU06SR109 | Partida | u | ANCLAJE CODO CONDUCCIÓN AGUA D=60-225 mm | 28 | 54.1 |  | 0
U06SR110 | Partida | u | ANCLAJE CODO CONDUCCIÓN AGUA D=60-225 mm | 17 | 210.47 |  | 0
U06SR210 | Partida | u | ANCLAJE T CONDUCCIÓN AGUA D=60-63 mm | 13 | 56.31 |  | 0
U06SR220 | Partida | u | ANCLAJE T CONDUCCIÓN AGUA D=80-90 mm | 7 | 73.85 |  | 0
U06SR225 | Partida | u | ANCLAJE T CONDUCCIÓN AGUA D=100-110 mm | 20 | 98.73 |  | 0
U06SR235 | Partida | u | ANCLAJE T CONDUCCIÓN AGUA D=150-160 mm | 9 | 168.96 |  | 0
U06SR310 | Partida | u | ANCLAJE VÁLVULA COMPUERTA D=60-63 mm | 15 | 56.31 |  | 0
U06SR320 | Partida | u | ANCLAJE VÁLVULA COMPUERTA D=80-90 mm | 16 | 73.85 |  | 0
U06SR325 | Partida | u | ANCLAJE VÁLVULA COMPUERTA D=100-110 mm | 20 | 98.73 |  | 0
U06SR335 | Partida | u | ANCLAJE VÁLVULA COMPUERTA D=150-160 mm | 10 | 168.96 |  | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
URAR | Capítulo |  | AGUA REGENERADA
URAR.01 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01EEZ030 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SIN TRANSPORTE | 3890.72 | 1.48 |  | 0
E02RP010 | Partida | m2 | REFINADO MANUAL ZANJA/POZO TERRENO FLOJO | 2995.2 | 2.21 |  | 0
U01RLZ030 | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO | 1198.08 | 12.08 |  | 0
U01RLZ010 | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN | 2398.72 | 3.93 |  | 0
U01EEC030 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y POZOS TIERRA SIN TRANSPORTE | 236.25 | 3.28 |  | 0
U01RLF010 | Partida | m3 | RELLENO EN TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA EXCAVA | 136.19 | 8.09 |  | 0
PNZZEXAC1 | Partida | m2 | LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE ACERA DE LOSA PREFABRICADA | 3.2 | 51.1 |  | 0
PNZZEXAP | Partida | m2 | LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE APARCAMIENTO DE ADOQUÍN | 2.4 | 44.69 |  | 0
PNZZEX17 | Partida | m2 | LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE CALZADA DE M.B.C. Y 28 cm. DE BASE | 5.6 | 47.21 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
URAR.02 | Capítulo |  | CONDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES
U06TV330 | Partida | m | CONDUCTO PVC ENCOLADO PN 16 DN=90 mm | 68 | 17.47 |  | 0
PNARPATB | Partida | m | CONDUCTO PVC ENCOLADO DN=110 mm | 70 | 5.22 |  | 0
U06TU005 | Partida | m | CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80 mm | 3010 | 21.27 |  | 0
PNU06TP660 | Partida | m | CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=32 mm | 181 | 3.4 |  | 0
PNU06TP675 | Partida | m | CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63 mm | 415 | 6.39 |  | 0
PNU06VEM0101 | Partida | u | CODO FUNDICIÓN 11.25º I/JUNTAS DN=80 mm | 28 | 91.86 |  | 0
PNU06VEM0102 | Partida | u | CODO FUNDICIÓN 45º I/JUNTAS DN=80 mm | 15 | 91.86 |  | 0
PNU06VEM020 | Partida | u | CODO FUNDICIÓN EMBRIDADO 45º I/JUNTAS DN=80 mm | 7 | 154.64 |  | 0
PNU06VEM0305 | Partida | u | TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80 mm | 7 | 107.8 |  | 0
PNU06VEM0351 | Partida | u | TE FUNDICIÓN EMBRIDADA I/JUNTAS DN=80 mm | 6 | 313.68 |  | 0
PNU06VEM0352 | Partida | u | TE FUNDICIÓN EMBRIDADA I/JUNTAS DN=60 mm | 2 | 246.04 |  | 0
PNU06VEM0306 | Partida | u | TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80 mm | 5 | 107.8 |  | 0
PNU06VAA010 | Partida | u | CONEXIÓN POLIETILENO D=32 mm | 23 | 320.92 |  | 0
PNU06VEM100 | Partida | u | REDUCCIÓN FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80/60 mm | 2 | 51.15 |  | 0
U06VEP052 | Partida | u | TAPÓN POLIPROPILENO DN=63 mm | 2 | 12.19 |  | 0
PNU06VEP053 | Partida | u | TAPÓN POLIPROPILENO DN=32 mm | 23 | 5.27 |  | 0
U06VAF010 | Partida | u | VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=50 mm | 2 | 746.6 |  | 0
U06VAF030 | Partida | u | VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=80 mm | 6 | 931.46 |  | 0
U06VAV025 | Partida | u | VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=60 mm | 2 | 259.72 |  | 0
U06VAV026 | Partida | u | VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=80 mm | 19 | 292.47 |  | 0
PNARACOMET | Partida | u | ACOMETIDA COMPLETA Ø80 | 1 | 2490.44 |  | 0
IFE20CL080 | Partida | u | CONVERTIDOR DE PULSOS A M-BUS PARA CONTADOR | 1 | 98.33 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
URAR.03 | Capítulo |  | OBRA CIVIL
U06SA025 | Partida | u | ARQUETA VÁLVULA Y VENT. D=60-250 mm | 21 | 423.05 |  | 0
U06SR010 | Partida | u | ANCLAJE REDUCCIÓN CONDUCCIÓN AGUA D=60-225 mm | 2 | 251.37 |  | 0
PNU06SR109 | Partida | u | ANCLAJE CODO CONDUCCIÓN AGUA D=60-225 mm | 28 | 54.1 |  | 0
U06SR110 | Partida | u | ANCLAJE CODO CONDUCCIÓN AGUA D=60-225 mm | 15 | 210.47 |  | 0
U06SR220 | Partida | u | ANCLAJE T CONDUCCIÓN AGUA D=80-90 mm | 5 | 73.85 |  | 0
U06SR320 | Partida | u | ANCLAJE VÁLVULA COMPUERTA D=80-90 mm | 13 | 73.85 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
UREE | Capítulo |  | ENERGÍA ELÉCTRICA
PNUREEZ01 | Partida | m | ZANJA BAJO ACERA 2 TUBOS 160MM | 2001 | 13.53 |  | 0
PNUREEZ04 | Partida | m | ZANJA BAJO CALZADA 2 TUBOS 160MM | 402 | 17.25 |  | 0
PNUREEZ02 | Partida | m | ZANJA BAJO ACERA 4 TUBOS 160MM | 585 | 21.57 |  | 0
PNUREEZ05 | Partida | m | ZANJA BAJO CALZADA 4 TUBOS 160MM | 142 | 27.18 |  | 0
PNUREEZ03 | Partida | m | ZANJA BAJO ACERA 6 TUBOS 160MM | 480 | 32.66 |  | 0
PNUREEZ06 | Partida | m | ZANJA BAJO CALZADA 6 TUBOS 160MM | 153 | 40.4 |  | 0
PNUREEZ08 | Partida | m | ZANJA BAJO ACERA 6 TUBOS 200MM | 181 | 71.14 |  | 0
PNUREEZ09 | Partida | m | ZANJA BAJO CALZADA 6 TUBOS 200MM | 36 | 81.59 |  | 0
PNUREEZ11 | Partida | m | ZANJA BAJO ACERA 9 TUBOS 200MM | 121 | 101.87 |  | 0
PNUREEZ12 | Partida | m | ZANJA BAJO CALZADA 9 TUBOS 200MM | 37 | 115.84 |  | 0
PNUREEZ14 | Partida | m | ZANJA BAJO CALZADA 12 TUBOS 200MM | 13 | 148.87 |  | 0
PNUREEAR01 | Partida | u | ARQUETA LADRILLO REGISTRO TAPA DE FUNDICIÓN COMPAÑIA | 121 | 336.11 |  | 0
PNZZEXAC1 | Partida | m2 | LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE ACERA DE LOSA PREFABRICADA | 7.2 | 51.1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
URAL | Capítulo |  | ALUMBRADO
PNU09BW010 | Partida | u | CUADRO DE MANDO DE ALUMBRADO DE 4 SALIDAS | 1 | 5578.12 |  | 0
PNU09BW012 | Partida | u | CUADRO DE MANDO DE ALUMBRADO DE 8 SALIDAS | 1 | 8235.66 |  | 0
PNU09BAB020 | Partida | m | CONDUCTOR TERMOPLÁSTICO ESPECIAL 0,6/1 KV 3x2,5 mm2 | 2308.5 | 2.99 |  | 0
PNU09BAS010 | Partida | m | CONDUCTOR DE COBRE RV 1x6 mm2 | 40170.06 | 1.54 |  | 0
PNU09BAT030 | Partida | m | CONDUCTOR DE COBRE H07V-K 750 V 1x16 mm2 | 10042.53 | 3.87 |  | 0
PNU09BAT050 | Partida | m | CONDUCTOR DE COBRE H07V-K 750 V 1x35 mm2 | 663 | 8.71 |  | 0
PNU09CC010 | Partida | u | CAJA DE CONEXIÓN DE BÁCULO DE 5 BORNAS Y 2 BASES | 221 | 12.99 |  | 0
PNU13DB190 | Partida | ud | LUM. CERRADA LED PLANA VIARIO HASTA 40W | 93 | 324.69 |  | 0
PNU13DB195 | Partida | ud | LUM. CERRADA LED PLANA VIARIO HASTA 55W | 23 | 376.63 |  | 0
PNU13DB200 | Partida | ud | LUM. CERRADA LED PLANA VIARIO HASTA 85W | 12 | 381.93 |  | 0
PNU13DB210 | Partida | ud | LUM. CERRADA LED PLANA VIARIO HASTA 100W | 30 | 387.23 |  | 0
PNU13DB220 | Partida | ud | LUM. CERRADA LED PLANA APARCAMIENTO HASTA 40W | 11 | 517.61 |  | 0
PNU13DB230 | Partida | ud | LUM. CERRADA LED PLANA APARCAMIENTO HASTA 80W | 111 | 522.91 |  | 0
PNU11SAM020 | Partida | u | CIMENTACIÓN DE BÁCULO O COLUMNA DE 8 A 12 m DE ALTURA | 221 | 228.03 |  | 0
PNU09PT010 | Partida | u | PICA DE TOMA DE TIERRA DE 2000x14,6 mm | 221 | 41.8 |  | 0
PNU09SA010 | Partida | u | SOLDADURA DE ALTO PUNTO DE FUSIÓN | 442 | 9.03 |  | 0
PNU09CBA010 | Partida | m | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN ACERA DE 2 CONDUCTOS | 3643 | 6.58 |  | 0
PNU09CBA020 | Partida | m | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN ACERA DE 3 CONDUCTOS | 1400 | 8.54 |  | 0
PNU09CBA030 | Partida | m | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN ACERA DE 4 CONDUCTOS | 43 | 11.15 |  | 0
PNU09CBA040 | Partida | m | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN ACERA DE 6 CONDUCTOS | 33 | 14.82 |  | 0
PNU09CBA050 | Partida | m | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN ACERA DE 9 CONDUCTOS | 25 | 19.92 |  | 0
PNU09CBA060 | Partida | m | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN ACERA DE 12 CONDUCTOS | 4 | 25.18 |  | 0
PNU09CBC010 | Partida | m | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA DE 2 CONDUCTOS | 1756 | 14.65 |  | 0
PNU09CBC020 | Partida | m | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA DE 3 CONDUCTOS | 277 | 18.79 |  | 0
PNU09CBC040 | Partida | m | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA DE 6 CONDUCTOS | 35 | 24.31 |  | 0
PNU09CBC050 | Partida | m | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA DE 9 CONDUCTOS | 56 | 32.77 |  | 0
PNIF1SAA040 | Partida | u | ARQUETA DE PASO O DERIVACIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO | 227 | 133.57 |  | 0
PNIF1SAA050 | Partida | u | ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA DE FÁBRICA DE LADRILLO | 32 | 203.23 |  | 0
PNU13DQA530 | Partida | ud | COLUMNA ARQUITECTÓNICA DE 12M | 42 | 1491.61 |  | 0
PNU13DQA060 | Partida | ud | BÁCULO DE 12M BRAZO 2 M | 14 | 665.72 |  | 0
PNU13DQA030 | Partida | ud | BÁCULO DE 8M BRAZO 1,5 M | 102 | 425.8 |  | 0
PNU13DQA040 | Partida | ud | COLUMNA DE 8M | 32 | 402.48 |  | 0
PNU13DQA050 | Partida | ud | COLUMNA DE 10M | 31 | 483.04 |  | 0
IFPNAP002 | Partida | u | BARRERA DE PROTECCIÓN DE ACERO GALVANIZADO PARA POSTE | 68 | 120.29 |  | 0
PNU09PN010 | Partida | u | NUMERACÍÓN DE BÁCULO O COLUMNA | 221 | 1.14 |  | 0
PNAP0001 | Partida | Ud | LEGALIZACIÓN CENTROS DE MANDO | 2 | 1537 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
URCC | Capítulo |  | CANALIZACIONES COMUNICACIONES
PNU11TC170 | Partida | m | CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 4 PEAD 110 TERRIZO | 2673 | 23.9 |  | 0
PNU11TC180 | Partida | m | CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 4 PEAD 110 CALZADA | 194 | 26.51 |  | 0
PNU11TC150 | Partida | m | CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 2 PEAD 110+6 PVC 63 ACERA | 3314 | 33.41 |  | 0
PNU11TC160 | Partida | m | CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 2 PEAD 110+6 PVC 63 CALZADA | 568 | 35.24 |  | 0
PNU11TC190 | Partida | m | CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 4 PEAD 110+12 PVC 63 ACERA | 38 | 66.64 |  | 0
PNU11TC200 | Partida | m | CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 4 PEAD 110+12 PVC 63 CALZADA | 15 | 70.36 |  | 0
PNU09CBD010 | Partida | m | LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS | 43372 | 1.01 |  | 0
PNZZEXAC1 | Partida | m2 | LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE ACERA DE LOSA PREFABRICADA | 0.9 | 51.1 |  | 0
PNIFCCARQ01 | Partida | u | ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA PARA TELECOMUNICACIONES | 99 | 183.19 |  | 0
IFU07ALR040 | Partida | u | ARQUETA LADRILLO REGISTRO BAJO TIERRA O ACERA | 97 | 99.86 |  | 0
U11TA130 | Partida | u | ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO D-II | 1 | 1045.36 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
URGS | Capítulo |  | RED DE GAS
PNU01EZ035 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO EN OBRA | 227.44 | 4.13 |  | 0
E02RP010 | Partida | m2 | REFINADO MANUAL ZANJA/POZO TERRENO FLOJO | 351.2 | 2.21 |  | 0
PNU01RZ030 | Partida | m3 | RELLENO DE ZANJAS CON ARENA | 35.12 | 20.16 |  | 0
U01RLZ010 | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN | 194.64 | 3.93 |  | 0
U08TP020 | Partida | m | TUBERÍA GAS PE D=32 mm SDR 11 | 70 | 32.23 |  | 0
U08TP040 | Partida | m | TUBERÍA GAS PE D=63 mm SDR 11 | 262 | 37.92 |  | 0
U08TP050 | Partida | m | TUBERÍA GAS PE D=90 mm SDR 11 | 546 | 45.07 |  | 0
U08AP010 | Partida | u | ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=32 mm | 2 | 421.69 |  | 0
U08AP020 | Partida | u | ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=63 mm | 1 | 529.31 |  | 0
U08AP030 | Partida | u | ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=90 mm | 1 | 769.58 |  | 0
U08VP250 | Partida | u | VÁLVULA DE LÍNEA GAS POLIETILENO D=4" CON 2 VENTEOS | 1 | 3388.25 |  | 0
PNU08CT513 | Partida | u | CONEXION TUBERIA PE EXISTENTE D=200 mm | 1 | 447.11 |  | 0
PNGS001 | Partida | u | LEGALIZACIÓN ACOMETIDAS DE GAS | 1 | 1590 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
URCS | Capítulo |  | CANALIZACIONES SERVICIOS ZONAS EXPOSITIVAS
PNZZCASEZA1 | Partida | m | CANALIZACIÓN SERVICIOS TIPO ZA1 ZONA EXPOSITIVA | 475 | 109.95 |  | 0
PNZZCASEZA2 | Partida | m | CANALIZACIÓN SERVICIOS TIPO ZA2 ZONA EXPOSITIVA | 266 | 95.03 |  | 0
PNZZCASEZT2 | Partida | m | CANALIZACIÓN SERVICIOS TIPO ZT2 CALZADA | 78 | 94.94 |  | 0
PNZZCASEZG1 | Partida | m | CANALIZACIÓN SERVICIOS TIPO ZG1 ACERA | 41 | 176.15 |  | 0
PNZZCASEZG2 | Partida | m | CANALIZACIÓN SERVICIOS TIPO ZG2 CALZADA | 99 | 179.15 |  | 0
PNZZCASEZS | Partida | m | CANALIZACIÓN PARA CONEXIÓN A SANEAMIENTO | 101 | 35.35 |  | 0
PNU07ALR153_ | Partida | u | ARQUETA LADRILLO REGISTRO 80x80x1,15 cm ZONA EXPOSITIVA | 37 | 397.82 |  | 0
PNU07ALR151 | Partida | u | ARQUETA LADRILLO REGISTRO 80x80x96 cm PARA SERVICIOS | 16 | 335.87 |  | 0
PNU06VEV035 | Partida | u | CODO PVC JUNTA PEGADA 45º PN16 H-H DN=63 mm | 30 | 8.68 |  | 0
PNU06VEV085 | Partida | u | TE PVC JUNTA PEGADA 90º H-H DN=63 mm | 22 | 9.43 |  | 0
PNE03EUP040 | Partida | u | SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 300x300 mm SALIDA INTEGRADA | 37 | 30.11 |  | 0
PNU06VEV084 | Partida | u | TAPÓN PVC JUNTA ROSCADA DN=63 mm | 37 | 3.68 |  | 0
URSE | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN
U17VAT050 | Partida | u | SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm | 33 | 97.86 |  | 0
U17VAA040 | Partida | u | SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm | 44 | 100.52 |  | 0
U17VAC040 | Partida | u | SEÑAL CUADRADA NORMAL 60 cm | 86 | 119.7 |  | 0
PNU17HMC030 | Partida | m | MARCA VIAL CONTINUA BICOMPONENTE DE 10 cm | 15108.39 | 0.39 |  | 0
PNU17HMC031 | Partida | m | MARCA VIAL DISCONTINUA BICOMPONENTE DE 10 cm | 4951 | 0.43 |  | 0
PNU17HSS020 | Partida | m2 | PINTURA BICOMPONENTE EN SÍMBOLOS | 1980.97 | 19.78 |  | 0
PNU17HSS021 | Partida | m2 | PINTURA BICOMPONENTE COLOR EN SÍMBOLOS | 932 | 20.42 |  | 0
URVP | Capítulo |  | VALLADO PERIMETRAL
E15VAG030 | Partida | m | MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 40/14 h=2,00 m | 1160 | 23.02 |  | 0
PNURVP01 | Partida | ud | REPARACIÓN VALLA EXISTENTE EN C/FRANCISCO UMBRAL | 1 | 2520.43 |  | 0
U01AM060 | Partida | m | DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA h<3 m SIN REUTILIZACIÓN | 450 | 3.7 |  | 0
E15VPM110 | Partida | u | PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 5,00x2,00 m | 2 | 421.67 |  | 0
URIA | Capítulo |  | INTEGRACIÓN AMBIENTAL
U14CAT020 | Partida | m3 | EXTENSIÓN TIERRA VEGETAL A 1 km | 15580.79 | 1.16 |  | 0
U13AM105 | Partida | m2 | ENMIENDA CON TURBA NEGRA CON MOTOCULTOR | 44516.54 | 1.26 |  | 0
U14VSS070 | Partida | Ha | HIDROSIEMBRA TALUD ZONAS SEMIÁRIDAS | 4.45 | 8371.02 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
URGR | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
S02BV010 | Partida | m | VALLA ENREJADO GALVANIZADO | 160 | 7.09 |  | 0
G03BE010 | Partida | u | ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 4 m3 <10 k | 30 | 99.57 |  | 0
G03BE040 | Partida | u | ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3 <10 k | 30 | 181.91 |  | 0
PN03BE050 | Partida | u | ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 16 m3 <50 | 20 | 413.74 |  | 0
PNG02C100 | Partida | m3 | CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS A CUALQUIER DISTANCIA | 28582.88 | 11.04 |  | 0
PNG03BC140 | Partida | m3 | CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD A CUALQUIER DISTANCIA ESCOMBRO MIXTO | 199.15 | 18.32 |  | 0
0
URSS | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
URSS.01 | Partida |  | INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR | 1 | 44498.12 | 44498.12 | 44498.12
URSS.02 | Partida |  | SEÑALIZACIÓN | 1 | 14130.56 | 14130.56 | 14130.56
URSS.03 | Partida |  | PROTECCIONES COLECTIVAS | 1 | 37724.02 | 37724.02 | 37724.02
URSS.04 | Partida |  | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | 1 | 3982.83 | 3982.83 | 3982.83
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL TOTAL OFERTADO |  |  |  | 100335.53
|  |  | 13% GASTOS GENERALES |  |  |  | 13043.62
|  |  | 6% BENEFICIO INDUSTRIAL |  |  |  | 6020.13
|  |  | SUMA DE GASTOS G.G. Y B.I. |  |  |  | 19063.75
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA OFERTADO (SIN IVA) |  |  |  | 119399.28