## Precios unitarios
ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | ESTIMACIÓN DE UNIDADES (a) | IMPORTE UNITARIO MÁXIMO (IVA EXCLUIDO) | IMPORTE UNITARIO MÁXIMO OFERTADO (IVA EXCLUIDO) | IMPORTE TOTAL MÁXIMO (IVA EXCLUIDO) | IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA EXCLUIDO)
ALARGADOR MONOFASICO DE 10 MTR. DE LONGITUD CON CETAC DE 16A (II+T 250V IP44) MACHO Y HEMBRA EN LOS EXTREMOS | ud | 84 | 9.7 |  | 814.8 | 0
ALARGADOR TRIFASICO DE 10 MTR. DE LONGITUD CON CETAC DE 16A (III+N+T 415V IP44) MACHO Y HEMBRA EN LOS EXTREMOS | ud | 93 | 12.13 |  | 1128.09 | 0
ALARGADOR TRIFASICO DE 10 MTR. DE LONGITUD CON CETAC DE 32A (III+T 415V IP44) MACHO Y HEMBRA EN LOS EXTREMOS | ud | 266 | 15.16 |  | 4032.56 | 0
ALARGADOR TRIFASICO DE 10 MTR. DE LONGITUD CON CETAC DE 63A (III+N+T 415V IP67) MACHO Y HEMBRA EN LOS EXTREMOS | ud | 131 | 18.95 |  | 2482.45 | 0
ALARGADOR TRIFASICO DE 10 MTR. DE LONGITUD CON CETAC 125 A.(III+N+T 415V IP67) MACHO Y HEMBRA EN LOS EXTREMOS | ud | 4 | 23.69 |  | 94.76 | 0
BASE DE ENCHUFE CUÁDRUPLE HASTA 3.500W en total de 3 x 2,5 mm cable hasta 10m., incluyendo conector schuko macho en el otro extremo (CUADRO NO INCLUIDO) | ud | 423 | 9.07 |  | 3836.61 | 0
BASE DE ENCHUFE DOBLE HASTA 3.500W en total de 3 x 2,5 mm cable hasta 10m., incluyendo conector schuko macho en el otro extremo (CUADRO NO INCLUIDO) | ud | 933 | 6.3 |  | 5877.9 | 0
BASE DE ENCHUFE TRIPLE HASTA 3.500W en total de 3 x 2,5 mm cable hasta 10m., incluyendo conector schuko macho en el otro extremo (CUADRO NO INCLUIDO) | ud | 1036 | 7.56 |  | 7832.16 | 0
BASE DE ENCHUFE SIMPLE HASTA 3.500W en total de 3 x 2,5mm cable hasta 10m., incluyendo conector schuko macho en el otro extremo (CUADRO NO INCLUIDO) | ud | 728 | 5.25 |  | 3822 | 0
CANALETA | ml | 582 | 1.8 |  | 1047.6 | 0
CERTIFICADO DE INDUSTRIA HASTA 50 KW CON MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO | ud | 8 | 360.5 |  | 2884 | 0
CERTIFICADO DE INDUSTRIA HASTA 100 KW CON PROYECTO Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA (SIN INSPECCIÓN INICIAL) | ud | 2 | 1133 |  | 2266 | 0
CERTIFICADO DE INDUSTRIA HASTA 150 KW CON PROYECTO Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA (SIN INSPECCIÓN INICIAL) | ud | 3 | 1339 |  | 4017 | 0
CERTIFICADO DE INDUSTRIA HASTA 250 KW CON PROYECTO Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA (SIN INSPECCIÓN INICIAL) | ud | 2 | 1545 |  | 3090 | 0
CERTIFICADO DE INDUSTRIA HASTA 350 KW CON PROYECTO Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA (SIN INSPECCIÓN INICIAL) | ud | 2 | 1957 |  | 3914 | 0
CERTIFICADO DE INDUSTRIA HASTA 500 KW CON PROYECTO Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA (SIN INSPECCIÓN INICIAL) | ud | 1 | 2472 |  | 2472 | 0
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN HASTA 3KW | ud | 21 | 8.69 |  | 182.49 | 0
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN HASTA 5KW | ud | 57 | 11.3 |  | 644.1 | 0
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN HASTA 9KW | ud | 88 | 14.69 |  | 1292.72 | 0
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN HASTA 18KW | ud | 123 | 19.1 |  | 2349.3 | 0
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN HASTA 35KW | ud | 70 | 24.83 |  | 1738.1 | 0
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN HASTA 80 kW | ud | 7 | 32.27 |  | 225.89 | 0
CINTA AMERICANA | ml | 274 | 0.31 |  | 84.94 | 0
CONECTOR + INTERRUPTOR GENERAL HASTA 9KW | ud | 9 | 15.39 |  | 138.51 | 0
CONECTOR + INTERRUPTOR GENERAL HASTA 18 KW | ud | 16 | 21.55 |  | 344.8 | 0
CONECTOR + INTERRUPTOR GENERAL HASTA 35 KW | ud | 19 | 30.16 |  | 573.04 | 0
CONECTOR + INTERRUPTOR GENERAL HASTA 80 kW | ud | 3 | 42.23 |  | 126.69 | 0
CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO (manguera hasta 2 m.) | ud | 111 | 29.47 |  | 3271.17 | 0
CONEXIÓN TOMA DE AGUA (manguera hasta 2 m.) | ud | 981 | 22.3 |  | 21876.3 | 0
CUADRO ELECTRICO TRIFASICO DE 9 KW. CON DIFERENCIAL DE 300 mA + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 9KW (Cuadro propiedad de IFEMA, instalación+certificado) | ud | 5 | 39.55 |  | 197.75 | 0
CUADRO ELECTRICO TRIFASICO DE 18 KW. CON DIFERENCIAL DE 300 mA + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 18KW (Cuadro propiedad de IFEMA, instalación+certificado) | ud | 3 | 59.33 |  | 177.99 | 0
CUADRO ELECTRICO TRIFASICO DE 35 KW. CON DIFERENCIAL DE 300 mA + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 35KW (Cuadro propiedad de IFEMA, instalación+certificado) | ud | 1 | 88.99 |  | 88.99 | 0
CUADRO ELÉCTRICO MONOFASICO + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 3KW (Cuadro propiedad de IFEMA, instalación+certificado) | ud | 7831 | 14.65 |  | 114724.15 | 0
CUADRO ELÉCTRICO MONOFASICO + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 5KW (Cuadro propiedad de IFEMA, instalación+certicado) | ud | 2719 | 21.98 |  | 59763.62 | 0
CUADRO ELÉCTRICO TRIFÁSICO + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 9KW (Cuadro propiedad de IFEMA, instalación+certificado) | ud | 1392 | 32.96 |  | 45880.32 | 0
CUADRO ELÉCTRICO TRIFÁSICO + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 18KW (Cuadro propiedad de IFEMA, instalación+certificado) | ud | 1121 | 49.44 |  | 55422.24 | 0
CUADRO ELÉCTRICO TRIFÁSICO + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 35KW (Cuadro propiedad de IFEMA, instalación+certificado) | ud | 235 | 74.16 |  | 17427.6 | 0
INTERRUPTOR GENERAL TRIFASICO + CONECTOR´+ CERTIFICADO HASTA 80KW (Cuadro propiedad de IFEMA, instalación+certificado) | ud | 3 | 111.24 |  | 333.72 | 0
CUADRO ELÉCTRICO MONOFASICO + CONECTOR HASTA 3KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación) | ud | 5 | 12.21 |  | 61.05 | 0
CUADRO ELÉCTRICO MONOFASICO + CONECTOR HASTA 5KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación) | ud | 10 | 18.32 |  | 183.2 | 0
CUADRO ELÉCTRICO TRIFÁSICO + CONECTOR HASTA 9KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación) | ud | 6 | 27.47 |  | 164.82 | 0
CUADRO ELÉCTRICO TRIFÁSICO + CONECTOR HASTA 18KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación) | ud | 20 | 41.2 |  | 824 | 0
CUADRO ELÉCTRICO TRIFÁSICO + CONECTOR HASTA 35KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación) | ud | 12 | 61.8 |  | 741.6 | 0
INTERRUPTOR GENERAL TRIFASICO + CONECTOR HASTA 80KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación) | ud | 2 | 92.7 |  | 185.4 | 0
CUADRO ELÉCTRICO MONOFASICO + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 3KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación) certamenes con montaje de 22:00 a 8:00 h. | ud | 412 | 16.85 |  | 6942.2 | 0
CUADRO ELÉCTRICO MONOFASICO + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 5KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación) certamenes con montaje de 22:00 a 8:00 h. | ud | 210 | 25.28 |  | 5308.8 | 0
CUADRO ELÉCTRICO TRIFÁSICO + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 9KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación) certamenes con montaje de 22:00 a 8:00 h. | ud | 147 | 37.9 |  | 5571.3 | 0
CUADRO ELÉCTRICO TRIFÁSICO + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 18KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación) certamenes con montaje de 22:00 a 8:00 h. | ud | 81 | 56.86 |  | 4605.66 | 0
CUADRO ELÉCTRICO TRIFÁSICO + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 35KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación) certamenes con montaje de 22:00 a 8:00 h. | ud | 38 | 85.28 |  | 3240.64 | 0
INTERRUPTOR GENERAL TRIFASICO + CONECTOR´+ CERTIFICADO HASTA 80KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación) certamenes con montaje de 22:00 a 8:00 h. | ud | 1 | 127.93 |  | 127.93 | 0
FOCO LED DE BRAZO (Material exclusivo Ifema) | ud | 1100 | 46.82 |  | 51502 | 0
FOCO LED DE CARRIL (Material exclusivo Ifema) | ud | 500 | 40.72 |  | 20360 | 0
FREGADERO (CON GRIFO MONOMANDO DE CAÑO ALTO) + CONEXIÓN | ud | 468 | 35 |  | 16380 | 0
GRIFO MONOMANDO CAÑO ALTO + INSTALACION (material exclusivo Ifema) (suministro e instalación) | ud | 20 | 30 |  | 600 | 0
OFICIAL ELECTRICISTA PARA ANÁLISIS AVERÍAS | h | 3 | 10.53 |  | 31.59 | 0
OFICIAL FONTANERÍA PARA ANÁLISIS AVERÍAS | h | 4 | 10.53 |  | 42.12 | 0
MANGUERA EXTRA AGUA | ml | 265 | 12.01 |  | 3182.65 | 0
MANGUERA EXTRA AIRE COMPRIMIDO | ml | 15 | 12.01 |  | 180.15 | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE H07ZZ-F (AS) 3 x 2,5 mm | ml | 15 | 0.9 |  | 13.5 | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE H07ZZ-F (AS) 3 x 6 mm | ml | 12 | 1.35 |  | 16.2 | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE H07ZZ-F (AS) 5 x 6 mm | ml | 9 | 2.03 |  | 18.27 | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE H07ZZ-F (AS) 5 x 10 mm | ml | 2 | 3.05 |  | 6.1 | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE H07ZZ-F (AS) 5 x 16 mm | ml | 1 | 4.57 |  | 4.57 | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REPARTO DE 32 A. | ud | 1569 | 14.42 |  | 22624.98 | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REPARTO DE 63 A. | ud | 181 | 24.72 |  | 4474.32 | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REPARTO DE 32 A. certamenes con montaje de 22:00 a 8:00 h. | ud | 16 | 16.58 |  | 265.28 | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REPARTO DE 63 A. certamenes con montaje de 22:00 a 8:00 h. | ud | 3 | 28.43 |  | 85.29 | 0
TERMOS 30 L. DE CAPACIDAD (suministro e instalación) | ud | 40 | 35 |  | 1400 | 0
TRASLADO DE CUADROS ELÉCTRICOS | ud | 80 | 20 |  | 1600 | 0
SERVICIOS BAJO PRESUPUESTO
MATERIALES E INSTALACIONES PARA EXPOSITOR A MEDIDA Y BAJO PRESUPUESTO | ud | 1 | 2177.3 | 2177.3 | 2177.3 | 2177.3
529397.28
En ..........................., ........ de .............................. de 20...
Fdo.: ..........................................................
(Firma y sello de la empresa)