## 21_023
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN Se deberán cumplimentar únicamente las casillas con fondo azul claro de la columna "Importe unitario ofertado (c)". a) En los capítulos K1, K2, K3, K5, CCONV, TUNEL NORTE, TUNEL SUR, PARKING VERDE, SC ,VARIOS, CC, GESRES y MANTENIMIENTO no se permitirá introducir valores inferiores a 0 ni superiores al "Importe unitario maximo" b) En el capítulo SEGURIDADYS relativo a Seguridad y Salud no se permite realizar ningún tipo de baja sobre el presupuesto de referencia. c) En aquellas partidas que hacen referencia al mismo concepto, no se admitirán diferencias de importe, por lo que sólo se deberá introducir el importe unitario ofertado una única vez en toda la tabla.
OBRA DE REPARACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE SEGURIDAD DE CONTROL DE ACCESOS POR BOLARDOS HIDRÁULICOS EN EL RECINTO DE IFEMA MADRID.
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Medición (a) | Importe unitario máximo. (b) | Importe total máximo (a x b) | Importe unitario ofertado (c) | Importe total ofertado (a x c)
K1 | Capítulo |  | ZONA K1
K1LAZ | Capítulo |  | LAZOS
GP010INF | Partida | ud | LAZO MAGNÉTICO (INF) | 24 | 280.62 | 6734.88 |  | 0
K1PILONAS | Capítulo |  | PILONAS
ACEITEHLP46 | Partida | l | ACEITE HIDRÁULICO HLP-46 | 72 | 4.92 | 354.24 |  | 0
CALIMCORONAK4 | Partida | ud | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LED K4 | 24 | 157.78 | 3786.72 |  | 0
CALIMCORONK12 | Partida | ud | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LED K12 | 12 | 199.36 | 2392.32 |  | 0
BARRASENSK12 | Partida | ud | BARRA DE SENSORES K12 | 6 | 528.08 | 3168.48 |  | 0
BARRASENSORK4 | Partida | ud | BARRA DE SENSORES K4 | 12 | 442.25 | 5307 |  | 0
BALPILOK12 | Partida | ud | BLOQUE DE ALUMINIO CON LATIGUILLO K12 | 3 | 368.77 | 1106.31 |  | 0
BALPILOK4 | Partida | ud | BLOQUE DE ALUMINIO CON LATIGUILLO K4 | 6 | 351.15 | 2106.9 |  | 0
CILHIDK12 | Partida | ud | CILINDRO HIDRÁULICO K12 | 1 | 1049.27 | 1049.27 |  | 0
CILHIDK4 | Partida | ud | CILINDRO HIDRÁULICO K4 | 2 | 622.33 | 1244.66 |  | 0
CSILENTBLK12 | Partida | ud | CONJUNTO SILENTBLOCK K12 | 12 | 220.49 | 2645.88 |  | 0
CSILENTBLK4 | Partida | ud | CONJUNTO SILENTBLOCK K4 | 24 | 108.91 | 2613.84 |  | 0
TORNILLERIAK1 | Partida | ud | CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K12 | 12 | 169.65 | 2035.8 |  | 0
TORNILLERIAK4 | Partida | ud | CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K4 | 24 | 123.08 | 2953.92 |  | 0
CORONALEDSK12 | Partida | ud | CORONA DE LEDS PILONA K12 | 12 | 377.52 | 4530.24 |  | 0
CORONALEDSK4 | Partida | ud | CORONA DE LEDS PILONA K4 | 24 | 377.52 | 9060.48 |  | 0
ELECTROVALVUL | Partida | ud | ELECTROVÁLVULA COMPLETA | 9 | 234.64 | 2111.76 |  | 0
ESTRELLACILK4 | Partida | ud | ESTRELLA SUJECIÓN DE CILINDRO K4 | 24 | 192.15 | 4611.6 |  | 0
ESTRELLACILK1 | Partida | ud | ESTRELLA SUJECIÓN DE CILINDRO K12 | 12 | 298.34 | 3580.08 |  | 0
GRUPOHG3803 | Partida | ud | GRUPO HIDRÁULICO G380.3 | 1 | 1242.94 | 1242.94 |  | 0
LATHIDK4 | Partida | ud | LATIGUILLO HIDRÁULICO K4 | 24 | 99.11 | 2378.64 |  | 0
LATHIDK12 | Partida | ud | LATIGUILLO HIDRÁULICO K12 | 12 | 129.85 | 1558.2 |  | 0
IRELE | Partida | ud | RELÉ ESTADO | 18 | 3.4 | 61.2 |  | 0
11B3021S | Partida | m2 | REVESTIMIENTO ESMALTE EXTERIOR PILONA | 86.4 | 7.08 | 611.72 |  | 0
PLFLT | Partida | ud | FILTRO HIDRÁULICO ACEITE | 12 | 418.77 | 5025.24 |  | 0
K1SEÑALIZAC | Capítulo |  | SEÑALIZACION
mU15AV040 | Partida | ud | POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA | 2 | 50.59 | 101.18 |  | 0
mU15AV580 | Partida | ud | PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2 | 2 | 66.04 | 132.08 |  | 0
1
K1SAN | Capítulo |  | SANEAMIENTO
13A361B | Partida | m | ZANJA DRENANTE DN 200 mm | 65 | 110.96 | 7212.4 |  | 0
U07ZLR055 | Partida | u | ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA C250 | 5 | 582.04 | 2910.2 |  | 0
U07ZLR056 | Partida | u | ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA D400 | 1 | 623.05 | 623.05 |  | 0
CECPVCSN8200 | Partida | m | TUBO ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm | 105 | 43.28 | 4544.4 |  | 0
1
K1MOVTIERRA | Capítulo |  | MOVTIERRA
01B1014 | Partida | m3 | EXCAV.ZANJA INSTAL T/DURO I/SOLERA HM | 160 | 45.27 | 7243.2 |  | 0
01B1090 | Partida | h | AGOTAMIENTO DE AGUA | 36 | 0.95 | 34.2 |  | 0
01B1001 | Partida | m3 | EXCAV. POZO MEDIOS MECÁNICOS | 15 | 6.91 | 103.65 |  | 0
01C2030 | Partida | m3 | RELLENOS ZANJAS Y POZOS. | 147.63 | 25.61 | 3780.81 |  | 0
U03YA040 | Partida | m2 | CALZADA FLEXIBLE H.COMPAC. | 132 | 32.22 | 4253.04 |  | 0
U01EZ010 | Partida | m3 | EXCAV. ZANJA TIERRA | 139.5 | 9.5 | 1325.25 |  | 0
K1REV | Capítulo |  | REVISIÓN
REVPL | Partida | ud | REVISIÓN SISTEMA BOLARDOS HIDRÁULICO | 6 | 1395 | 8370 |  | 0
CTRLCAL | Partida | ud | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 546.06 | 546.06 |  | 0
K2 | Capítulo |  | ZONA K2
K2LAZ | Capítulo |  | LAZOS
GP010INF | Partida | ud | LAZO MAGNÉTICO (INF) | 8 | 280.62 | 2244.96 | 0 | 0
K2PILONAS | Capítulo |  | PILONAS
ILATICOM | Partida | ud | LATIGUILLO UTP CAT 6 | 6 | 9.52 | 57.12 |  | 0
11B3021S | Partida | m2 | REVESTIMIENTO ESMALTE EXTERIOR PILONA | 31.2 | 7.08 | 220.9 | 0 | 0
IRELE | Partida | ud | RELÉ ESTADO | 6.5 | 3.4 | 22.1 | 0 | 0
BALPILOK4 | Partida | ud | BLOQUE DE ALUMINIO CON LATIGUILLO K4 | 3 | 351.15 | 1053.45 | 0 | 0
ACEITEHLP46 | Partida | l | ACEITE HIDRÁULICO HLP-46 | 26 | 4.92 | 127.92 | 0 | 0
BALPILOK12 | Partida | ud | BLOQUE DE ALUMINIO CON LATIGUILLO K12 | 3 | 368.77 | 1106.31 | 0 | 0
CORONALEDSK4 | Partida | ud | CORONA DE LEDS PILONA K4 | 6 | 377.52 | 2265.12 | 0 | 0
CORONALEDSK12 | Partida | ud | CORONA DE LEDS PILONA K12 | 7 | 377.52 | 2642.64 | 0 | 0
CILHIDK4 | Partida | ud | CILINDRO HIDRÁULICO K4 | 1 | 622.33 | 622.33 | 0 | 0
CILHIDK12 | Partida | ud | CILINDRO HIDRÁULICO K12 | 1 | 1049.27 | 1049.27 | 0 | 0
LATHIDK4 | Partida | ud | LATIGUILLO HIDRÁULICO K4 | 6 | 99.11 | 594.66 | 0 | 0
LATHIDK12 | Partida | ud | LATIGUILLO HIDRÁULICO K12 | 7 | 129.85 | 908.95 | 0 | 0
BARRASENSORK4 | Partida | ud | BARRA DE SENSORES K4 | 3 | 442.25 | 1326.75 | 0 | 0
BARRASENSK12 | Partida | ud | BARRA DE SENSORES K12 | 3 | 528.08 | 1584.24 | 0 | 0
CSILENTBLK4 | Partida | ud | CONJUNTO SILENTBLOCK K4 | 3 | 108.91 | 326.73 | 0 | 0
CSILENTBLK12 | Partida | ud | CONJUNTO SILENTBLOCK K12 | 4 | 220.49 | 881.96 | 0 | 0
CALIMCORONAK4 | Partida | ud | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LED K4 | 6 | 157.78 | 946.68 | 0 | 0
CALIMCORONK12 | Partida | ud | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LED K12 | 7 | 199.36 | 1395.52 | 0 | 0
TORNILLERIAK4 | Partida | ud | CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K4 | 6 | 123.08 | 738.48 | 0 | 0
TORNILLERIAK1 | Partida | ud | CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K12 | 7 | 169.65 | 1187.55 | 0 | 0
ESTRELLACILK4 | Partida | ud | ESTRELLA SUJECIÓN DE CILINDRO K4 | 3 | 192.15 | 576.45 | 0 | 0
ESTRELLACILK1 | Partida | ud | ESTRELLA SUJECIÓN DE CILINDRO K12 | 4 | 298.34 | 1193.36 | 0 | 0
ELECTROVALVUL | Partida | ud | ELECTROVÁLVULA COMPLETA | 4 | 234.64 | 938.56 | 0 | 0
GRUPOHG380.4 | Partida | ud | GRUPO HIDRÁULICO G380.4 | 1 | 1507.49 | 1507.49 |  | 0
GRUPOHG3803 | Partida | ud | GRUPO HIDRÁULICO G380.3 | 6 | 1242.94 | 7457.64 | 0 | 0
PLFLT | Partida | ud | FILTRO HIDRÁULICO ACEITE | 4 | 418.77 | 1675.08 | 0 | 0
K2SEÑALIZAC | Capítulo |  | SEÑALIZACION
mU15AV040 | Partida | ud | POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA | 2 | 50.59 | 101.18 | 0 | 0
mU15AV580 | Partida | ud | PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2 | 2 | 66.04 | 132.08 | 0 | 0
K2SAN | Capítulo |  | SANEAMIENTO
13A361B | Partida | m | ZANJA DRENANTE DN 200 mm | 22 | 110.96 | 2441.12 | 0 | 0
U07ZLR056 | Partida | u | ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA D400 | 2 | 623.05 | 1246.1 | 0 | 0
CECPVCSN8200 | Partida | m | TUBO ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm | 43.5 | 43.28 | 1882.68 | 0 | 0
K2MOVTIERRA | Capítulo |  | MOVTIERRA
01B1014 | Partida | m3 | EXCAV.ZANJA INSTAL T/DURO I/SOLERA HM | 107.75 | 45.27 | 4877.85 | 0 | 0
01B1001 | Partida | m3 | EXCAV. POZO MEDIOS MECÁNICOS | 7.5 | 6.91 | 51.83 | 0 | 0
01B1090 | Partida | h | AGOTAMIENTO DE AGUA | 36 | 0.95 | 34.2 | 0 | 0
01C2030 | Partida | m3 | RELLENOS ZANJAS Y POZOS. | 28.44 | 25.61 | 728.35 | 0 | 0
U03YA040 | Partida | m2 | CALZADA FLEXIBLE H.COMPAC. | 37.4 | 32.22 | 1205.03 | 0 | 0
K2REV | Capítulo |  | REVISIÓN
REVPL | Partida | ud | REVISIÓN SISTEMA BOLARDOS HIDRÁULICO | 3 | 1395 | 4185 | 0 | 0
CTRLCAL | Partida | ud | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 546.06 | 546.06 | 0 | 0
K3 | Capítulo |  | ZONA K3
K3LAZ | Capítulo |  | LAZOS
GP010INF | Partida | ud | LAZO MAGNÉTICO (INF) | 6 | 280.62 | 1683.72 | 0 | 0
K3PILONAS | Capítulo |  | PILONAS
BALPILOK12 | Partida | ud | BLOQUE DE ALUMINIO CON LATIGUILLO K12 | 1 | 368.77 | 368.77 | 0 | 0
BALPILOK4 | Partida | ud | BLOQUE DE ALUMINIO CON LATIGUILLO K4 | 1 | 351.15 | 351.15 | 0 | 0
LATHIDK12 | Partida | ud | LATIGUILLO HIDRÁULICO K12 | 2 | 129.85 | 259.7 | 0 | 0
LATHIDK4 | Partida | ud | LATIGUILLO HIDRÁULICO K4 | 2 | 99.11 | 198.22 | 0 | 0
CALIMCORONAK4 | Partida | ud | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LED K4 | 2 | 157.78 | 315.56 | 0 | 0
ELECTROVALVUL | Partida | ud | ELECTROVÁLVULA COMPLETA | 2 | 234.64 | 469.28 | 0 | 0
CALIMCORONK12 | Partida | ud | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LED K12 | 3 | 199.36 | 598.08 | 0 | 0
ILATICOM | Partida | ud | LATIGUILLO UTP CAT 6 | 5 | 9.52 | 47.6 | 0 | 0
TORNILLERIAK1 | Partida | ud | CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K12 | 5 | 169.65 | 848.25 | 0 | 0
CORONALEDSK12 | Partida | ud | CORONA DE LEDS PILONA K12 | 5 | 377.52 | 1887.6 | 0 | 0
IRELE | Partida | ud | RELÉ ESTADO | 6 | 3.4 | 20.4 | 0 | 0
CORONALEDSK4 | Partida | ud | CORONA DE LEDS PILONA K4 | 10 | 377.52 | 3775.2 | 0 | 0
TORNILLERIAK4 | Partida | ud | CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K4 | 10 | 123.08 | 1230.8 | 0 | 0
ACEITEHLP46 | Partida | l | ACEITE HIDRÁULICO HLP-46 | 30 | 4.92 | 147.6 | 0 | 0
11B3021S | Partida | m2 | REVESTIMIENTO ESMALTE EXTERIOR PILONA | 36 | 7.08 | 254.88 | 0 | 0
PLFLT | Partida | ud | FILTRO HIDRÁULICO ACEITE | 6 | 418.77 | 2512.62 | 0 | 0
K3SEÑALIZAC | Capítulo |  | SEÑALIZACION
mU15AV040 | Partida | ud | POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA | 2 | 50.59 | 101.18 | 0 | 0
mU15AV580 | Partida | ud | PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2 | 2 | 66.04 | 132.08 | 0 | 0
K3SAN | Capítulo |  | SANEAMIENTO
13A361B | Partida | m | ZANJA DRENANTE DN 200 mm | 32 | 110.96 | 3550.72 | 0 | 0
U07ZLR055 | Partida | u | ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA C250 | 3 | 582.04 | 1746.12 | 0 | 0
CECPVCSN8200 | Partida | m | TUBO ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm | 27.5 | 43.28 | 1190.2 | 0 | 0
K3MOVTIERRA | Capítulo |  | MOVTIERRA
01B1014 | Partida | m3 | EXCAV.ZANJA INSTAL T/DURO I/SOLERA HM | 75 | 45.27 | 3395.25 | 0 | 0
01B1090 | Partida | h | AGOTAMIENTO DE AGUA | 15 | 0.95 | 14.25 | 0 | 0
01C2030 | Partida | m3 | RELLENOS ZANJAS Y POZOS. | 56.06 | 25.61 | 1435.7 | 0 | 0
U03YA040 | Partida | m2 | CALZADA FLEXIBLE H.COMPAC. | 59.4 | 32.22 | 1913.87 | 0 | 0
U01EZ010 | Partida | m3 | EXCAV. ZANJA TIERRA | 42 | 9.5 | 399 | 0 | 0
K3REV | Capítulo |  | REVISIÓN
REVPL | Partida | ud | REVISIÓN SISTEMA BOLARDOS HIDRÁULICO | 3 | 1395 | 4185 | 0 | 0
CTRLCAL | Partida | ud | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 546.06 | 546.06 | 0 | 0
K5 | Capítulo |  | ZONA K5
K5LAZ | Capítulo |  | LAZOS
GP010INF | Partida | ud | LAZO MAGNÉTICO (INF) | 6 | 280.62 | 1683.72 | 0 | 0
K5PILONAS | Capítulo |  | PILONAS
BARRASENSK12 | Partida | ud | BARRA DE SENSORES K12 | 1 | 528.08 | 528.08 | 0 | 0
LATHIDK12 | Partida | ud | LATIGUILLO HIDRÁULICO K12 | 1 | 129.85 | 129.85 | 0 | 0
CORONALEDSK12 | Partida | ud | CORONA DE LEDS PILONA K12 | 2 | 377.52 | 755.04 | 0 | 0
TORNILLERIAK1 | Partida | ud | CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K12 | 2 | 169.65 | 339.3 | 0 | 0
LATHIDK4 | Partida | ud | LATIGUILLO HIDRÁULICO K4 | 2 | 99.11 | 198.22 | 0 | 0
BARRASENSORK4 | Partida | ud | BARRA DE SENSORES K4 | 2 | 442.25 | 884.5 | 0 | 0
CSILENTBLK12 | Partida | ud | CONJUNTO SILENTBLOCK K12 | 2 | 220.49 | 440.98 | 0 | 0
ELECTROVALVUL | Partida | ud | ELECTROVÁLVULA COMPLETA | 3 | 234.64 | 703.92 | 0 | 0
CSILENTBLK4 | Partida | ud | CONJUNTO SILENTBLOCK K4 | 4 | 108.91 | 435.64 | 0 | 0
CORONALEDSK4 | Partida | ud | CORONA DE LEDS PILONA K4 | 4 | 377.52 | 1510.08 | 0 | 0
TORNILLERIAK4 | Partida | ud | CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K4 | 4 | 123.08 | 492.32 | 0 | 0
ILATICOM | Partida | ud | LATIGUILLO UTP CAT 6 | 6 | 9.52 | 57.12 | 0 | 0
ACEITEHLP46 | Partida | l | ACEITE HIDRÁULICO HLP-46 | 12 | 4.92 | 59.04 | 0 | 0
11B3021S | Partida | m2 | REVESTIMIENTO ESMALTE EXTERIOR PILONA | 14.4 | 7.08 | 101.96 | 0 | 0
PLFLT | Partida | ud | FILTRO HIDRÁULICO ACEITE | 3 | 418.77 | 1256.31 | 0 | 0
K5SAN | Capítulo |  | SANEAMIENTO
13A361B | Partida | m | ZANJA DRENANTE DN 200 mm | 14 | 110.96 | 1553.44 | 0 | 0
U07ZLR030 | Partida | u | POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=2,50m TAPA D400 | 1 | 857.42 | 857.42 |  | 0
U07ZLR056 | Partida | u | ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA D400 | 2 | 623.05 | 1246.1 | 0 | 0
CECPVCSN8200 | Partida | m | TUBO ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm | 44 | 43.28 | 1904.32 | 0 | 0
K5MOVTIERRA | Capítulo |  | MOVTIERRA
01B1014 | Partida | m3 | EXCAV.ZANJA INSTAL T/DURO I/SOLERA HM | 66 | 45.27 | 2987.82 | 0 | 0
01B1090 | Partida | h | AGOTAMIENTO DE AGUA | 6 | 0.95 | 5.7 | 0 | 0
01B1001 | Partida | m3 | EXCAV. POZO MEDIOS MECÁNICOS | 7.5 | 6.91 | 51.83 | 0 | 0
01C2030 | Partida | m3 | RELLENOS ZANJAS Y POZOS. | 18 | 25.61 | 460.98 | 0 | 0
U03YA040 | Partida | m2 | CALZADA FLEXIBLE H.COMPAC. | 51.48 | 32.22 | 1658.69 | 0 | 0
K5SEÑALIZAC | Capítulo |  | SEÑALIZACION
mU15AV040 | Partida | ud | POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA | 2 | 50.59 | 101.18 | 0 | 0
mU15AV580 | Partida | ud | PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2 | 2 | 66.04 | 132.08 | 0 | 0
K5REV | Capítulo |  | REVISIÓN
REVPL | Partida | ud | REVISIÓN SISTEMA BOLARDOS HIDRÁULICO | 3 | 1395 | 4185 | 0 | 0
CTRLCAL | Partida | ud | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 546.06 | 546.06 | 0 | 0
CCONV | Capítulo |  | ZONA CENTRO CONV NORTE
CCONVNLAZ | Capítulo |  | LAZOS
GP010INF | Partida | ud | LAZO MAGNÉTICO (INF) | 8 | 280.62 | 2244.96 | 0 | 0
CCONVPILONAS | Capítulo |  | PILONAS
CILHIDK12 | Partida | ud | CILINDRO HIDRÁULICO K12 | 1 | 1049.27 | 1049.27 | 0 | 0
GRUPOHG3803 | Partida | ud | GRUPO HIDRÁULICO G380.3 | 1 | 1242.94 | 1242.94 | 0 | 0
LATHIDK12 | Partida | ud | LATIGUILLO HIDRÁULICO K12 | 2 | 129.85 | 259.7 | 0 | 0
CSILENTBLK12 | Partida | ud | CONJUNTO SILENTBLOCK K12 | 3 | 220.49 | 661.47 | 0 | 0
ELECTROVALVUL | Partida | ud | ELECTROVÁLVULA COMPLETA | 3 | 234.64 | 703.92 | 0 | 0
BARRASENSK12 | Partida | ud | BARRA DE SENSORES K12 | 3 | 528.08 | 1584.24 | 0 | 0
BALPILOK12 | Partida | ud | BLOQUE DE ALUMINIO CON LATIGUILLO K12 | 3 | 368.77 | 1106.31 | 0 | 0
ESTRELLACILK1 | Partida | ud | ESTRELLA SUJECIÓN DE CILINDRO K12 | 4 | 298.34 | 1193.36 | 0 | 0
ILATICOM | Partida | ud | LATIGUILLO UTP CAT 6 | 6 | 9.52 | 57.12 | 0 | 0
CORONALEDSK12 | Partida | ud | CORONA DE LEDS PILONA K12 | 12 | 377.52 | 4530.24 | 0 | 0
ACEITEHLP46 | Partida | l | ACEITE HIDRÁULICO HLP-46 | 12 | 4.92 | 59.04 | 0 | 0
11B3021S | Partida | m2 | REVESTIMIENTO ESMALTE EXTERIOR PILONA | 28.8 | 7.08 | 203.91 | 0 | 0
PLFLT | Partida | ud | FILTRO HIDRÁULICO ACEITE | 4 | 418.77 | 1675.08 | 0 | 0
CCNSAN | Capítulo |  | SANEAMIENTO
13A361B | Partida | m | ZANJA DRENANTE DN 200 mm | 21 | 110.96 | 2330.16 | 0 | 0
U07ZLR056 | Partida | u | ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA D400 | 2 | 623.05 | 1246.1 | 0 | 0
CECPVCSN8200 | Partida | m | TUBO ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm | 13 | 43.28 | 562.64 | 0 | 0
CCONMOVTIERRA | Capítulo |  | MOVTIERRA
01B1014 | Partida | m3 | EXCAV.ZANJA INSTAL T/DURO I/SOLERA HM | 64.5 | 45.27 | 2919.92 | 0 | 0
01B1090 | Partida | h | AGOTAMIENTO DE AGUA | 12 | 0.95 | 11.4 | 0 | 0
01C2030 | Partida | m3 | RELLENOS ZANJAS Y POZOS. | 16.13 | 25.61 | 413.09 | 0 | 0
U03YA040 | Partida | m2 | CALZADA FLEXIBLE H.COMPAC. | 43 | 32.22 | 1385.46 | 0 | 0
CCONSEÑALIZAC | Capítulo |  | SEÑALIZACION
mU15AV040 | Partida | ud | POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA | 2 | 50.59 | 101.18 | 0 | 0
mU15AV580 | Partida | ud | PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2 | 2 | 66.04 | 132.08 | 0 | 0
CCONREV | Capítulo |  | REVISIÓN
REVPL | Partida | ud | REVISIÓN SISTEMA BOLARDOS HIDRÁULICO | 2 | 1395 | 2790 | 0 | 0
CTRLCAL | Partida | ud | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 546.06 | 546.06 | 0 | 0
TUNEL NORTE | Capítulo |  | ZONA TUNEL NORTE
TUNLAZ | Capítulo |  | LAZOS
GP010INF | Partida | ud | LAZO MAGNÉTICO (INF) | 4 | 280.62 | 1122.48 | 0 | 0
TUNPILONAS | Capítulo |  | PILONAS
CILHIDK4 | Partida | ud | CILINDRO HIDRÁULICO K4 | 1 | 622.33 | 622.33 | 0 | 0
BARRASENSORK4 | Partida | ud | BARRA DE SENSORES K4 | 1 | 442.25 | 442.25 | 0 | 0
LATHIDK4 | Partida | ud | LATIGUILLO HIDRÁULICO K4 | 1 | 99.11 | 99.11 | 0 | 0
ILATICOM | Partida | ud | LATIGUILLO UTP CAT 6 | 2 | 9.52 | 19.04 | 0 | 0
CORONALEDSK4 | Partida | ud | CORONA DE LEDS PILONA K4 | 4 | 377.52 | 1510.08 | 0 | 0
CSILENTBLK4 | Partida | ud | CONJUNTO SILENTBLOCK K4 | 4 | 108.91 | 435.64 | 0 | 0
TORNILLERIAK4 | Partida | ud | CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K4 | 4 | 123.08 | 492.32 | 0 | 0
ACEITEHLP46 | Partida | l | ACEITE HIDRÁULICO HLP-46 | 8 | 4.92 | 39.36 | 0 | 0
11B3021S | Partida | m2 | REVESTIMIENTO ESMALTE EXTERIOR PILONA | 9.6 | 7.08 | 67.97 | 0 | 0
PLFLT | Partida | ud | FILTRO HIDRÁULICO ACEITE | 2 | 418.77 | 837.54 | 0 | 0
TUNSAN | Capítulo |  | SANEAMIENTO
CECPVCSN8200 | Partida | m | TUBO ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm | 30.8 | 43.28 | 1333.03 | 0 | 0
13A361B | Partida | m | ZANJA DRENANTE DN 200 mm | 11 | 110.96 | 1220.56 | 0 | 0
U07ZLR056 | Partida | u | ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA D400 | 2 | 623.05 | 1246.1 | 0 | 0
TUNMOVTIERRAS | Capítulo |  | MOVTIERRA
01B1014 | Partida | m3 | EXCAV.ZANJA INSTAL T/DURO I/SOLERA HM | 48.26 | 45.27 | 2184.74 | 0 | 0
01B1090 | Partida | h | AGOTAMIENTO DE AGUA | 4 | 0.95 | 3.8 | 0 | 0
01B1001 | Partida | m3 | EXCAV. POZO MEDIOS MECÁNICOS | 5 | 6.91 | 34.55 | 0 | 0
01C2030 | Partida | m3 | RELLENOS ZANJAS Y POZOS. | 13.07 | 25.61 | 334.73 | 0 | 0
U03YA040 | Partida | m2 | CALZADA FLEXIBLE H.COMPAC. | 19.01 | 32.22 | 612.51 | 0 | 0
TUNSEÑALIZAC | Capítulo |  | SEÑALIZACION
mU15AV040 | Partida | ud | POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA | 2 | 50.59 | 101.18 | 0 | 0
mU15AV580 | Partida | ud | PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2 | 2 | 66.04 | 132.08 | 0 | 0
TUNREV | Capítulo |  | REVISIÓN
REVPL | Partida | ud | REVISIÓN SISTEMA BOLARDOS HIDRÁULICO | 2 | 1395 | 2790 | 0 | 0
CTRLCAL | Partida | ud | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 546.06 | 546.06 | 0 | 0
TUNEL SUR | Capítulo |  | ZONA TUNEL SUR
TUSPILONAS | Capítulo |  | PILONAS
CILHIDK4 | Partida | ud | CILINDRO HIDRÁULICO K4 | 1 | 622.33 | 622.33 | 0 | 0
BARRASENSORK4 | Partida | ud | BARRA DE SENSORES K4 | 1 | 442.25 | 442.25 | 0 | 0
LATHIDK4 | Partida | ud | LATIGUILLO HIDRÁULICO K4 | 1 | 99.11 | 99.11 | 0 | 0
ILATICOM | Partida | ud | LATIGUILLO UTP CAT 6 | 2 | 9.52 | 19.04 | 0 | 0
CORONALEDSK4 | Partida | ud | CORONA DE LEDS PILONA K4 | 4 | 377.52 | 1510.08 | 0 | 0
CSILENTBLK4 | Partida | ud | CONJUNTO SILENTBLOCK K4 | 4 | 108.91 | 435.64 | 0 | 0
TORNILLERIAK4 | Partida | ud | CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K4 | 4 | 123.08 | 492.32 | 0 | 0
ACEITEHLP46 | Partida | l | ACEITE HIDRÁULICO HLP-46 | 8 | 4.92 | 39.36 | 0 | 0
11B3021S | Partida | m2 | REVESTIMIENTO ESMALTE EXTERIOR PILONA | 9.6 | 7.08 | 67.97 | 0 | 0
PLFLT | Partida | ud | FILTRO HIDRÁULICO ACEITE | 2 | 418.77 | 837.54 | 0 | 0
TUSLAZ | Capítulo |  | LAZOS
GP010INF | Partida | ud | LAZO MAGNÉTICO (INF) | 4 | 280.62 | 1122.48 | 0 | 0
TUSSEÑALIZAC | Capítulo |  | SEÑALIZACION
mU15AV040 | Partida | ud | POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA | 2 | 50.59 | 101.18 | 0 | 0
mU15AV580 | Partida | ud | PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2 | 2 | 66.04 | 132.08 | 0 | 0
TUSSAN | Capítulo |  | SANEAMIENTO
13A361B | Partida | m | ZANJA DRENANTE DN 200 mm | 11 | 110.96 | 1220.56 | 0 | 0
U07ZLR056 | Partida | u | ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA D400 | 2 | 623.05 | 1246.1 | 0 | 0
CECPVCSN8200 | Partida | m | TUBO ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm | 32.7 | 43.28 | 1415.26 | 0 | 0
TUSMOVTIERRAS | Capítulo |  | MOVTIERRA
01B1014 | Partida | m3 | EXCAV.ZANJA INSTAL T/DURO I/SOLERA HM | 69.05 | 45.27 | 3125.9 | 0 | 0
01B1090 | Partida | h | AGOTAMIENTO DE AGUA | 4 | 0.95 | 3.8 | 0 | 0
01C2030 | Partida | m3 | RELLENOS ZANJAS Y POZOS. | 17.26 | 25.61 | 442.03 | 0 | 0
U03YA040 | Partida | m2 | CALZADA FLEXIBLE H.COMPAC. | 45.9 | 32.22 | 1478.9 | 0 | 0
TUSREV | Capítulo |  | REVISIÓN
REVPL | Partida | ud | REVISIÓN SISTEMA BOLARDOS HIDRÁULICO | 2 | 1395 | 2790 | 0 | 0
CTRLCAL | Partida | ud | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 546.06 | 546.06 | 0 | 0
PARKING VERDE | Capítulo |  | ZONA PARKING VERDE
PVLAZ | Capítulo |  | LAZOS
GP010INF | Partida | ud | LAZO MAGNÉTICO (INF) | 4 | 280.62 | 1122.48 | 0 | 0
PVPILONAS | Capítulo |  | PILONAS
TORNILLERIAK4 | Partida | ud | CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K4 | 2 | 123.08 | 246.16 | 0 | 0
CORONALEDSK4 | Partida | ud | CORONA DE LEDS PILONA K4 | 2 | 377.52 | 755.04 | 0 | 0
ILATICOM | Partida | ud | LATIGUILLO UTP CAT 6 | 2 | 9.52 | 19.04 | 0 | 0
ACEITEHLP46 | Partida | l | ACEITE HIDRÁULICO HLP-46 | 4 | 4.92 | 19.68 | 0 | 0
11B3021S | Partida | m2 | REVESTIMIENTO ESMALTE EXTERIOR PILONA | 9.6 | 7.08 | 67.97 | 0 | 0
PLFLT | Partida | ud | FILTRO HIDRÁULICO ACEITE | 2 | 418.77 | 837.54 | 0 | 0
PVSEÑALIZAC | Capítulo |  | SEÑALIZACION
mU15AV040 | Partida | ud | POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA | 2 | 50.59 | 101.18 | 0 | 0
mU15AV580 | Partida | ud | PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2 | 2 | 66.04 | 132.08 | 0 | 0
PVSAN | Capítulo |  | SANEAMIENTO
13A361B | Partida | m | ZANJA DRENANTE DN 200 mm | 11 | 110.96 | 1220.56 | 0 | 0
U07ZLR055 | Partida | u | ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA C250 | 2 | 582.04 | 1164.08 | 0 | 0
CECPVCSN8200 | Partida | m | TUBO ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm | 43.1 | 43.28 | 1865.37 | 0 | 0
PVMOVTIERRAS | Capítulo |  | MOVTIERRA
01B1014 | Partida | m3 | EXCAV.ZANJA INSTAL T/DURO I/SOLERA HM | 84.65 | 45.27 | 3832.11 | 0 | 0
01B1090 | Partida | h | AGOTAMIENTO DE AGUA | 2 | 0.95 | 1.9 | 0 | 0
01C2030 | Partida | m3 | RELLENOS ZANJAS Y POZOS. | 21.16 | 25.61 | 541.91 | 0 | 0
U03YA040 | Partida | m2 | CALZADA FLEXIBLE H.COMPAC. | 56.3 | 32.22 | 1813.99 | 0 | 0
PVREV | Capítulo |  | REVISIÓN
REVPL | Partida | ud | REVISIÓN SISTEMA BOLARDOS HIDRÁULICO | 2 | 1395 | 2790 | 0 | 0
CTRLCAL | Partida | ud | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 546.06 | 546.06 | 0 | 0
SC | Capítulo |  | STOCK CRITICO
SCCORONALEDSK | Partida | ud | CORONA DE LEDS PILONA K4 | 6 | 335.22 | 2011.32 |  | 0
SCCALIMCORONA | Partida | ud | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LED K4 | 3 | 148.38 | 445.14 |  | 0
SCCALIMCORONK | Partida | ud | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LED K12 | 3 | 175.86 | 527.58 |  | 0
SCELVAEFO | Partida | ud | ELECTROVÁLVULA ACUMULADOR EFO | 1 | 214.32 | 214.32 |  | 0
SCELECTROVALV | Partida | ud | ELECTROVÁLVULA COMPLETA | 8 | 192.34 | 1538.72 |  | 0
SCB24 | Partida | ud | BOBINA 24V | 2 | 60.45 | 120.9 |  | 0
SCACEITEHLP46 | Partida | l | ACEITE HIDRÁULICO HLP-46 | 20 | 4.68 | 93.6 |  | 0
SCCP4 | Partida | ud | FIN DE CARRERA K4 | 3 | 313.24 | 939.72 |  | 0
SCCP12 | Partida | ud | FIN DE CARRERA K12 | 3 | 379.19 | 1137.57 |  | 0
SCLATHIDK4 | Partida | ud | LATIGUILLO HIDRÁULICO K4 | 3 | 79.13 | 237.39 |  | 0
SCLATHIDK12 | Partida | ud | LATIGUILLO HIDRÁULICO K12 | 3 | 93.42 | 280.26 |  | 0
SCBRIP | Partida | ud | BLOQUE REGULACIÓN INTERNO PILONA | 2 | 274.77 | 549.54 |  | 0
SCDMB | Partida | ud | DETECTOR MAGNÉTICO BICANAL | 2 | 214.32 | 428.64 |  | 0
SCFA240 | Partida | ud | FUENTE DE ALIMENTACIÓN 240W 24V | 1 | 76.94 | 76.94 |  | 0
SCFA80 | Partida | ud | FUENTE DE ALIMENTACIÓN 80W 12V | 1 | 43.96 | 43.96 |  | 0
SCPLC | Partida | ud | PLC PROGRAMADO | 1 | 263.78 | 263.78 |  | 0
SCMODAMP4 | Partida | ud | MÓDULO AMPLIACIÓN 4l | 1 | 115.41 | 115.41 |  | 0
SCMODAMP8 | Partida | ud | MÓDULO AMPLIACIÓN 8l | 1 | 180.48 | 180.48 |  | 0
VARIOS | Capítulo |  | VARIOS
SPSÑL | Partida | ud | SEÑALIZACIÓN | 1 | 2950 | 2950 |  | 0
SPDOCAB | Partida | ud | DOCUMENTACION AS-BUILT | 1 | 2485 | 2485 |  | 0
SPFOR | Partida | ud | PLAN DE FORMACIÓN USUARIOS FINALES | 1 | 2290 | 2290 |  | 0
SPLEG | Partida | ud | LEGALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS | 1 | 4720 | 4720 |  | 0
INTBS | Partida | ud | INTEGRACIÓN SISTEMA SEGURIDAD - BOLARDOS | 1 | 14950 | 14950 |  | 0
REVLINELECPIL | Partida | ud | REPARACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA A PILONA | 1 | 61.05 | 61.05 |  | 0
REVCUADRO | Partida | ud | REPARACIÓN DE CUADRO DE MANDO Y CONTROL DE PILONAS | 1 | 71.96 | 71.96 |  | 0
REVPSEM | Partida | ud | REPARACIÓN SEMÁFORO | 1 | 133.48 | 133.48 |  | 0
EFO3PILONAS | Partida | ud | EFO PARA 3 PILONAS | 1 | 5302 | 5302 |  | 0
LINEA3X1.5 | Partida | m | CABLE ALIMENTACIÓN PILONAS RZ1-K (AS)0,6/1KV Cu 3x1,5 mm² | 10 | 1.58 | 15.8 |  | 0
CONDCONEXPIL | Partida | ml | CABLE CONTROL FIN DE CARRERA 6x0.25 mm2 | 10 | 1.18 | 11.8 |  | 0
REPERCENTIBAC | Partida | ml | REPERCUSIÓN ENTIBACIÓN ZANJA HASTA 3m DE PROF. Y 1 m ANCHO | 10 | 15.8 | 158 |  | 0
AFEC | Partida | ud | ACTUACIONES AFECCIONES INSTALACIONES | 1 | 14415 | 14415 |  | 0
GESRES | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
CTBB010 | Partida | m3 | TRANSP CENTRO TRATAMIENTO MEZCLADO CENT | 24 | 55.08 | 1321.92 |  | 0
CTBC000 | Partida | m3 | TRANSP.CENTRO TRATAMIENTO RECICLABLES | 5 | 47.21 | 236.05 |  | 0
CTBB000 | Partida | m3 | TRANSP CENTRO TRATAMIENTO LIMPIO | 12 | 50.5 | 606 |  | 0
CTBC020 | Partida | m3 | TRANSP.CENTRO TRATAMIENTO MADERA | 6 | 44.47 | 266.82 |  | 0
CTC040 | Partida | kg | TRATAMIENTO ENVASES METALICOS | 75 | 0.65 | 48.75 |  | 0
CTC000 | Partida | ud | TRAMITACION DOCUMENTACION | 1 | 45.28 | 45.28 |  | 0
01D2025 | Partida | m3 | CARGA MECAN.Y TRANSPORTE A VERTEDERO I/CANON | 660.63 | 9.38 | 6196.71 |  | 0
SEGURIDADYS | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
31 | Capítulo |  | PROTECCIONES INDIVIDUALES | 1 | 1794.39 | 1794.39 |  | 0
32 | Capítulo |  | PROTECCIONES COLECTIVAS | 1 | 2830.49 | 2830.49 |  | 0
33 | Capítulo |  | INST. HIGIENE Y BIENESTAR | 1 | 1388.87 | 1388.87 |  | 0
34 | Capítulo |  | MEDICINA PREV. Y PRIMEROS AUXILIOS | 1 | 684.93 | 684.93 |  | 0
35 | Capítulo |  | MANO DE OBRA DE SEGURIDAD | 1 | 1076.34 | 1076.34 |  | 0
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL TOTAL / PEM TOTAL OFERTADO |  |  | 378151.26 |  | 0
|  |  | 13% GASTOS GENERALES |  |  | 49159.66 |  | 0
|  |  | 6% BENEFICIO INDUSTRIAL |  |  | 22689.08 |  | 0
|  |  | SUMA DE GASTOS G.G. Y B.I. |  |  | 71848.74 |  | 0
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (SIN IVA) / PEC TOTAL OFERTADO (SIN IVA) |  |  | 450000 |  | 0
MANTENIMIENTO | Capítulo |  | MANTENIMIENTO
MANTER16 | Partida | ud | MANTENIMIENTO ANUAL SWITCH INDUSTRIAL 16 PUERTOS | 3 | 4026.49 | 12079.47 |  | 0
MANTER08 | Partida | ud | MANTENIMIENTO ANUAL SWITCH INDUSTRIAL 8 PUERTOS | 3 | 2090.77 | 6272.31 |  | 0
MANTER04 | Partida | ud | MANTENIMIENTO ANUAL SWITCH INDUSTRIAL 4 PUERTOS | 3 | 2332.74 | 6998.22 |  | 0
MANTPILPREV1 | Partida | ud | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1ER AÑO | 1 | 20512 | 20512 |  | 0
MANTPILPREV | Partida | ud | MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO | 2 | 18512 | 37024 |  | 0
MANTPILCORM | Partida | ud | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. REPARACIONES | 2 | 5100 | 10200 |  | 0
|  |  | PRESUPUESTO MÁXIMO MANTENIMIENTO TOTAL (SIN IVA) / PRESUPUESTO MANTENIMIENTO TOTAL OFERTADO (SIN IVA) |  |  | 93086 |  | 0
|  |  | PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN (SIN IVA) / PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO (SIN IVA) |  |  | 543086 |  | 0
(*)
(*) La cifra que aparece en esta celda es la que debe reflejarse en el modelo de OFERTA ECONÓMICA.