## Transformadores
TRANSFORMADORES POR CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y POR POTENCIA
POTENCIA | CT01 | CT02 | CT03 | CT04 | CT05 | CT06 | CT07 | CT08 | CT09 | CT10 | CT11 | CT12 | CT14 | S-45 | CEN | COG | IPM | TOTAL POR POTENCIA
20 MVA | S-45: 2 |  |  |  | 2
15 MVA | [14 empty] | 1 |  |  | 1
10 MVA | [14 empty] | 1 |  |  | 1
4.250 KVA | [14 empty] | 2 |  |  | 2
4.000 KVA | CT08: 2 |  |  |  | 2
2.500 KVA | [17 empty] | 1 | bar: CT12
2.000 KVA | [15 empty] | 2 |  | 3 | bar: CT12
1.600 KVA | 3 | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |  | 1 |  | 5 | 38
1.250 KVA | CT01: 1; CT02: 1; CT05: 4; CT06: 4; CT07: 2 | 2 |  |  | 14
800 KVA | CT03: 2; CT11: 2 |  |  |  | 4
630 KVA | CT01: 4; CT02: 4; CT04: 4; CT05: 1; CT08: 1; CT11: 1; CT12: 3; CT14: 3 |  |  |  | 21
400 KVA | [17 empty] | 6 | bar: CT01 to CT02; CT05 to CT06; CT09 to CT10
50 KVA | [17 empty] | 1 | bar: S-45
TOTAL POR CT | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 96

## Relés de protección
RELÉS DE PROTECCIÓN POR CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y POR TIPO
FABRICANTE | TIPO RELES | CT01 | CT02 | CT03 | CT04 | CT05 | CT06 | CT07 | CT08 | CT09 | CT10 | CT11 | CT12 | CT14 | S-45 | CEN | COG | IPM | TOTAL POR TIPO
GENERAL ELECTRIC | TOC | S-45: 8 |  |  |  | 8
| ICW | S-45: 2 |  |  |  | 2
| MIC8053N011G00C | S-45: 3 |  |  |  | 3
| MIF-PI55E100HOOC | CT10: 6; CT11: 4 | 9 |  |  | 19
| MIF-NI05E100HOOC | CT10: 6; CT11: 4 | 4 |  |  | 14
| MIFIIPI55E10HIOO | [14 empty] | 1 |  |  | 1
| MIFIIN101E10HIOO | [14 empty] | 1 |  |  | 1
| MMC-1000D010GOOC | [14 empty] | 3 |  |  | 3
| TOV-4013I030GOOC | [14 empty] | 1 |  |  | 1
C.E.E. | ITG7396 | CT01: 8; CT02: 8; CT03: 3; CT04: 4; CT05: 8; CT06: 7; CT07: 4; CT08: 9 |  |  |  | 51
| ITG7205 | CT01: 8; CT02: 8; CT03: 3; CT04: 4; CT05: 8; CT06: 7; CT07: 2; CT08: 5 |  |  |  | 45
| RAD7004 | CT01: 11; CT02: 11; CT03: 5; CT04: 6; CT05: 11; CT06: 10; CT07: 4; CT08: 11 |  |  |  | 69
| ITG7266 | CT01: 2; CT02: 2; CT03: 1; CT04: 1; CT05: 2; CT06: 2 |  |  |  | 10
| ITG7123 | CT01: 2; CT02: 2; CT03: 1; CT04: 1; CT05: 2; CT06: 2; CT07: 1; CT08: 3 |  |  |  | 14
| NPF915 | CT09: 2; CT10: 2; CT11: 2 |  |  |  | 6
| NP800 | S-45: 8 |  |  |  | 8
| NPID800 | CT01: 2; CT02: 2; CT03: 2; CT04: 2; CT05: 2; CT06: 2; S-45: 1 |  |  |  | 13
| NPF910 | CT01: 1; CT02: 1; CT05: 1; CT06: 1; CT09: 6 |  |  |  | 10
| ITG7366 | CT08: 2 |  |  |  | 2
SCHNEIDER | SEPAM S36LRT07J1ETBN | [14 empty] | 2 |  |  | 2
| SEPAM S10UDS20J34TUN | [14 empty] | 1 |  |  | 1
ABB | MPRB-99.1.0.GF | CT12: 7; CT14: 7 |  |  |  | 14
| RF542 PLUS | CT14: 3 |  |  |  | 3
ARTECHE | IT 222 | [16 empty] | 2
MERLIN GERIN | VIP 13 | [16 empty] | 5
TOTAL POR CT |  | 34 | 34 | 15 | 18 | 34 | 31 | 11 | 30 | 8 | 14 | 10 | 7 | 10 | 22 | 22 | 0 | 7 | 307

## Baterias de condensadores
BATERIAS DE CONDENSADORES POR CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y POR POTENCIA
POTENCIA | CT01 | CT02 | CT03 | CT04 | CT05 | CT06 | CT07 | CT08 | CT09 | CT10 | CT11 | CT12 | CT14 | S-45 | CEN | COG | IPM | TOTAL POR POTENCIA
80 kvar | CT01: 2; CT02: 2 |  |  |  | 4
100 kvar | [16 empty] | 4 | 4
150 kvar | CT01: 1; CT04: 1; CT05: 2; CT06: 2; CT08: 1 |  |  |  | 7
137,5 kvar | [17 empty] | 2 | bar: CT09; CT11
150 kvar | [17 empty] | 2 | bar: CT02; CT07
187 kvar | [17 empty] | 1 | bar: CT05
200 kvar | [17 empty] | 3 | bar: CT01 to CT02; CT05
250 kvar | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 24
275 kvar | [16 empty] | 1 | 1
300 kvar | CT11: 2 |  |  |  | 2
325 kvar | [14 empty] | 1 |  |  | 5 | bar: CT01 to CT02; CT05 to CT06
425 kvar | [14 empty] | 2 |  |  | 3 | bar: CT05
450 kvar | [16 empty] | 1 | 1
475 kvar | [16 empty] | 1 | 1
500 kvar | CT01: 1; CT02: 1; CT03: 1; CT06: 2; CT08: 2 |  |  |  | 7
550 kvar | CT05: 1; CT12: 4; CT14: 4 |  |  |  | 9
575 kvar | CT09: 5; CT10: 5; CT11: 1 |  |  |  | 11
750 kvar | [16 empty] | 1 | 1
TOTAL POR CT | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 88

## Cabinas
CABINAS POR CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y POR TENSIÓN
TENSIÓN | CT01 | CT02 | CT03 | CT04 | CT05 | CT06 | CT07 | CT08 | CT09 | CT10 | CT11 | CT12 | CT14 | CT12/14 (AC.ENTRADA ) | S-45 | CEN | COG | IPM | TOTAL
15 kV TRANSFORMADOR | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 |  | 3 | 7 |  | 5 | 94
15 kV ENLACE | [14 empty] | 1 |  |  |  | 5 | bar: CT01 to CT02; CT05 to CT06
15 kV ANILLO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 25
MEDIDA | [13 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 12 | bar: CT01 to CT08; CT11
45 kV TRANSFORMADOR | [14 empty] | 2 | 2 |  |  | 4
45 kV ACOMETIDAS | [14 empty] | 3 | 1 |  |  | 4
15 kV ACOMETIDAS | [13 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 3
15 kV ANILLOS | [13 empty] | 2 | 6 |  |  |  | 8
15 kV RADIALES | [14 empty] | 3 |  |  |  | 3
15 kV EMERGENCIA | [14 empty] | 2 |  |  | 1 | 3
15KV REMONTE Y MEDIDA | [15 empty] | 1 |  |  | 3 | bar: CT09 to CT10
15KV ENLACE Y MEDIDA | [15 empty] | 1 |  |  | 3 | bar: CT09 to CT10
15 KV SECCIONADOR ENLACE | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
15KV SECCIONADOR. MEDIDA | [14 empty] | 2 |  |  |  | 2
3KV MAQUINAS | CT08: 3 |  |  | 3 |  |  | 6
3KV ACOMETIDA | [15 empty] | 1 |  |  | 1
3KV ACOMETIDA Y MEDIDA | CT08: 2 |  |  | 1 |  |  | 3
3KV ACOPLAMIENTO | [18 empty] | 1 | bar: CT08
15KV PROTECCION LINEA | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
15KV CONMUTACION | [13 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 4
| 13 | 13 | 6 | 7 | 13 | 12 | 5 | 13 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 23 | 18 | 0 | 9 | 187
MAS 3 CABINAS EN SALA MÁQUINAS SMII
MAS 3 CABINAS EN SALA MÁQUINAS SMI
MAS 2 CABINAS DE PUESTA A TIERRA NEUTRO TRAFO 15KV/3KV EN CT8