## ANEXO IX B PRECIOS UNITARIOS
ANEXO IX B
FICHA DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | PRECIO MAXIMO DE LICTACIÓN (€) | PRECIO UNITARIO OFERTADO (€) | TOTAL
AÑO 2021
Revisión anual sin OCA_CTIPM | 1 | 2100
1. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DEL PALACIO. SUSTITUCIÓN DE RELÉ DE PROTECCIÓN Sustitución del relé de protección Arteche IT-200 situado en la celda de protección de A.T. (Ormazabal tipo CBR-24, nº fabricación 520903) de Protección General Línea "A". Incluyendo cableado, pequeño material, mano de obra de montaje y regulación del relé de protección de acuerdo a la intensidad nominal de la instalación. | 1 | 1536
2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DEL PALACIO. SUSTITUCIÓN DE CENTRALITA DE TEMPERATURA T-154 Sustitución de la centralita de temperatura T-154 existente en el transformador Nº 5, incluyendo mano de obra de montaje. | 1 | 615
TOTAL AÑO 2021
AÑO 2022
Revisiones semestrales BC | 2 | 5200
Revisión anual sin OCA_CT01 | 1 | 2475
Revisión anual sin OCA_CT02 | 1 | 2475
Revisión anual sin OCA_CT03 | 1 | 1380
Revisión anual sin OCA_CT04 | 1 | 1380
Revisión anual sin OCA_CT05 | 1 | 2475
Revisión anual sin OCA_CT06 | 1 | 2475
Revisión anual sin OCA_CT07 | 1 | 950
Revisión anual sin OCA_CT08 | 1 | 1808
Revisión anual sin OCA_CT09 | 1 | 1808
Revisión anual sin OCA_CT10 | 1 | 1808
Revisión anual sin OCA_CT11 | 1 | 1380
Revisión anual sin OCA_CT12 | 1 | 2475
Revisión anual sin OCA_CT14 | 1 | 2475
Revisión anual sin OCA_CTGEM | 1 | 910
Revisión anual sin OCA_SP_45kV | 1 | 1380
Revisión anual sin OCA_CTE | 1 | 2300
Revisión anual sin OCA_CTIPM | 1 | 2100
Revisión cabinas 20 kV_CT01 | 1 | 2482
Revisión cabinas 20 kV_CT02 | 1 | 2482
Revisión cabinas 20 kV_CT03 | 1 | 1064
Revisión cabinas 20 kV_CT07 | 1 | 780
Revisión cabinas 20 kV_CTIPM | 1 | 780
TOTAL AÑO 2022
AÑO 2023
Revisiones semestrales BC | 2 | 5200
Revisión anual con OCA_CT01 | 1 | 3275
Revisión anual con OCA_CT02 | 1 | 3275
Revisión anual con OCA_CT03 | 1 | 2180
Revisión anual con OCA_CT04 | 1 | 2180
Revisión anual con OCA_CT05 | 1 | 3275
Revisión anual con OCA_CT06 | 1 | 3275
Revisión anual con OCA_CT07 | 1 | 1750
Revisión anual con OCA_CT08 | 1 | 2608
Revisión anual con OCA_CT09 | 1 | 2608
Revisión anual con OCA_CT10 | 1 | 2608
Revisión anual con OCA_CT11 | 1 | 2180
Revisión anual con OCA_CT12 | 1 | 3275
Revisión anual con OCA_CT14 | 1 | 3275
Revisión anual con OCA_CTGEM | 1 | 1710
Revisión anual con OCA_SP_45kV | 1 | 2180
Revisión anual con OCA_CTE | 1 | 3100
Revisión anual con OCA_CTIPM | 1 | 2900
Revisión cabinas 20 kV_CT04 | 1 | 1135
Revisión cabinas 20 kV_CT05 | 1 | 2482
Revisión cabinas 20 kV_CT06 | 1 | 2269
Revisión cabinas 20 kV_CT09 | 1 | 780
Revisión cabinas 20 kV_CT10 | 1 | 780
Revisión cabinas 20 kV_CT11 | 1 | 709
TOTAL AÑO 2023
AÑO 2024
Revisiones semestrales BC | 2 | 5200
Revisión anual sin OCA_CT01 | 1 | 2475
Revisión anual sin OCA_CT02 | 1 | 2475
Revisión anual sin OCA_CT03 | 1 | 1380
Revisión anual sin OCA_CT04 | 1 | 1380
Revisión anual sin OCA_CT05 | 1 | 2475
Revisión anual sin OCA_CT06 | 1 | 2475
Revisión anual sin OCA_CT07 | 1 | 950
Revisión anual sin OCA_CT08 | 1 | 1808
Revisión anual sin OCA_CT09 | 1 | 1808
Revisión anual sin OCA_CT10 | 1 | 1808
Revisión anual sin OCA_CT11 | 1 | 1380
Revisión anual sin OCA_CT12 | 1 | 2475
Revisión anual sin OCA_CT14 | 1 | 2475
Revisión anual sin OCA_CTGEM | 1 | 910
Revisión anual sin OCA_SP_45kV | 1 | 1380
Revisión anual sin OCA_CTE | 1 | 2300
Revisión anual sin OCA_CTIPM | 1 | 2100
Revisión cabinas 20 kV_CT12 | 1 | 603
Revisión cabinas 20 kV_CT14 | 1 | 603
Revisión cabinas 20 kV_SP_45kV | 1 | 1560
Revisión cabinas 20 kV_CTE | 1 | 1490
Revisión cabinas 20 kV_CT08 | 1 | 2128
TOTAL AÑO 2024
REPARACIONES
HORAS LABORABLES | 50 HRS | 60 €/HR
HORAS FESTIVAS Y NOCTURNAS | 120 HRS | 100 €/HR
MATERIALES | 1 | 15000 | 15000 | 15000
TOTAL REPARACIONES
IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA EXCLUIDO)
*LOS PRECIOS UNITARIOS MENCIONADOS EN ESTE ANEXO SE ENTENDERÁN MÁXIMOS, ES DECIR, EL OFERTANTE NO PODRÁ SUPERAR EL MÁXIMO INDIVIDUAL PROPUESTO. SERÁN RECHAZADAS LAS OFERTAS QUE SUPEREN ESTOS IMPORTES.
* EL IMPORTE TOTAL OFERTADO EN ESTE ANEXO DEBE COINCIDIR CON EL IMPORTE REFLEJADO EN EL MODELO ANEXO IX A “MODELO DE OFERTA ECONÓMICA.”
* EL IMPORTE DE LA PARTIDA (MATERIALES REPARACIONES), ES FIJO Y NO LICITABLE, CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, A DEMANDA DE IFEMA. SIN OBLIGACIÓN DE AGOTAR ESTA PARTIDA.
*LAS HORAS DE REPARACIONES SON ESTIMADAS, CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, A DEMANDA DE IFEMA. SIN OBLIGACIÓN DE AGOTAR ESTA PARTIDA