## ANEXO IXB
ANEXO IX B (Este anexo cumplimentado por el licitador se deberá incluir en el Sobre o archivo electrónico nº 3).
DESCRIPCION DE PARTIDAS | CANTIDAD ANUAL (A) | PRECIO UNITARIO MAXIMO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) | PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA EXCLUIDO) (B) | IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA EXCLUIDO) (A X B)
RECINTO FERIAL
Medicición punto ambiente Temperatura, Humedad, CO2,CO y particulas en suspension. | 102 | 15 |  | 0
Analítica de microbiología en ambiente | 204 | 9 |  | 0
Análisis de hongos | 101.929
Análisis de Baterias | 101.929
Inspección Visual y toma de muestras | 81 | 55 |  | 0
Interior UTAS | 27
Conductos de impulsión | 27
Conductos de retorno | 27
Analítica microbiología superficie bacterias | 81 | 9 |  | 0
Analítica microbiología superficie hongos | 81 | 9 |  | 0
Interior UTAS | 27
Conductos de impulsión | 27
Conductos de retorno | 27
Analíticas de polvo por tira adhesiva | 54 | 8 |  | 0
Conductos de impulsión | 27
Conductos de retorno | 27
Analíticas de polvo por aspiración | 54 | 6 |  | 0
Conductos de impulsión | 27
Conductos de retorno | 27
Partida de Medios de elevación | 1 | 2400 |  | 0
Importe anual correctivo NO CONFORMIDADES | 1 | 6000 | 6000 | 6000
TOTAL ANUAL RECINTO FERIAL ( C ) |  |  |  | 6000
TOTAL RECINTO FERIAL PARA 3 AÑOS DE CONTRATACIÓN, IVA EXCLUIDO (C X 3 AÑOS) |  |  |  | 18000
DESCRIPCION DE PARTIDAS | CANTIDAD ANUAL | PRECIO UNITARIO MAXIMO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) | PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA EXCLUIDO) (B) | IMPORTE TOTAL ANUAL OFERTADO (IVA EXCLUIDO) (A X B)
PALACIO MUNICIPAL
Medicición punto ambiente Temperatura, Humedad, CO2,CO y particulas en suspension. | 26 | 15 |  | 0
Analítica de microbiología en ambiente | 52 | 9 |  | 0
Análisis de hongos | 26
Análisis de Baterias | 26
Inspección Visual y toma de muestras | 12 | 55 |  | 0
Interior UTAS | 4
Conductos de impulsión | 4
Conductos de retorno | 4
Analítica microbiología superficie bacterias | 12 | 9 |  | 0
Analítica microbiología superficie hongos | 12 | 9 |  | 0
Interior UTAS | 4
Conductos de impulsión | 4
Conductos de retorno | 4
Analíticas de polvo por tira adhesiva | 8 | 8 |  | 0
Conductos de impulsión | 4
Conductos de retorno | 4
Analíticas de polvo por aspiración | 8 | 6 |  | 0
Conductos de impulsión | 4
Conductos de retorno | 4
MEDIOS DE ELEVACION | 1 | 300 |  | 0
IMPORTE ANUAL CORRECTIVO | 1 | 1500 | 1500 | 1500
TOTAL ANUAL PALACIO MUNICIPAL ( D ) |  |  |  | 1500
TOTAL PALACIO MUNICIPAL PARA 3 AÑOS DE CONTRATACIÓN, IVA EXCLUIDO (D X 3 AÑOS) |  |  |  | 4500
TOTAL OFERTADO, IVA EXCLUIDO (TOTAL RENCINTO+ TOTAL PALACIO MUNNICIPAL) |  |  |  | 22500
En ..........................., ........ de .............................. de 20…
Fdo.: .......................................................... (Firma y sello de la empresa)
• EL IMPORTE TOTAL OFERTADO EN ESTE ANEXO (IX B) DEBE COINCIDIR CON EL IMPORTE REFLEJADO EN EL MODELO ANEXO IX A “MODELO DE OFERTA ECONÓMICA”.
• LOS PRECIOS UNITARIOS MENCIONADOS EN ESTE ANEXO SE ENTENDERÁN MÁXIMOS, ES DECIR, EL OFERTANTE NO PODRÁ SUPERAR EL MÁXIMO INDIVIDUAL PROPUESTO. SERÁN RECHAZADAS LAS OFERTAS QUE SUPEREN ESTOS IMPORTES.
• EL IMPORTE DE LA PARTIDA CORRECTIVOS, NO CONFORMIDADES, ES FIJO Y NO LICITABLE, CORRESPONDE A TRABAJOS, A DEMANDA DE IFEMA. SIN OBLIGACIÓN DE AGOTAR ESTA PARTIDA.