## ANEXO IX DESGLOSE DE PRECIOS
DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO RECINTO
CONCEPTO | UDS |  | IMPORTE MÁXIMO UNITARIO (€) | IMPORTE TOTAL MÁXIMO LICITACIÓN (€) | IMPORTE UNITARIO OFERTADO (€) | IMPORTE TOTAL OFERTADO (€)
Mantenimiento anual (2 visitas al año) excepto locales de Restauración | 6 | Revisiones | 3200 | 19200 |  | 0
Mantenimiento anual (2 visitas al año) 31 locales de Restauración | 6 | Revisiones | 2325 | 13950 |  | 0
REPARACIONES, INCIDENCIAS | 1 | P.A | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
PARTIDA OBRAS DE MEJORA | 1 | P.A | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
TOTAL MANTENIMIENTO RECINTO | [5 empty] | 42000
MANTENIMIENTO PALACIO
Mantenimiento anual (2 visitas al año) excepto zona de Restauración Office 3ª Planta | 6 | Revisiones | 450 | 2700 |  | 0
Mantenimiento anual (2 visitas al año) zona de Restauración Office 3ª Planta | 6 | Revisiones | 100 | 600 |  | 0
REPARACIONES, INCIDENCIAS | 1 | P.A | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
PARTIDA OBRAS DE MEJORA | 1 | P.A | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
TOTAL MANTENIMIENTO PALACIO | [5 empty] | 18000
TOTAL MANTENIMIENTO RECINTO Y PALACIO | [5 empty] | 60000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN (Renovación del sistema de detección de gas ATEX EN EL RECINTO)
Central de detección de gas de 8 sensores | 2 | Unidades | 515 | 1030 |  | 0
Detectores de gas | 13 | Unidades | 315 | 4095 |  | 0
Electroválvula automática RM DN 125 6 Bar | 1 | Unidades | 2530 | 2530 |  | 0
Válvula de corte PN 10/16 mariposa DN125 dotada de volante reductor de esfuerzos | 1 | Unidades | 755 | 755 |  | 0
Recableado y conexión eléctrica necesaria para la renovación del sistema de detección | 1 | Unidades | 1475 | 1475 |  | 0
Comprobación con gas patrón de la concentración indicada por el fabricante el funcionamiento de los nuevos sensores, incluyendo Certificado | 1 | Unidades | 350 | 350 |  | 0
TOTAL SUMINISTRO RECINTO | [5 empty] | 0
TOTAL OFERTADO IVA EXCLUIDO: (TOTAL SUMINISTRO RECINTO + TOTAL MANTENIMIENTO RECINTO Y PALACIO) | [5 empty] | 60000
En……………., a…..de……..de 20…
Fdo.: ……………………………….
(Firma y sello de la empresa
EL IMPORTE DE LAS PARTIDAS: REPARACIONES – INCIDENCIAS, Y LA DE OBRAS, ES FIJO Y NO LICITABLE, CORRESPONDE A TRABAJOS, A DEMANDA DE IFEMA. FORMA PARTE DEL PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.
AMBAS PARTIDAS CORRESPONDEN A TRABAJOS A DEMANDA DE IFEMA, POR LO QUE EL PRECIO QUE FINALMENTE SE ABONE SERA EL QUE RESULTE DE LAS PRESTACIONES REALMENTE EJECUTADAS.
El ofertante no podrá superar el presupuesto máximo de licitación

## NOTA IMPORTANTE
LA HOJA EXCEL ESTA PROTEGIDA Y CONTIENE FORMULAS, SOLO DEBERA INGRESAR LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS