## SLA MEGAFONIA
DEFINICIÓN DE ANS
CODIGO | INDICADOR (INS) | DEFINICIÓN | CÁLCULO | Periodicidad Cálculo | VALOR OBJETIVO (VO) | %Incumplimiento VO | CRITICIDAD | % Penalización
GESTIÓN DEL SERVICIO
GES01 | INFORME SEGUIMIENTO MENSUAL | Plazo de entrega del Informe general de seguimiento del servicio, incidencias no críticas y peticiones, incluidas la valoración mensual de los ANS | Informe entregado: 100% No entregado: 0% | MENSUAL | 8 días naturales | <75% | NO CRÍTICO | 1%
GES02 | INFORME INCIDENCIAS CRITICAS | Plazo de entrega del informe de incidencias críticas. | Informe entregado: 100% No entregado: 0% | MENSUAL | 1 día natural | <100% | CRÍTICO | 3%
GES03 | EMISIÓN CERTIFICADO EN-54:32 | Plazo de entrega del certificado según norma UNE 23007-32. Planificación, diseño, instalación, puesta en marcha, uso y mantenimiento de sistemas de alarma por voz. | Certificado entregado: 100 % No entregado: 0 % | ANUAL | 20 días naturales | <100% | CRÍTICO | 3%
GES04 | INFORMES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL | Plazo de entrega del Informe del mantenimiento trimestral | Informe entregado: 100% No entregado: 0% | TRIMESTRAL | 8 días naturales | <100% | CRÍTICO | 3%
GES05 | INFORMES DE MANTENIMIENTO ANUAL | Plazo de entrega del Informe del mantenimiento anual | Informe entregado: 100% No entregado: 0% | ANUAL | 9 días naturales | <100% | CRÍTICO | 3%
GES06 | HILO MUSICAL | Prestación de servicio de hilo musical y su mantenimiento | Prestación del servicio de hilo musical en Recinto Ferial: 50% Prestación del servicio de hilo musical en Palacio Municipal: 50% No prestación del servicio en ambas sedes: 0% | MENSUAL | 7 días naturales | <100% | NO CRÍTICO | 1%
GESTIÓN DE LA CALIDAD
CAL01 | INCIDENCIAS /PETICIONES ABANDONADAS AL MES | Se considera incidencia o petición abandonada la que no esté avanzanda en su resolución o no esté siendo atendida, siendo achacable al proveedor, en el mes en curso. IFEMA MADRID podrá poner incidencias en estado de "En Espera" cuando sea necesario, y en este estado no se consideran abandonadas. | (Número de incidencias y/o peticiones que han sido gestionadas durante el mes (cerradas y que permanecen abiertas) cuyo tiempo sin actividad durante el mes es > 8 horas / Total del Número de incidencias y/o peticiones que han sido gestionadas durante el mes) x 100 | MENSUAL | 8 horas | <85% | CRÍTICO | 3%
CAL02 | NO CONFORMIDAD | Número de no conformidades producidas durante el mes de acuerdo a como se describe en el apartado "Acuerdos mínimos de nivel de servicio" | Número de no conformidades producidas durante el mes de acuerdo a como se describe en el anexo "Modelo de cálculo de los ANS" 0, 1 ó 2: 100% 3 ó más: 0 % | MENSUAL | ≤ 2 no conformidades | <100% | NO CRÍTICO | 1%
CAL03 | REINCIDENCIAS | Número de reaperturas de incidencias y/o peticiones resueltas. | (Número de incidencias y peticiones que ha sido reabiertas / Número de incidencias y peticiones cerradas) x 100 | MENSUAL |  | >1% | CRÍTICO | 3%
CAL04 | CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVOS | Número de mantenimientos preventivos cuya planificación haya sido prevista y cumplida. | (Número de mantenimientos preventivos cuya planificación se cumple / Número total de mantenimientos preventivos planificados) x 100 | ANUAL |  | <100% | MUY CRÍTICO | 5%
CAL05 | CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y ADAPTATIVOS | Número de incidencias y peticiones cuya planificación prevista para el mes en curso ha sido cumplida. | (Número de incidencias y peticiones cuya planificación se cumple / Número total de incidencias y peticiones planificadas) x 100 | MENSUAL |  | <80% | CRÍTICO | 3%
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
REC01 | ASIGNACIÓN CORRECTA DE INCIDENCIAS Y PETICIONES A RECURSOS | Asignación adecuada al grupo correcto de técnicos con las capacidades y experiencia requerida para la resolución de las incidencias y peticiones. | (Número de incidencias y/o peticiones asignadas correctamente al grupo técnico adecuado en el periodo / Número total de incidencias y peticiones asignadas en el periodo) x 100 | MENSUAL |  | <99% | CRÍTICO | 3%
REC02 | DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS | Disponibilidad de los recursos dedicados a la prestación del servicio. | (Tiempo de disponibilidad de los recursos dedicados a la prestación del servicio / Tiempo de servicio asociado) x 100 | MENSUAL |  | < 2% | NO CRÍTICO | 1%
[6 empty] | 2% > < 7% | CRÍTICO | 3%
[6 empty] | > 7% | MUY CRÍTICO | 5%
GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS
INC01 | TIEMPO DE RESOLUCIÓN PARA INCIDENCIAS EN SERVIDORES Y ELEMENTOS CRITICOS DEL SISTEMA DE MEGAFONÍA | Tiempo de resolución de incidencias asociados a elementos criticos o funcionalidades esenciales del sistema que lo hacen confiable y eficaz durante situaciones de emergencia | (Número de incidencias críticas resueltas en el periodo en <2 horas / Número total de incidencias criticas que deberian ser resueltas en el periodo <2 horas) * 100 | MENSUAL | < 2 horas | <100% | MUY CRÍTICO | 5%
|  | Tiempo medio de resolución de las incidencias asociados a elementos criticos y/o funcionalidades esenciales que han superado el tiempo objetivo. | (Suma tiempos de resolución de las incidencias asociadas a elementos criticos resueltas > 2 horas / Número de incidencias que superan el tiempo resolución de 2 horas asociadas a elementos criticos resueltas en el periodo) * 100 | MENSUAL | Por cada hora de desviación respecto a las 2 horas |  | MUY CRÍTICO | 5%
|  | Tiempo de resolución de las incidencias asociados a elementos criticos sin afección en el servicio. (zonas sin posible ocupación) | (Número de incidencias resueltas criticos sin afección en el servicio en el periodo <5 días laborables/ Número total de incidencias criticos sin afección en el servicio que deberían ser resueltas en el periodo <5 días laborables) * 100 | MENSUAL | < 5 días laborales | <95% | CRÍTICO | 3%
INC02 | TIEMPO DE RESOLUCIÓN PARA INCIDENCIAS EN ELEMENTOS NO CRÍTICOS DEL SISTEMA DE MEGAFONÍA | Tiempo de resolución de incidencias en elementos no críticos del sistema que afecten a la inteligibilidad del habla en una o varias zonas.Valor STI objetivo >0,5 | (Número de incidencias asociadas a elementos no críticos con afección en el servicio resueltas en el periodo en <4 horas / Número total de incidencias asociadas a elementos no críticos con afección en el servicio que deberían ser resueltas en el periodo) * 100 | MENSUAL | < 4 horas | <98% | CRÍTICO | 3%
|  | Tiempo medio de resolución de las incidencias asociados a elementos no críticos con afección en el servicio que han superado el tiempo objetivo y que afecten la que afecten a la inteligibilidad. Valor STI objetivo > 0,5 | (Suma tiempos de resolución de las incidencias asociadas a elementos no críticos con afección en el servicio resueltas que superan el tiempo de resolución de 4 horas / Número de incidencias que superan el tiempo de resolución de 4 horas asociadas a elementos no críticos con afección en el servicio resueltas en el periodo) * 100 | MENSUAL | Por cada hora de desviación respecto a las 4 horas |  | CRÍTICO | 3%
|  | Tiempo de resolución de incidencias asociados a equipos y/o servicios no críticos del sistema. | (Número de incidencias asociadas a equipos y/o servicios no críticos resueltas en el periodo en <15 días laborables / Número total de incidencias asociadas a equipos y/o servicios no críticos que deberían ser resueltas en en <15 días laborables) * 100 | MENSUAL | < 15 días laborales | <95% | NO CRÍTICO | 1%
|  | Tiempo medio de resolución de las incidencias asociados a equipos y/o servicios no críticos del sistema que han superado el tiempo objetivo. | (Suma tiempos de resolución de las incidencias asociadas a equipos y/o servicios no críticos que superan el tiempo de resolución de 15 días laborables / Número de incidencias que superan el tiempo de resolución de 15 días laborables asociadas a equipos y/o servicios no críticos resueltas en el periodo) * 100 | MENSUAL | Por cada día de desviación respecto a los 15 días laborables |  | NO CRÍTICO | 1%
INC05 | DOCUMENTACIÓN DE LAS INCIDENCIAS CRITICAS | Documentación asociada a incidencias registradas como críticas | (Número de documentación asociada a incidencias críticas entregadas < 30 minutos / Número de documentación asociada a incidencias críticas entregadas) * 100 | MENSUAL | 30 minutos | <100% | MUY CRÍTICO | 5%
GESTIÓN DE PETICIONES
PET01 | TIEMPOS DE RETRASO EN EJECUCIÓN DE PROYECTO | Retraso en la entrega de proyecto | Sumatorio de días de retraso en un proyecto de acuerdo a la planificación entregada y aceptada por IFEMA | DIARIO | Según planificación de cada proyecto | <100% | CRÍTICO | 3%
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS
DIS05 | DISPONIBILIDAD DEL GESTOR RESPONSABLE DEL SERVICIO | Cantidad de incidencias URGENTES o CRITICAS, durante el periodo de alta actividad, en las que es necesario localizar al gestor del servicio en un periodo máximo de 30 minutos desde la activación de la incidencia. | (Número de incidencias urgentes o críticas durante el periodo de alta actividad en la que estuvo disponible el Service Delivery Manager / Números de incidencias urgentes o críticas durante el periodo de alta actividad en la que se requiera del Service Delivery Manager) * 100 | MENSUAL |  | <100% | CRÍTICO | 3%
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO
DIS01 | PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS (INTERVENCIONES) | Para cada intervención a realizar se deberá aportar un plan de actuación en el que se especifique los elementos del sistema afectados y zonas de evacuación con indisponibilidad y plan vuelta atrás, validado por IFEMA MADRID. | (Número de cambios ó intervenciones sobre el sistema de megafonía con planificación correcta ejecutados en el periodo / Número total de cambios ó intervenciones sobre el sistema de megafonía ejecutados en el periodo) * 100 | MENSUAL |  | <99% | MUY CRÍTICO | 5%
ÍNDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO MENSUAL ICS: