## FICHA -A-
NOTAS: El licitador deberá cumplimentar únicamente las celdas sombreadas en gris (y rojo), correspondientes a los IMPORTES UNITARIOS OFERTADOS. Los importes totales ofertados se calcularán automáticamente, una vez se hayan introdiucido los importes unitarios.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | IMPORTES MÁXIMOS |  | IMPORTES OFERTADOS
Conceptos | Unidades | Q | € / ud. | TOTAL | € / ud. | TOTAL
Suministro e instalación de manguera eléctrica de sección 3x2,5mm2 RZ1-K libre de halógenos bajo bandeja de chapa existente Incluye apertura y cierre de falsos techos de dimensiones 1mx1m y 20kgs | ml | 705 | 8.95 | 6309.75 |  | 0
Unidad de suministro e instalación de protección magnetotérmica y diferencial bloque Vigi de 2 x 10 A 30mA., curva C. Incluye p.p. de puentes y conexionado en cuadro existente. | Ud | 14 | 201.42 | 2819.88 |  | 0
Unidad de cableado mediante manguera de sección 3x1,5mm² RZ1-K libre de halógenos desde caja de registro estanca de superficie de 150x100 mm. Incluida en la partida hasta motorización de estor, apertura y cierre de falsos techos. | ml | 196 | 121.93 | 23898.28 |  | 0
Unidad de desmontaje y modificación de maniobra de pulsador de persianas existente e instalación de tapa ciega. | Ud | 7 | 213.23 | 1492.61 |  | 0
Unidad de ampliación de circuito electrico existente mediante manguera de seccion 3x2,5mm² RZ1-K. | Ud | 3 | 268.96 | 806.88 |  | 0
Medios auxiliares de elevación y montaje. | PA | 1 | 2800.24 | 2800.24 |  | 0
SEGURIDAD Y SALUD |  |  | IMPORTE MÍNIMO |  | IMPORTE OFERTADO
Seguridad y Salud | PA | 1 | 800 | 800 |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTORES |  |  | IMPORTES MÁXIMOS |  | IMPORTES OFERTADOS
Conceptos | Unidades | Q | € / ud. | TOTAL | € / ud. | TOTAL
Centro de Convenciones Norte (ubicación y dimensiones en mm)
Sala Neptuno - 2400 X 900 | Ud | 13 | 1216 | 15808 |  | 0
Sala Neptuno - 3780 X 4700 | Ud | 1 | 3460 | 3460 |  | 0
Sala Neptuno - 3450 X 4700 | Ud | 1 | 3350 | 3350 |  | 0
Sala Colón - 2400 X 900 | Ud | 13 | 1216 | 15808 |  | 0
Sala Colón - 3780 X 4700 | Ud | 1 | 3460 | 3460 |  | 0
Sala Colón - 3450 X 4700 | Ud | 1 | 3350 | 3350 |  | 0
Palacio Municipal (ubicación y dimensiones en mm)
Sala Luxemburgo (3340 X 3750) | Ud | 1 | 2772 | 2772 |  | 0
Sala Dublín (3350 X 3750) | Ud | 1 | 2772 | 2772 |  | 0
Sala Méjico (1230 X 3750) | Ud | 1 | 2130 | 2130 |  | 0
Sala Méjico (2500 X 3750) | Ud | 3 | 2550 | 7650 |  | 0
Sala Méjico (2350 X 3750) | Ud | 2 | 2509 | 5018 |  | 0
Sala Méjico (2020 X 3750) | Ud | 1 | 2380 | 2380 |  | 0
Sala Buenos Aires (2500 X 3750) | Ud | 4 | 2550 | 10200 |  | 0
Sala La Habana (1200 X 3750) | Ud | 1 | 2130 | 2130 |  | 0
Sala La Habana (2500 X 3750) | Ud | 3 | 2550 | 7650 |  | 0
Sala de Prensa (1180 X 3750) | Ud | 2 | 2130 | 4260 |  | 0
Sala de Prensa (2500 X 3750) | Ud | 5 | 2550 | 12750 |  | 0
Sala de Prensa (1200 X 3750) | Ud | 1 | 2130 | 2130 |  | 0
Sala de Prensa (1260 X 3750) | Ud | 1 | 2168 | 2168 |  | 0
Sala de Prensa (2500 X 3750) | Ud | 1 | 2550 | 2550 |  | 0
Sala de Prensa (2370 X 3750) | Ud | 2 | 2518.5 | 5037 |  | 0
Sala de Prensa (2000 X 3750) | Ud | 1 | 2380 | 2380 |  | 0
Sala Caracas (1190 X 3750) | Ud | 1 | 2130 | 2130 |  | 0
Sala Caracas (2500X 3750) | Ud | 4 | 2550 | 10200 |  | 0
Sala Bogotá (2500 X 3750) | Ud | 4 | 2550 | 10200 |  | 0
Sala Bogotá (1180 X 3750) | Ud | 1 | 2130 | 2130 |  | 0
Sala La Paz (1210 X 3750) | Ud | 1 | 2130 | 2130 |  | 0
Sala La Paz (2500X 3750) | Ud | 4 | 2550 | 10200 |  | 0
Sala La Paz (1180 X 3750) | Ud | 1 | 2130 | 2130 |  | 0
Sala Montevideo (1210 X 3750) | Ud | 1 | 2130 | 2130 |  | 0
Sala Montevideo (2500X 3750) | Ud | 4 | 2550 | 10200 |  | 0
Sala Montevideo (1180 X 3750) | Ud | 1 | 2130 | 2130 |  | 0
Sala Budapest (1200x1500) | Ud | 1 | 1776 | 1776 |  | 0
Sala Budapest (2480x2500) | Ud | 1 | 2050 | 2050 |  | 0
Sala Varsovia (2500x2500) | Ud | 3 | 2101.3333 | 6304 |  | 0
Sala Praga (2500x2500) | Ud | 3 | 2101.3333 | 6304 |  | 0
Sala Oslo (2500x2500) | Ud | 3 | 2101.3333 | 6304 |  | 0
Sala Estocolmo (2500x2500) | Ud | 3 | 2101.3333 | 6304 |  | 0
Sala Bratislava (2500x2500) | Ud | 5 | 2101.4 | 10507 |  | 0
Sala Bratislava (1200x2500) | Ud | 1 | 1776 | 1776 |  | 0
Sala Reuniones 5ª Planta (2040x2500) | Ud | 1 | 1980 | 1980 |  | 0
Sala Reuniones 5ª Planta (2020x2500) | Ud | 1 | 1980 | 1980 |  | 0
Sala Reuniones 5ª Planta (3000x2500) | Ud | 1 | 2215 | 2215 |  | 0
Sala Reuniones cerca baño mujeres 5ª Planta (2970x2500) | Ud | 1 | 2215 | 2215 |  | 0
Sala Reuniones cerca baño mujeres 5ª Planta (2950x2500) | Ud | 1 | 2215 | 2215 |  | 0
Sala Reuniones cerca baño caballeros 5ª Planta (2500x2500) | Ud | 3 | 2101.3333 | 6304 |  | 0
Zona Oeste 5ª Planta (2800x2500) | Ud | 1 | 2168 | 2168 |  | 0
Zona Oeste 5ª Planta (1300x2500) | Ud | 1 | 1800 | 1800 |  | 0
Hall Convenciones 5ª Planta (2040x2500) | Ud | 1 | 1980 | 1980 |  | 0
Hall Convenciones 5ª Planta (2020x2500) | Ud | 2 | 990 | 1980 |  | 0
Hall Convenciones 5ª Planta (2300x2500) | Ud | 1 | 2028 | 2028 |  | 0
Hall Convenciones 5ª Planta (1150x2500) | Ud | 1 | 1776 | 1776 |  | 0
Sala Este (2020x2500) | Ud | 1 | 1980 | 1980 |  | 0
Sala Este (2600x2500) | Ud | 1 | 2122 | 2122 |  | 0
Sala Este (2020x2500) | Ud | 1 | 1980 | 1980 |  | 0
Sala Este (1930x2500) | Ud | 1 | 1915 | 1915 |  | 0
Sala Este (2030x2500) | Ud | 1 | 1980 | 1980 |  | 0
Sala Este (2020x2500) | Ud | 1 | 1980 | 1980 |  | 0
Sala Este (1380x2500) | Ud | 1 | 1823 | 1823 |  | 0
Sala Este (3000x2500) | Ud | 2 | 2215 | 4430 |  | 0
Sala Berlin 1ª Planta (2610x3750) | Ud | 1 | 2601 | 2601 |  | 0
Sala Berlin 1ª Planta (2390x2500) | Ud | 2 | 2514 | 5028 |  | 0
Sala Berlin 1ª Planta (2020x2500) | Ud | 6 | 2380 | 14280 |  | 0
Sala Paris 1ª Planta (2020x3750) | Ud | 8 | 2380 | 19040 |  | 0
Sala Monaco 1ª Planta (2970x3750) | Ud | 1 | 2215 | 2215 |  | 0
Sala Monaco 1ª Planta (3000x3750) | Ud | 1 | 2215 | 2215 |  | 0
Sala Amsterdan 2ª Planta (2660x3750) | Ud | 1 | 2122 | 2122 |  | 0
Sala Amsterdan 2ª Planta (2400x3750) | Ud | 2 | 2101 | 4202 |  | 0
Sala Amsterdan 2ª Planta (2020x3750) | Ud | 6 | 2380 | 14280 |  | 0
Sala Londres 2ª Planta (2600x3750) | Ud | 1 | 2380 | 2380 |  | 0
Sala Londres 2ª Planta (2020x3750) | Ud | 7 | 2380 | 16660 |  | 0
Sala Reikiavik 2ª Planta (2680 X 3750) | Ud | 2 | 2215 | 4430 |  | 0
Sala Vip 4ª Planta (2020x2500) | Ud | 2 | 1980 | 3960 |  | 0
Sala Vip 4ª Planta (1410x2500) | Ud | 1 | 1801 | 1801 |  | 0
Sala Vip 4ª Planta (2960x2500) | Ud | 1 | 2215 | 2215 |  | 0
Sala Vip 4ª Planta (3000x2500) | Ud | 1 | 2215 | 2215 |  | 0
Sala Bruselas 4ª Planta (2020x2500) | Ud | 4 | 1980 | 7920 |  | 0
Sala Bruselas 4ª Planta (2540x2500) | Ud | 1 | 2101 | 2101 |  | 0
Sala Bangkok 4ª Planta (2050x2500) | Ud | 1 | 2101 | 2101 |  | 0
Sala Bangkok 4ª Planta (2020x2500) | Ud | 3 | 1980 | 5940 |  | 0
Sala Hanoi 4ª Planta (2150x2500) | Ud | 1 | 2004 | 2004 |  | 0
Sala Hanoi 4ª Planta (2020x2500) | Ud | 5 | 1980 | 9900 |  | 0
Sala Hanoi 4ª Planta (2400x2500) | Ud | 1 | 2101 | 2101 |  | 0
Sala Shanghai 4ª Planta (2340x2500) | Ud | 1 | 2047 | 2047 |  | 0
Sala Shanghai 4ª Planta (2500x2500) | Ud | 1 | 2101 | 2101 |  | 0
Sala Shanghai 4ª Planta (2460x2500) | Ud | 1 | 2101 | 2101 |  | 0
Sala Pekin 4ª Planta (2970x2500) | Ud | 2 | 2215 | 4430 |  | 0
Auditorio Sur
Suministro y montaje de cortinas dobles de 12.5 x 5.00m (altura) i/ patas, en los laterales del auditorio (2 cortinas dobles, en cada lateral), oscurante Plain de poliester 253g/m2. | Ud | 4 | 4357.5 | 17430 |  | 0
|  |  | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | 459716.64 | IMPORTE TOTAL OFERTADO (*) | 0
* El importe aquí señalado deberá coincidir con el señalado en el MODELO - 1 - OFERTA ECONÓMICA.