## Hoja1
Esta hoja esta protegida, el licitador deberá cumplimentar únicamente las celdas sombreadas en verde.
FICHA B -LOTE 1 "Precios Unitarios"
LOTE 1 |  | IMPORTES UNITARIOS MÁXIMO DE LICITACIÓN | IMPORTES UNITARIOS OFERTADOS (IVA EXCLUIDO) | TOTAL OFERTADO (IVA EXCLUIDO)
MATERIALES | UNIDADES | EUROS/UNIDAD | EUROS/UNIDAD | TOTAL
LAMP. MHN-TD 250W/842 REF.73400615 | 72 | 57.75 |  | 0
AUTONOMO DAISALUX NOVA LD N6 A 731529 320lm | 60 | 65.28 |  | 0
CONDEN.CIDESA PhMKP 440/30/00 84X340MM | 8 | 242 |  | 0
FOCO NORMALIT EL304TB LED 2900 lm | 30 | 36.67 |  | 0
ACUMULADOR 2AC1600 + 3AC1600 | 40 | 14.25 |  | 0
ACUMULADOR 5AC 6v 1,6Ah | 50 | 10.34 |  | 0
ACUMULADOR 3,6V AC-4Ah BASTON | 25 | 16.5 |  | 0
ACUMULADOR 4,8V 1,8 Ah INCD 4AC1800CS | 20 | 9.98 |  | 0
REAC. 250W NA/HM ELT VSE 25/23 A2-C2-AIP | 6 | 49.17 |  | 0
REAC.PHIL.HF-R TD255 DALY TL5 9137006958 | 5 | 53.76 |  | 0
REACT. ELT BE 258-2 1-2X58/55/54. ELECT. | 15 | 13.75 |  | 0
AUTONOMO VENUS IP44 LED AUTOTEST (ZX) LVE9300LXP | 15 | 47.25 |  | 0
CALEFACTOR S&P MODELO TL-10 2000W 230V | 20 | 35 |  | 0
LAMP. 150W./WDL/830 G12 (2PINES) | 36 | 17.05 |  | 0
LAMP. HQI/TS 150W / NDL RX7s | 36 | 8.93 |  | 0
BLOQUE ARIAN ESTANCA ZX LAE9300LXP | 10 | 53.55 |  | 0
PINZA AMPERIMETRICA FLUKE T5-600 | 3 | 168.33 |  | 0
COMPROBADOR TENSION KYORITSU 57711 KEW | 5 | 45.94 |  | 0
DIFERENCIAL SCHN. A9R81463 4X63A / 30 MA | 2 | 209.75 |  | 0
DIF DPN SCH SI 6KA I+N 16ª 30MA C CL A | 4 | 79.97 |  | 0
CIRCUITO IMPR.INT. DAISA.SHERPA/A 205914 | 40 | 10.16 |  | 0
DETECTOR MOVIMIENTO ORBIS ECOMAT MINI | 5 | 79.7 |  | 0
LAMP. 400W SON E-40 TUBULAR | 20 | 18.9 |  | 0
FOCO NORMALIT EL304TB LED 2900 lm | 10 | 36.75 |  | 0
MAGNETOTER. 4 X 63 A A.B.B. S204M C63 | 2 | 190 |  | 0
RELOJ INT. HOR. MODUL. INCA DUO QRD 230V | 3 | 71.5 |  | 0
ARRANCADOR ELT AVS400 D 35-400W 220-2 | 40 | 4.94 |  | 0
BASE LEGRAND 91641 | 20 | 9.66 |  | 0
KITT COMPLETO LUZNOR K-715 | 5 | 34.73 |  | 0
CLAVIJA BIPOLAR SIMON 10431-31 | 100 | 1.52 |  | 0
INTERRUP DOBLE REF. 31397-31 | 10 | 14.9 |  | 0
INTERRUP/CONMT. PLEXO LEGRAND 69711 | 20 | 7.59 |  | 0
INTERRUP UNIPOL.SIMON 31101-31 | 10 | 6.41 |  | 0
OBTURADOR 12 MODU.SIEMENS 8GK9910-OKKOO | 20 | 3.41 |  | 0
HILO 6mm AZUL - NEGRO - MARRON - VERDE H07Z1-K 450/750V | 200 | 0.57 |  | 0
HILO 1,5mm AZUL H07Z1-K 450/750V | 400 | 0.19 |  | 0
FUSIBLE FERRAZ NH-0/80 A 500 V GG. | 30 | 3.68 |  | 0
FUSIBLE 125A AC-1 gL-gG | 20 | 4.41 |  | 0
FUSIBLE CRADY AC-000 100 A CLASE gG | 25 | 2.2 |  | 0
BATERIA 12V 24AMP | 15 | 40.77 |  | 0
BATERIA 12V 7.2 AMP | 15 | 12.43 |  | 0
TUBO ACEROFLEX PG16 (50 MTR) | 100 | 1.65 |  | 0
CEBADOR DE 18 65W FS 11 | 250 | 0.33 |  | 0
KIT EMERGENCIA NORMALUX 18-36-58 W. 1 h. 127 V | 5 | 44.63 |  | 0
FUSIBLE CILINDRICO GG 22X58 S/1 63 A | 100 | 1.1 |  | 0
SOPORTE UNEX REF. 1256 | 500 | 0.15 |  | 0
RELE (SOPORTE) TEE. LA7-D3064 | 3 | 23.51 |  | 0
CINTA AISLANTE NEGRA | 100 | 0.66 |  | 0
MARCO 1 ELEMENTO SIMON 82914-33 | 5 | 10.01 |  | 0
PLACA CUADRADA SIMON 31610-31 | 20 | 2.63 |  | 0
OTROS SUMINISTROS (material electrico complementario) | 1 | 4200 | 4200 | 4200
TOTAL OFERTADO, IVA EXCLUIDO |  |  |  | 4200
En……………., a…..de……..de 202..
Fdo.:……………………………….
(Firma y sello de la empresa)