## ANEXO IX-B
ANEXO IX-B FICHA DE PRECIOS UNITARIOS (VIGENCIA DE DOS AÑOS)
| Nº | SERVICIOS | DESCRIPCIÓN | Precio unitario máximo de licitación IVA excluído | Uds estimadas en dos años (A) |  | Total | Precio unitario ofertado IVA excluído (B) | Total ofertado IVA excluído (A x B )
SERVICIOS A EVENTOS 1 | 01 | ACOMETIDA ELECTRICA, instalada en horario de servicio normal de lunes a viernes de 8 a 22 horas. | Tendido de acometida eléctrica de cualquier sección y longitud que se pueda instalar, dentro del horario diurno de servicios que se establece de 8:00 a 22:00 horas de lunes a viernes. Realizado desde la galería de servicio de un pabellón hasta los puntos indicados por IFEMA (stand, cuadros eléctricos, etc.), así como modificación o ampliación que pudiera surgir con posterioridad. Durante esta operación se realizará así mismo la preparación y correcta distribución de los desconectadores en las blindobarras de las galerías, siempre compensando cargas, para de este modo, ganar tiempo a la hora de conectar acometidas eléctricas solicitadas por evento. Puesta en servicio de la acometida cuando se le de el visto bueno y desconexión posterior cuando ya no sea necesaria. Horario de servicio normal de lunes a viernes de 8 a 22 horas. | 25.9 | 21182 | UND | 548613.8 |  | 0
| 02 | ACOMETIDA ELECTRICA NOCTURNA, instalada de 22 a 8 horas, sábados , domingos y festivos. | Tendido de acometida eléctrica de cualquier sección y longitud que se pueda instalar, dentro del horario nocturno de servicios que se establece de 22 a 8 horas, sábados, domingos y festivos incluidos. Realizado desde la galería de servicio de un pabellón hasta los puntos indicados por IFEMA (stand, cuadros eléctricos, etc.), así como modificación o ampliación que pudiera surgir con posterioridad. Durante esta operación se realizará así mismo la preparación y correcta distribución de los desconectadores en las blindobarras de las galerías, siempre compensando cargas, para de este modo, ganar tiempo a la hora de conectar acometidas eléctricas solicitadas por evento. Puesta en servicio de la acometida cuando se le de el visto bueno y y desconexión posterior cuando ya no sea necesaria. Horario de servicio de 22 a 8 horas, sábados, domingos y festivos. | 29.77 | 9218 | UND | 274419.86 |  | 0
| 03 | CAMBIO DE SITUACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN PABELLÓN | Cambio de situación de acometida y puesta en servicio, si por cualquier causa ajena al contratista y una vez iniciado el periodo de montaje, fuese necesario variar, cambiando la acometida de canaleta, la situación inicial indicada por la Dirección Técnica de IFEMA. Si para satisfacer una demanda de potencia superior a la soportable por la acometida eléctrica original, fuese necesario cambiar la citada acometida, una vez iniciado el periodo de montaje. | 41.79 | 85 | UND | 3552.15 |  | 0
| 04 | TOMA DE AGUA Y DESAGÜE, instalada en horario de servicio normal de lunes a viernes de 8 a 22 horas. | Tendido de la manguera de agua y desagüe desde las tomas fijas de las canaletas de servicio de los pabellones hasta el stand indicado por IFEMA y puesta en servicio de ella y las modificaciones o ampliaciones que pudieran surgir con posterioridad. Con desconexióm posterior y reubicación cuando no sea necesaria. Es cualquier toma de agua/desagüe que se pueda instalar dentro del horario normal de montaje de servicios que se establece horario de servicio normal de lunes a viernes de 8 a 22 horas. | 33.44 | 2089 | UND | 69856.16 |  | 0
| 05 | TOMA DE AGUA Y DESAGÜE, instalada de 22 a 8 horas, sábados , domingos y festivos. | Tendido de la manguera de agua y desagüe desde las tomas fijas de las canaletas de servicio de los pabellones hasta el stand indicado por IFEMA y puesta en servicio de ella y las modificaciones o ampliaciones que pudieran surgir con posterioridad. Con desconexióm posterior y reubicación cuando no sea necesaria. Es cualquier toma de agua/desagüe que se pueda instalar de 22:00 a 8:00 horas, sábados, domingos y festivos incluidos. | 38.45 | 1017 | UND | 39103.65 |  | 0
| 06 | TOMA DE AIRE COMPRIMIDO instalada en horario de servicio normal de lunes a viernes de 8 a 22 horas. | Tendido de la manguera de aire desde las galerías de servicio de los pabellones hasta el stand indicado por IFEMA y posterior puesta en servicio y las modificaciones o ampliaciones que pudieran surgir con posterioridad. Con desconexióm posteiror y reubicación cuando no sea necesaria. Es cualquier toma de aire comprimido que se pueda instalar dentro del horario normal de montaje de servicios que se establece de 8:00 a 22:00 horas de lunes a viernes. | 65.66 | 196 | UND | 12869.36 |  | 0
| 07 | TOMA DE AIRE COMPRIMIDO, instalada de 22 a 8 horas, sábados , domingos y festivos. | Tendido de la manguera de aire desde las galerías de servicio de los pabellones hasta el stand indicado por IFEMA y posterior puesta en servicio y las modificaciones o ampliaciones que pudieran surgir con posterioridad. Con desconexióm posteiror y reubicación cuando no sea necesaria. Es cualquier toma de aire comprimido que se pueda instalar fuera del horario normal de montaje, es decir de 22:00 a 8:00 horas, sábados, domingos y festivos incluidos. | 75.5 | 148 | UND | 11174 |  | 0
| 08 | CAMBIO DE SITUACIÓN DE TOMA DE AGUA / DESAGÜE. | Cambio de situación de toma de agua / desagüe. Si por cualquier causa ajena al contratista, una vez iniciado el periodo de montaje, fuese necesario variar la situación inicial indicada por la Dirección Técnica de IFEMA. Con desconexión posterior y reubicación cuando no sea necesaria. | 41.79 | 134 | UND | 5599.86 |  | 0
| 09 | CAMBIO DE SITUACIÓN DE TOMA DE AIRE COMPRIMIDO. | Cambio de situación de toma de aire comprimido. Si por cualquier causa ajena al contratista, una vez iniciado el periodo de montaje, fuese necesario variar la situación inicial indicada por la Dirirección Técnica de IFEMA. Con desconexión posterior y reubicación cuando no sea necesaria.ección Técnica de IFEMA. | 71.62 | 5 | UND | 358.1 |  | 0
| 10 | Colocación, conexión, desconexión y mantenimiento anual continúo de los CUADROS DE SERVICIO en los pabellones del 9 al 14.1 en horario de servicio normal de lunes a viernes de 8 a 22 horas. | Colocación, conexión y desconexión de todos los cuadros de servicio de un pabellón durante los periodos de montaje y desmontaje, así como retirada a almacén. Incluido realización de informe de incidencias si se encuentra en mal estado según formato aprobado por IFEMA. | 18.75 | 376 | PABELLÓN | 7050 |  | 0
| 11 | Colocación, conexión, desconexión y mantenimiento anual continúo de los CUADROS DE SERVICIO en los pabellones del 1 al 8, en horario de servicio normal de lunes a viernes de 8 a 22 horas. | Colocación, conexión y desconexión de todos los cuadros de servicio de un pabellón durante los periodos de montaje y desmontaje, así como retirada a almacén. Incluido realización de informe de incidencias si se encuentra en mal estado según formato aprobado por IFEMA. | 12.5 | 376 | PABELLÓN | 4700 |  | 0
| 12 | Colocación, conexión, desconexión y mantenimiento anual continúo de los CUADROS DE SERVICIO en los pabellones del 9 al 14.1, instalados de 22 a 8 horas, sábados , domingos y festivos. | Colocación, conexión y desconexión de todos los cuadros de servicio de un pabellón durante los periodos de montaje y desmontaje, así como retirada a almacén. Incluido realización de informe de incidencias si se encuentra en mal estado según formato aprobado por IFEMA. | 24.65 | 376 | PABELLÓN | 9268.4 |  | 0
| 13 | Colocación, conexión, desconexión y mantenimiento anual continúo de los CUADROS DE SERVICIO en los pabellones del 1 al 8, instalados de 22 a 8 horas, sábados , domingos y festivos. | Colocación, conexión y desconexión de todos los cuadros de servicio de un pabellón durante los periodos de montaje y desmontaje, así como retirada a almacén. Incluido realización de informe de incidencias si se encuentra en mal estado según formato aprobado por IFEMA. | 16.44 | 376 | PABELLÓN | 6181.44 |  | 0
| 14 | APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE CANALETA EN PABELLONES. | Apertura y cierre de tapas de canaletas en pabellones completos por necesidades varias, fuera de los días de sericio. Unidad metros lineales de canaleta. | 0.28 | 5220 | ML | 1461.6 |  | 0
| 15 | CAMBIO DE TAPA CON AGUJERO A TAPA CIEGA EN LAS CANALETAS DE LOS PABELLONES. | Cierre canaletas con tapas ciegas por necesidades varias fuera de los días de servicio. | 2.5 | 8000 | TAPA | 20000 |  | 0
| 16 | APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE CANALETAS EN PABELLONES COMPLETOS SACANDO Y METIENDO TODAS LAS ACOMETIDAS DE LAS CANALETAS | Levantamiento de tapas de canaletas en pabellón por necesidades varias y posterior cierre, sacando las acometidas existentes para la limpieza de las canaletas. | 2533 | 2 | PABELLÓN | 5066 |  | 0
|  | TOTAL SERVICIOS 1 |  |  |  |  | 1019274.38 |  | 0
SERVICIOS A EVENTOS 2 | 17 | CAMBIO DE SITUACIÓN DE CUADRO ELECTRICO DE FERIA. | Cambio de situación de toma de cuadro de feria. Si por cualquier causa ajena al contratista, una vez iniciado el periodo de montaje, fuese necesario variar , cambiadolo de canaleta, la situación inicial indicada por la Dirirección Servicios feriales de IFEMA. Con desconexión posterior y reubicación cuando no sea necesaria. | 25.99 | 46 | UND | 1195.54 |  | 0
| 18 | CONECTOR + INTERRUPTOR GENERAL HASTA 9 kW. | Suministro, instalación y conexión de interruptor de 9 kW + conector en el punto solicitado en un evento de 8 a 22 horas de lunes a viernes. | 19.5 | 18 | UND | 351 |  | 0
| 19 | CONECTOR + INTERRUPTOR GENERAL HASTA 9 kW. | Suministro, instalación y conexión de interruptor de 9 kW + conector en el punto solicitado en un evento de 22 a 8 horas, sábados, domingos y festivos. | 22.43 | 18 | UND | 403.74 |  | 0
| 20 | CONECTOR + INTERRUPTOR GENERAL HASTA 18 kW. | Suministro, instalación y conexión de interruptor de 18 kW + conector en el punto solicitado en un evento de 8 a 22 horas de lunes a viernes. | 27.95 | 24 | UND | 670.8 |  | 0
| 21 | CONECTOR + INTERRUPTOR GENERAL HASTA 18 kW. | Suministro, instalación y conexión de interruptor de 18 kW + conector en el punto solicitado en un evento de 22 a 8 horas, sábados, domingos y festivos. | 32.14 | 24 | UND | 771.36 |  | 0
| 22 | CONECTOR + INTERRUPTOR GENERAL HASTA 35 kW. | Suministro, instalación y conexión de interruptor de 35 kW + conector en el punto solicitado en un evento de 8 a 22 horas de lunes a viernes. | 29.13 | 8 | UND | 233.04 |  | 0
| 23 | CONECTOR + INTERRUPTOR GENERAL HASTA 35 kW. | Suministro, instalación y conexión de interruptor de 35 kW + conector en el punto solicitado en un evento de 22 a 8 horas, sábados, domingos y festivos. | 33.5 | 8 | UND | 268 |  | 0
| 24 | CONECTOR + INTERRUPTOR GENERAL HASTA 80 kW. | Instalación y conexión de interruptor de 80 kW + conector propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 8 a 22 horas de lunes a viernes. | 54.6 | 6 | UND | 327.6 |  | 0
| 25 | CONECTOR + INTERRUPTOR GENERAL HASTA 80 kW. | Instalación y conexión de interruptor de 80 kW + conector propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 22 a 8 horas, sábados, domingos y festivos. | 62.79 | 6 | UND | 376.74 |  | 0
| 26 | CUADRO ELECTRICO TRIFASICO DE 9 KW. CON DIFERENCIAL DE 300 mA + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 9KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación). | Instalación y conexión de cuadro de 9 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 8 a 22 horas de lunes a viernes. | 50.31 | 10 | UND | 503.1 |  | 0
| 27 | CUADRO ELECTRICO TRIFASICO DE 9 KW. CON DIFERENCIAL DE 300 mA + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 9KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación). | Instalación y conexión de cuadro de 9 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 22 a 8 horas, sábados, domingos y festivos. | 57.86 | 10 | UND | 578.6 |  | 0
| 28 | CUADRO ELECTRICO TRIFASICO DE 18 KW. CON DIFERENCIAL DE 300 mA + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 18KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación). | Instalación y conexión de cuadro de 18 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 8 a 22 horas de lunes a viernes. | 76.44 | 6 | UND | 458.64 |  | 0
| 29 | CUADRO ELECTRICO TRIFASICO DE 18 KW. CON DIFERENCIAL DE 300 mA + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 18KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación). | Instalación y conexión de cuadro de 18 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 22 a 8 horas, sábados, domingos y festivos. | 87.91 | 6 | UND | 527.46 |  | 0
| 30 | CUADRO ELECTRICO TRIFASICO DE 35 KW. CON DIFERENCIAL DE 300 mA + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 35KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación). | Instalación y conexión de cuadro de 35 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 8 a 22 horas de lunes a viernes. | 114.53 | 2 | UND | 229.06 |  | 0
| 31 | CUADRO ELECTRICO TRIFASICO DE 35 KW. CON DIFERENCIAL DE 300 mA + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 35KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación). | Instalación y conexión de cuadro de 35 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 22 a 8 horas, sábados, domingos y festivos. | 131.71 | 2 | UND | 263.42 |  | 0
| 32 | CUADRO ELÉCTRICO MONOFASICO + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 3KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación). | Instalación y conexión de cuadro de 3 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 8 a 22 horas de lunes a viernes. | 18.2 | 7186 | UND | 130785.2 |  | 0
| 33 | CUADRO ELÉCTRICO MONOFASICO + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 3KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación). | Instalación y conexión de cuadro de 3 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 22 a 8 horas, sábados, domingos y festivos. | 20.93 | 824 | UND | 17246.32 |  | 0
| 34 | CUADRO ELÉCTRICO MONOFASICO + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 5KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación). | Instalación y conexión de cuadro de 5 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 8 a 22 horas de lunes a viernes. | 27.3 | 2092 | UND | 57111.6 |  | 0
| 35 | CUADRO ELÉCTRICO MONOFASICO + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 5KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación). | Instalación y conexión de cuadro de 5 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 22 a 8 horas, sábados, domingos y festivos. | 31.4 | 420 | UND | 13188 |  | 0
| 36 | CUADRO ELECTRICO TRIFASICO DE 9 KW. + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 9KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación). | Instalación y conexión de cuadro de 9 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 8 a 22 horas de lunes a viernes. | 39 | 1082 | UND | 42198 |  | 0
| 37 | CUADRO ELECTRICO TRIFASICO DE 9 KW. + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 9KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación). | Instalación y conexión de cuadro de 9 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 22 a 8 horas, sábados, domingos y festivos. | 44.85 | 294 | UND | 13185.9 |  | 0
| 38 | CUADRO ELECTRICO TRIFASICO DE 18 KW. + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 18KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación). | Instalación y conexión de cuadro de 18 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 8 a 22 horas de lunes a viernes. | 52 | 1140 | UND | 59280 |  | 0
| 39 | CUADRO ELECTRICO TRIFASICO DE 18 KW. + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 18KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación). | Instalación y conexión de cuadro de 18 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 22 a 8 horas, sábados, domingos y festivos. | 59.8 | 162 | UND | 9687.6 |  | 0
| 40 | CUADRO ELECTRICO TRIFASICO DE 35 KW. + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 35KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación). | Instalación y conexión de cuadro de 35 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 8 a 22 horas de lunes a viernes. | 78 | 276 | UND | 21528 |  | 0
| 41 | CUADRO ELECTRICO TRIFASICO DE 35 KW. + CONECTOR + CERTIFICADO HASTA 35KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación) | Instalación y conexión de cuadro de 35 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 22 a 8 horas, sábados, domingos y festivos. | 89.7 | 76 | UND | 6817.2 |  | 0
| 42 | INTERRUPTOR GENERAL TRIFASICO + CONECTOR´+ CERTIFICADO HASTA 80KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación). | Instalación y conexión de cuadro de 80 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 8 a 22 horas de lunes a viernes. | 130 | 4 | UND | 520 |  | 0
| 43 | INTERRUPTOR GENERAL TRIFASICO + CONECTOR´+ CERTIFICADO HASTA 80KW (Cuadro propiedad de IFEMA, solo instalación). | Instalación y conexión de cuadro de 80 kW propiedad de IFEMA en el punto solicitado en un evento de 22 a 8 horas, sábados, domingos y festivos. | 149.5 | 2 | UND | 299 |  | 0
| 44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE H07ZZ-F (AS) 3 x 6 mm2. | Suministro e instalación de metros lineales de de cable de 3 x 6 mm2, para alargar los cables de acometida de cuadros de feria por encima de los 6 metros, que tiene de longitud, cada cable de acometida por defecto. | 4 | 1158 | ML | 4632 |  | 0
| 45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE H07ZZ-F (AS) 5 x 6 mm2. | Suministro e instalación de metros lineales de de cable de 5 x 6 mm2, para alargar los cables de acometida de cuadros de feria por encima de los 6 metros, que tiene de longitud, cada cable de acometida por defecto. | 6.15 | 5022 | ML | 30885.3 |  | 0
| 46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE H07ZZ-F (AS) 5 x 10 mm2. | Suministro e instalación de metros lineales de de cable de 5 x 10 mm2, para alargar los cables de acometida de cuadros de feria por encima de los 6 metros, que tiene de longitud, cada cable de acometida por defecto. | 8.75 | 12 | ML | 105 |  | 0
| 47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE H07ZZ-F (AS) 5 x 16 mm2. | Suministro e instalación de metros lineales de de cable de 5 x 16 mm2, para alargar los cables de acometida de cuadros de feria por encima de los 6 metros, que tiene de longitud, cada cable de acometida por defecto. | 12.75 | 2010 | ML | 25627.5 |  | 0
| 48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REPARTO DE 32 A. de 8 a 22 horas de lunes a viernes. | Suministro, instalación, puesta en servicio y posterior desinstalación de caja de derivación de acometida eléctrica para islas de stands. Caja con protección trifásica mag+dif 300 mA de 32 A. | 16.9 | 2484 | UND | 41979.6 |  | 0
| 49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REPARTO DE 63 A. de 8 a 22 horas de lunes a viernes. | Suministro, instalación, puesta en servicio y posterior desinstalación de caja de derivación de acometida eléctrica para islas de stands. Caja con protección trifásica mag+dif 300 mA de 63 A. | 31.2 | 44 | UND | 1372.8 |  | 0
| 50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REPARTO DE 32 A. de 22 a 8 horas, sábados, domingos y festivos. | Suministro, instalación, puesta en servicio y posterior desinstalación de caja de derivación de acometida eléctrica para islas de stands. Caja con protección trifásica mag+dif 300 mA de 32 A. | 19.9 | 32 | UND | 636.8 |  | 0
| 51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REPARTO DE 63 A. de 22 a 8 horas, sábados, domingos y festivos. | Suministro, instalación, puesta en servicio y posterior desinstalación de caja de derivación de acometida eléctrica para islas de stands. Caja con protección trifásica mag+dif 300 mA de 63 A. | 35.13 | 6 | UND | 210.78 |  | 0
| 52 | CERTIFICADO DE INDUSTRIA HASTA 50 kW CON MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO. | Elaboración y presentación en Industria de certificado con memoria técnica hasta 50 kW. | 468 | 84 | UND | 39312 |  | 0
| 53 | CERTIFICADO DE INDUSTRIA HASTA 100 kW CON PROYECTO Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA (SIN INSPECCIÓN INICIAL) | Elaboración y presentación en Industria de certificado con proyecto hasta 100 kW. | 1430 | 6 | UND | 8580 |  | 0
| 54 | CERTIFICADO DE INDUSTRIA HASTA 150 kW CON PROYECTO Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA (SIN INSPECCIÓN INICIAL) | Elaboración y presentación en Industria de certificado con proyecto hasta 150 kW. | 1690 | 4 | UND | 6760 |  | 0
| 55 | CERTIFICADO DE INDUSTRIA HASTA 250 kW CON PROYECTO Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA (SIN INSPECCIÓN INICIAL) | Elaboración y presentación en Industria de certificado con proyecto hasta 250 kW. | 1950 | 6 | UND | 11700 |  | 0
| 56 | CERTIFICADO DE INDUSTRIA HASTA 350 kW CON PROYECTO Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA (SIN INSPECCIÓN INICIAL) | Elaboración y presentación en Industria de certificado con proyecto hasta 350 kW. | 2535 | 2 | UND | 5070 |  | 0
| 57 | CERTIFICADO DE INDUSTRIA HASTA 500 kW CON PROYECTO Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA (SIN INSPECCIÓN INICIAL) | Elaboración y presentación en Industria de certificado con proyecto hasta 500 kW. | 3185 | 2 | UND | 6370 |  | 0
| 58 | CERTIFICADO DE INDUSTRIA DE MAS DE 500 kW CON PROYECTO Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA (SIN INSPECCIÓN INICIAL) PRECIO POR kW | Importe por kW adicional a 500 kW. | 7.46 | 6000 | kW | 44760 |  | 0
| 59 | CERTIFICADO DE INSTALACIÓN HASTA 3 kW. | Boletín eléctrico de instalación hasta 3 kW., firmado por técnico competente para presentación a la empresa de inspección. | 10.4 | 130 | UND | 1352 |  | 0
| 60 | CERTIFICADO DE INSTALACIÓN HASTA 5 kW. | Boletín eléctrico de instalación hasta 5 kW., firmado por técnico competente para presentación a la empresa de inspección. | 14.3 | 50 | UND | 715 |  | 0
| 61 | CERTIFICADO DE INSTALACIÓN HASTA 9 kW. | Boletín eléctrico de instalación hasta 9 kW., firmado por técnico competente para presentación a la empresa de inspección. | 18.85 | 102 | UND | 1922.7 |  | 0
| 62 | CERTIFICADO DE INSTALACIÓN HASTA 18 kW. | Boletín eléctrico de instalación hasta 18 kW., firmado por técnico competente para presentación a la empresa de inspección. | 24.7 | 164 | UND | 4050.8 |  | 0
| 63 | CERTIFICADO DE INSTALACIÓN HASTA 35 kW. | Boletín eléctrico de instalación hasta 35 kW., firmado por técnico competente para presentación a la empresa de inspección. | 32.24 | 86 | UND | 2772.64 |  | 0
| 64 | CERTIFICADO DE INSTALACIÓN HASTA 80 kW. | Boletín eléctrico de instalación hasta 80 kW., firmado por técnico competente para presentación a la empresa de inspección. | 41.6 | 14 | UND | 582.4 |  | 0
| 65 | HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA | Análisis de incidencias a petición de terceros o atención a eventos de larga duración. | 24.62 | 834 | HORA | 20533.08 |  | 0
| 66 | HORA DE OFICIAL FONTANERÍA | Análisis de incidencias a petición de terceros o atención a eventos de larga duración. | 24.62 | 8 | HORA | 196.96 |  | 0
|  | TOTAL SERVICIOS 2 |  |  |  |  | 639132.28 |  | 0
MANTENIMIENTOS Y OTROS SERVICIOS | 67 | Cambio de ubicación de desconectadores en las blindosbarras de las galerías, 32 A o 63 A | Cambio de ubicación de desconectadores en las blindosbarras de las galerías. Si por cualquier causa ajena al contratista, una vez iniciado el periodo de montaje, fuese necesario variar la situación inicial indicada por la Dirección Técnica de IFEMA. | 16.67 | 40 | UND | 666.8 |  | 0
| 68 | Cambio de ubicación de desconectadores en las blindosbarras de las galerías, a partir de 100 A | Cambio de ubicación de desconectadores en las blindosbarras de las galerías. Si por cualquier causa ajena al contratista, una vez iniciado el periodo de montaje, fuese necesario variar la situación inicial indicada por la Dirección Técnica de IFEMA. | 25 | 100 | UND | 2500 |  | 0
| 69 | Instalación de desconectadores nuevos de 32 A o 63 A en las blindosbarras de las galerías | Instalación de desconectador de 32 o 63 A nuevo, suministrado por IFEMA, en las blindos barra de las galerías de servicio. | 10.42 | 20 | UND | 208.4 |  | 0
| 70 | Instalación de desconectadores nuevos a partir de 100 A en las blindosbarras de las galerías. | Instalación de desconectador a partir de 100 A nuevo, suministrado por IFEMA, en las blindos barra de las galerías de servicio. | 18.75 | 20 | UND | 375 |  | 0
| 71 | Sustitución de desconectadores de 32 A o 63 A en las blindosbarras de las galerías. | Retirada de desconectador de 32 o 63 A averiado, traslado al lugar indicado por IFEMA e instalación de uno nuevo suministrado por IFEMA en las blindos barra de las galerías de servicio. | 10.42 | 10 | UND | 104.2 |  | 0
| 72 | Sustitución de desconectadores a partir de 100 A en las blindosbarras de las galerías. | Retirada de desconectador a apartir de 100 A averiado, traslado al lugar indicado por IFEMA e instalación de uno nuevo suministrado por IFEMA en las blindos barra de las galerías de servicio. | 18.75 | 2 | UND | 37.5 |  | 0
| 73 | Instalación de marechales nuevas. | Retirada de marechal rota sin posibilidad de reparación, traslado al lugar indicado por IFEMA de ellas e instalación de una nueva, suministrada por IFEMA, en los cuadros o acometidas. | 6.25 | 300 | UND | 1875 |  | 0
| 74 | Reparación de marechal. | Reparación de marechal con aporte de pequeño material para ello a cargo del adjudicatario. | 11.25 | 100 | UND | 1125 |  | 0
| 75 | Sustitución de protecciones eléctricas en los armarios de distribución de las galerias. | Retirada de protección averiada, traslado al lugar indicado por IFEMA de ella e instalación de una nueva suministrada por IFEMA en armario de distribución de la galería o cuadro. | 12.5 | 20 | UND | 250 |  | 0
| 76 | Sustitución de CETAC rota de armario de distribución de las galerías u otro cuadro. | Retirada de CETAC rota, traslado al lugar indicado por IFEMA e instalación de nueva suministrada por IFEMA en los armarios de distribución de las galerías o cuadros. | 12.5 | 10 | UND | 125 |  | 0
| 77 | Reparación de envolventes de armarios de distribución de las galerías. | Reparación de la envolvente de armario de distribución con aporte de material por parte del adjudicatario para ello, dejandolas en perfecto estado de uso. | 40 | 30 | UND | 1200 |  | 0
| 78 | Instalación de acometidas nuevas en las canaletas de los pabellones (hasta 25 mm2 de sección). | Instalación de acometida nueva en la canaleta de un pabellón de hasta 25 mm2 de sección cualquiera que sea su longitud. | 18.75 | 130 | UND | 2437.5 |  | 0
| 79 | Instalación de acometidas nuevas en las canaletas de los pabellón (desde 35 mm2 hasta 70 mm2 de sección). | Instalación de acometidas nuevas en la canaleta de un pabellón desde 35 a 70 mm2 de sección, cualquiera que sea su longitud. | 31.25 | 40 | UND | 1250 |  | 0
| 80 | Retirada de acometidas nuevas en las canaletas de los pabellón (de menos de 25 mm2 de sección). | Retirada y traslado a lugar indicado por IFEMA, de acometida en la canaleta de un pabellón desde 35 a 70 mm2 de sección, cualquiera que sea su longitud. | 18.75 | 40 | UND | 750 |  | 0
| 81 | Retirada de acometidas nuevas en las canaletas de los pabellón (a partir de 35 mm2 de sección). | Retirada y traslado a lugar indicado por IFEMA, de acometida en la canaleta de un pabellón de hasta 25 mm2 de sección cualquiera que sea su longitud. | 52.08 | 2 | UND | 104.16 |  | 0
| 82 | Reparación de acometida existente en canaleta de pabellón (hasta 25 mm2 de sección). | Reparación de acometida existente con aporte de material por parte del adjudicatario para ello, dejándolas en perfecto estado de uso y posterior megado de ella. Hasta 25 mm2 de sección, cualquiera que sea su longitud. | 42.5 | 60 | UND | 2550 |  | 0
| 83 | Reparación de acometida existente en canaleta de pabellón (desde 35 mm2 hasta 70 mm2 de sección). | Reparación de acometida existente con aporte de material por parte del adjudicatario para ello, dejándolas en perfecto estado de uso y posterior megado de ella. Desde 35 a 70 mm2 de sección, cualquiera que sea su longitud. | 130 | 20 | UND | 2600 |  | 0
| 84 | Realización de megado de una acometida hasta 25 mm2 en toda su longitud. | Realización de megado y entrega de informe de una acometida ubicada en una canaleta de un pabellón, cualquiera que sea su longitud y sección hasta 25 mm2. Con aporte de informe técnico de su estado. | 37.5 | 10 | UND | 375 |  | 0
| 85 | Realización de megado de una acometida a partir de 35 mm2 en toda su longitud. | Realización de megado y entrega de informe de una acometida ubicada en una canaleta de un pabellón, cualquiera que sea su longitud y sección a partir de 35 mm2. Con aporte de informe técnico de su estado. | 62.5 | 10 | UND | 625 |  | 0
| 86 | CONTROL DE MTO DE CUADROS DE FERIA O SERVICIO (BUSCAR Y ENTREGAR CUADRO A IFEMA PARA REVISIÓN) | Búsqueda y entrega del cuadro de feria o servicio solicitado por IFEMA para su revisión. | 2.05 | 3260 | UND | 6683 |  | 0
| 87 | INSTALACIÓN DE TAPAS EN CUADRO ELÉCTRICO DE FERIA O SERVICIO | Instalación de tapas en un cuadro electrico de feria o de servicio. Las tapas las suministra IFEMA. | 5 | 3260 | UND | 16300 |  | 0
| 88 | INSTALACIÓN DE PROTECCION EN CUADRO ELÉCTRICO DE FERIA O SERVICIO | Instalación de protecciones en un cuadro eléctrico de feria o de servicio. Protecciones suministradas por IFEMA. | 5 | 3260 | UND | 16300 |  | 0
| 89 | REPARACIÓN DE ENVOLVENTE DE CUADRO ELÉCTRICO DE FERIA O SERVICIO | Instalación de envolvente de un cuadro eléctrico de feria o de servicio. Envolvente suministrada por IFEMA. | 5 | 3260 | UND | 16300 |  | 0
| 90 | OTRAS REPARACIONES | Importe anual fijo durante la vigencia inicial del contrato para uso a petición de IFEMA no admite baja y se dota con 10.000 euros adicionales por cada año de prórroga. | 20000 | 1 | UND | 20000 | 20000 | 20000
| 91 | HORAS en horario de servicio normal de lunes a viernes de 8 a 22 horas. | Horas para otros trabajos a petición de IFEMA en horario de servicio normal de lunes a viernes de 8 a 22 horas. | 24.62 | 684 | HORA | 16840.08 |  | 0
|  | HORAS en horario de servicio de 22 a 8 horas, sábados , domingos y festivos. | Horas para otros trabajos a petición de IFEMA de 22 a 8 horas, sábados , domingos y festivos. | 32.87 | 220 | HORA | 7231.4 |  | 0
|  | TOTAL REPARACIONES |  |  |  |  | 118813.04 |  | 20000
| 92 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO INICIAL de acometidas de servicio en canaletas | Megar las acometidas eléctricas, limpiar las acometidas de agua / desagüe etiquetar documentar meterlas en las canaletas correspondientes y cerrar las tapas. | 79200 | 1 | UND | 79200 |  | 0
| 93 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO anual de acometidas de servicio en canaletas del Pabellón 1 | Abrir las canaletas sacar las acometidas electricas y de agua / desagüe megar las acometidas eléctricas, limpiar las mangueras de agua /desagüe, etiquetar documentar volver a meterlas en las canletas y cerrar las tapas. | 6400 | 1 | UND | 6400 |  | 0
| 94 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO anual de acometidas de servicio en canaletas del Pabellón 2 | Abrir las canaletas sacar las acometidas electricas y de agua / desagüe megar las acometidas eléctricas, limpiar las mangueras de agua /desagüe, etiquetar documentar volver a meterlas en las canletas y cerrar las tapas. | 6400 | 1 | UND | 6400 |  | 0
| 95 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO anual de acometidas de servicio en canaletas del Pabellón 3 | Abrir las canaletas sacar las acometidas electricas y de agua / desagüe megar las acometidas eléctricas, limpiar las mangueras de agua /desagüe, etiquetar documentar volver a meterlas en las canletas y cerrar las tapas. | 11200 | 1 | UND | 11200 |  | 0
| 96 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO anual de acometidas de servicio en canaletas del Pabellón 4 | Abrir las canaletas sacar las acometidas electricas y de agua / desagüe megar las acometidas eléctricas, limpiar las mangueras de agua /desagüe, etiquetar documentar volver a meterlas en las canletas y cerrar las tapas. | 11200 | 1 | UND | 11200 |  | 0
| 97 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO anual de acometidas de servicio en canaletas del Pabellón 5 | Abrir las canaletas sacar las acometidas electricas y de agua / desagüe megar las acometidas eléctricas, limpiar las mangueras de agua /desagüe, etiquetar documentar volver a meterlas en las canletas y cerrar las tapas. | 8000 | 1 | UND | 8000 |  | 0
| 98 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO anual de acometidas de servicio en canaletas del Pabellón 5.1 | Abrir las canaletas sacar las acometidas electricas y de agua / desagüe megar las acometidas eléctricas, limpiar las mangueras de agua /desagüe, etiquetar documentar volver a meterlas en las canletas y cerrar las tapas. | 800 | 1 | UND | 800 |  | 0
| 99 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO anual de acometidas de servicio en canaletas del Pabellón 6 | Abrir las canaletas sacar las acometidas electricas y de agua / desagüe megar las acometidas eléctricas, limpiar las mangueras de agua /desagüe, etiquetar documentar volver a meterlas en las canletas y cerrar las tapas. | 8000 | 1 | UND | 8000 |  | 0
| 100 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO anual de acometidas de servicio en canaletas del Pabellón 7 | Abrir las canaletas sacar las acometidas electricas y de agua / desagüe megar las acometidas eléctricas, limpiar las mangueras de agua /desagüe, etiquetar documentar volver a meterlas en las canletas y cerrar las tapas. | 11200 | 1 | UND | 11200 |  | 0
| 101 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO anual de acometidas de servicio en canaletas del Pabellón 8 | Abrir las canaletas sacar las acometidas electricas y de agua / desagüe megar las acometidas eléctricas, limpiar las mangueras de agua /desagüe, etiquetar documentar volver a meterlas en las canletas y cerrar las tapas. | 11200 | 1 | UND | 11200 |  | 0
| 102 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO anual de acometidas de servicio en canaletas del Pabellón 9 | Abrir las canaletas sacar las acometidas electricas y de agua / desagüe megar las acometidas eléctricas, limpiar las mangueras de agua /desagüe, etiquetar documentar volver a meterlas en las canletas y cerrar las tapas. | 14400 | 1 | UND | 14400 |  | 0
| 103 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO anual de acometidas de servicio en canaletas del Pabellón 10 | Abrir las canaletas sacar las acometidas electricas y de agua / desagüe megar las acometidas eléctricas, limpiar las mangueras de agua /desagüe, etiquetar documentar volver a meterlas en las canletas y cerrar las tapas. | 14400 | 1 | UND | 14400 |  | 0
| 104 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO anual de acometidas de servicio en canaletas del Pabellón 12 | Abrir las canaletas sacar las acometidas electricas y de agua / desagüe megar las acometidas eléctricas, limpiar las mangueras de agua /desagüe, etiquetar documentar volver a meterlas en las canletas y cerrar las tapas. | 14400 | 1 | UND | 14400 |  | 0
| 105 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO anual de acometidas de servicio en canaletas del Pabellón 14.0 | Abrir las canaletas sacar las acometidas electricas y de agua / desagüe megar las acometidas eléctricas, limpiar las mangueras de agua /desagüe, etiquetar documentar volver a meterlas en las canletas y cerrar las tapas. | 11200 | 1 | UND | 11200 |  | 0
| 106 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO anual de acometidas de servicio en canaletas del Pabellón 14.1 | Abrir las canaletas sacar las acometidas electricas y de agua / desagüe megar las acometidas eléctricas, limpiar las mangueras de agua /desagüe, etiquetar documentar volver a meterlas en las canletas y cerrar las tapas. | 3200 | 1 | UND | 3200 |  | 0
| 107 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FINAL de contrato de servicio en canaletas | Abrir las tapas de las canaletas de todos los pabellones sacar todas las acometidas electricas y de agua/desagüe y aire comprimido para reparar. | 52800 | 1 | UND | 52800 |  | 0
| 108 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO INICIAL DE CUADROS DE FERIA Y DE SERVICIOS | Revisión, redacción de informe de inventario y presupuesto de reparación de la totalidad de los cuadros de feria y de servicios incluyendo mano de obra y materiales. | 32982 | 1 | UND | 32982 |  | 0
| TOTAL INVENTARIOS | [5 empty] | 296982 |  | 0
| IMPORTE TOTAL OFERTADO, IVA EXCLUIDO | [5 empty] | 2074201.7 |  | 20000
EL IMPORTE TOTAL OFERTADO EN ESTE ANEXO DEBE COINCIDIR CON EL IMPORTE REFLEJADO EN EL MODELO ANEXO IX A “MODELO DE OFERTA ECONÓMICA”.
EL IMPORTE DE LA PARTIDA NUMERO 90 REPARACIONES, ES FIJO Y NO LICITABLE, CORRESPONDE A TRABAJOS, A DEMANDA DE IFEMA. FORMA PARTE DEL PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.
El ofertante no podrá superar el presupuesto máximo de licitación.
En ..........................., ........ de .............................. de 20...
Fdo.: ..........................................................
(Firma y sello de la empresa)