## Detalla OFERTA ECONÓMICA
| CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN | IMPORTE OFERTADO
Importe Fijo: LICITABLE | Proyecto llave en mano de: suministro, despliegue, instalación y desinstalación de los 84 racks de telecomunicaciones, así como todos los materiales y trabajos contemplados tanto en pliego de prescripciones técnicas (PPT) y en la volumetría incluida en el documento anexo "Racks Alcance del Servicio". | 1 | 355141.839
Importe Variable: NO LICITABLE | Materiales de vicios ocultos en la infraestructura | 1 | 30187.06 | 30187.06
Instalación eléctrica para los racks de los centros de control
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (Proyecto + 30.187,06 euros) |  |  | 30187.06

## Detalle económico RACKS
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | TIPOS DE RACK | DIMENSIONES | CARACTERÍSTICAS GENERALES | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (euros)
Rack de Galería | TIPO 1 | 600x700x30U (Ancho x Profundidad x Alto) | 30U Puertas Policarbonato Ladeado con entrada de servicios por techo Tapas Laterales Desmontables | unidad
Rack de Galería | TIPO 2 | 600x800x37U (Ancho x Profundidad x Alto) | 37U Puertas abatible frontal y trasera Policarbonato entrada de servicios por techo Tapas laterales Desmontables | unidad
Rack en Cuartos técnicso Zonas Singulares | TIPO 3 | 600x800x24U (Ancho x Profundidad x Alto) | 24 U Puerta abatible frontal y trasera de cristal con cerradura Tapas laterales Desmontables | unidad
Centros De Control | TIPO 4 | 800x800x42U (Ancho x Profundidad x Alto) | 42U Puerta abatible frontal y trasera de cristal con cerradura Tapas Laterales Desmontables | unidad
Centros De Control | TIPO 5 | 600x800x42U (Ancho x Profundidad x Alto) | 42U Puerta abatible frontal y trasera de cristal con cerradura Tapas Laterales Desmontables | unidad
Zócalo de elevación TIPO 1 |  | 620 mm de ancho x 720 mm profundidad x 350 mm alto. Patas de 40 mm x 40 mm Pintura negra anti-óxido y anti-corrroción | Debe salvar las tuberías de agua de los últimos racks de galería. | unidad
Extensión de zocalo de elevación |  | 800 mm de Ancho x 200 mm Profundidad x 100 mm Alto |  | unidad
Soporte de Pie para Racks |  | Set de 4 patas para rack. Elevación hasta 100 mm |  | unidad
Pares de Cobre a migrar |  |  |  | unidad
Panel de 19" 1U pasacables con cepillo |  |  |  | unidad
Regleta alimentación de 8 suckos para rack de 19" |  |  |  | unidad
Bandeja fijación frontal de 19" 2U, fondo 300mm |  |  |  | unidad
Panel guía cables de 19" 1U, 5 anillas de 60mm |  |  |  | unidad
Mapa de cableado tras la migración de cobre y fibra. - Rosetas de cobre a migrar de MD110 a RJ45 = 8.647 - Fibras a migrar = 570 |  |  |  | unidad
Panel de 19" vacio para 24 módulos CAT6 / CAT6A |  |  |  | unidad
Módulo RJ45 UTP cat6 hembra |  |  |  | unidad
Bandeja 1U, deslizante, contiene: 6 adaptadores LC-LC Duplex para fibra óptica multimodo y organizador de empalmes |  |  |  | unidad
Suministro, instalación y fusión de Pig tail LC OM4 50/125 |  |  |  | unidad
Desintalación de Racks y elementos de la antigua instalación |  |  |  | unidad
Kit de 2 pasacables de cepillo frontal vertical para rack de 42U 800x800 |  |  |  | unidad
Tapas ciegas 1 U de 19 pulgadas de instalación a presión |  |  |  | unidad
Carril DIN enracable en panel de 19" (1U) |  |  |  | unidad

## Detall Materiales ViciosOcultos
MATERIALES DE VICIOS OCULTOS | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (euros) | IMPORTE VARIABLE (NO LICITABLE) | 30187.06
Cableado ethernet 6 | m
Modulos Ethernet hembra cat6 | unidad
Modulos Ethernet Macho cat6 | unidad
Roseta doble de datos | unidad
Fusiones de fibra óptica | unidad
Latiguillo Duplex LC-LC OM4 de 1 Metro | unidad
Latiguillo Duplex LC-LC OM4 de 2 Metros | unidad
Latiguillo Duplex LC-LC OM4 de 3 Metros | unidad
Latiguillo Duplex LC-LC OM4 de 4 Metros | unidad
Suministro de latiguillo Duplex LC-LC monomodo OS2 9/125 2m LSZH | unidad
Suministro de latiguillo Duplex LC-LC monomodo OS2 9/125 4m LSZH | unidad
Suministro de latiguillo Duplex SC-LC monomodo OS2 9/125 4m LSZH | unidad
Suministro de latiguillo Duplex ST-LC monomodo OS2 9/125 8m LSZH | unidad
Latiguillo cat 6, sellado y certificado de 1 metro | unidad
Latiguillo cat 6, sellado y certificado de 2 metros | unidad
Latiguillo cat 6, sellado y certificado de 3 metros | unidad
Latiguillo cat 6, sellado y certificado de 5 metros | unidad
Latiguillo cat 6A, sellado y certificado de 1 metro | unidad
Latiguillo cat 6A, sellado y certificado de 2 metros | unidad
Latiguillo cat 6A, sellado y certificado de 3 metros | unidad
Latiguillo cat 6A, sellado y certificado de 5 metros | unidad
Manguera de fibra óptica 12 hilos | m
Manguera de fibra óptica 8 hilos | m
Manguera de fibra óptica 6 hilos | m
Panel de 19" vacio para 24 módulos CAT6 / CAT6A | unidad
Tapas Ciegas 1 U para rack de 19" | unidad
Panel de 19" 1U pasacables con cepillo | unidad
Bandeja fijación frontal de 19" 2U, fondo 300mm | unidad
Panel guía cables de 19" 1U, 5 anillas de 60mm | unidad
Bandeja 1U, deslizante, contiene: 6 adaptadores LC-LC Duplex para fibra óptica multimodo y organizador de empalmes | unidad
Pig tail LC OM4 50/125 | unidad
Hora técnico adicional (actividades no contempladas dentro del suministro e instalación de los materiales de este listado) | unidad