## Ficha de precios lote 1
Esta hoja esta protegida, el licitador deberá cumplimentar únicamente las celdas sombreadas en verde.
FICHA B -LOTE 1 "Precios Unitarios"
LOTE 1 PROTECCIONES |  | IMPORTES UNITARIOS MÁXIMO DE LICITACIÓN | IMPORTES UNITARIOS OFERTADOS (IVA EXCLUIDO) | TOTAL OFERTADO (IVA EXCLUIDO)
MATERIALES | UNIDADES | EUROS/UNIDAD | EUROS/UNIDAD | TOTAL
CONDEN.CIDESA PhMKP 440/30/00 84X340MM | 10 | 326.83 |  | 0
DIFERENCIAL SCHN. A9R81463 4X63A / 30 MA | 4 | 389.77 |  | 0
DIF DPN SCH SI 6KA I+N 16ª 30MA C CL A | 6 | 155.35 |  | 0
MAGNETOTER. 4 X 63 A A.B.B. S204M C63 | 2 | 388.31 |  | 0
DIFERENCIAL ABB F204A AP-R 40/0,03 4X40A 30MA SI | 3 | 165.75 |  | 0
DIFERENCIAL ABB F204 AC 40/03 4X40A 300MA | 4 | 116.11 |  | 0
DIFERENCIAL ABB F202A II 25A 30 MA AP-R CLASE A "SI" | 5 | 94.15 |  | 0
DIFERENCIAL ABB F204A IV 25A 30 MA AP-R CLASE A "SI" | 2 | 161.44 |  | 0
FUSIBLE FERRAZ NH-0/80 A 500 V GG. | 30 | 5.32 |  | 0
FUSIBLE 125A AC-1 gL-gG | 20 | 8.06 |  | 0
FUSIBLE CRADY AC-000 100 A CLASE gG | 25 | 4.29 |  | 0
FUSIBLE CILINDRICO GG 22X58 S/1 63 A | 100 | 1.83 |  | 0
BLOQ.DIF.QUICKVIGI IC60 2P 25A 30mA A-SI | 12 | 177.31 |  | 0
BLQ.SCHN. RCCB-IID 4X40/30 A-SI A9R61440 | 8 | 174.08 |  | 0
BLQ.SCHN. RCCB-IID 4X63/30 A-SI A9R61463 | 4 | 299.02 |  | 0
MAGNETOTERMICO 4x63A SCHNEIDER CURVA D | 10 | 183.54 |  | 0
MAGNETOTERMICO 4x32A SCHNEIDER CURVA D | 10 | 103.35 |  | 0
MAGNETOTER. 2X25 A SCHNEIDER A9F89225 | 22 | 48.85 |  | 0
MAGNETOTER. 4 X 32 A SCHN. A9F79432 | 10 | 48.76 |  | 0
MAGNETOTER. IC60N 4P 16A SCHN. A9F79416 | 10 | 43.85 |  | 0
DIFERENC. ABB F204 AC-25/0,03 4X25A 30MA | 4 | 112.56 |  | 0
OTROS SUMINISTROS (material electrico complementario) | 1 | 2000 | 2000 | 2000
TOTAL OFERTADO LOTE 1, IVA EXCLUIDO |  |  |  | 2000
EL IMPORTE DE LA PARTIDA (OTROS SUMINISTROS (material eléctrico complementario)) DE CADA LOTE, ES FIJO Y NO LICITABLE, CORRESPONDE A SUMINISTROS, A DEMANDA DE IFEMA. FORMA PARTE DEL PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.
El resultado del cálculo efectuado en esta ficha se reflejará en el modelo -1- OFERTA ECONÓMICA.
En……………., a…..de……..de 202..
Fdo.:……………………………….
(Firma y sello de la empresa)