## FICHA DE OFERTA ECONÓMICA
PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA ÓPTICA EN IFEMA MADRID Expediente 26/009_2000027565
CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN | IMPORTE OFERTADO
Suministro, instalación, certificación, puesta en marcha y documentación de la instalación (*) | 1 | 555000
Variable no licitable (no admite baja): Detección y solución de vicios ocultos vinculados al proyecto. (**) Atención de reparaciones, ajustes o actuaciones no previstas inicialmente, derivadas de faltas no detectadas, vicios ocultos o incidencias sobrevenidas durante la ejecución de los trabajos | 1 | 27750 | 27750
(*) Este importe debe coincidir con el monto indicado por el ofertante en la hoja "DETALLE MATERIALES" (celda calculada F38)
(**) Importe fijo no licitable que forma parte obligatoria de la oferta sumado en el "Total importe ofertado"
El total del importe ofertado deberá coincidir con el importe que figure en el ANEXO IX (MODELO DE OFERTA ECONÓMICA) de la documentación presentada.
IMPORTE VARIABLE OFERTADO |  |  | 0
IMPORTE VARIABLE NO LICITABLE |  |  | 27750
TOTAL IMPORTE OFERTADO |  |  | 27750

## DETALLE MATERIALES
| IMPORTE MAXIMO DE LICITACIÓN: |  |  |  | 555000
ITEM | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDADES ESTIMADAS | PRECIO UNITARIO MÁXIMO DE LICITACIÓN (EUROS) | IMPORTE UNITARIO OFERTADO (EUROS) | IMPORTE TOTAL OFERTADO (EUROS)
1 | Fibra Mono modo OS2 12 hilos | m | 200 | 7.03 |  | 0
2 | Fibra Mono modo OS2 24 hilos | m | 3960 | 7.9 |  | 0
3 | Fibra Mono modo OS2 48 hilos | m | 11569.2 | 9.56 |  | 0
4 | Bandeja fibra óptica extraíble 19" para 24 fibras dúplex monomodo /LC | Unidad | 86 | 166.85 |  | 0
5 | Pigtails LC Monomodo OS2 | Unidad | 3400 | 25.27 |  | 0
6 | Fusión de fibra monomodo por hilo (LC-LC) (adicionales) | Unidad | 100 | 25.27 |  | 0
7 | Pigtail LC monomodo OS2 (adicionales) | Unidad | 100 | 22.46 |  | 0
8 | Latiguellos de Parcheo duplex Monomodo LC-LC 3 m | Unidad | 100 | 25.7 |  | 0
9 | Latiguellos de Parcheo duplex Monomodo LC-LC 5 m | Unidad | 30 | 32.08 |  | 0
10 | Latiguellos de Parcheo duplex Monomodo LC-LC 10 m | Unidad | 30 | 40.55 |  | 0
11 | Fibra Multimodo OM4 12 hilos | m | 7944 | 8.93 |  | 0
12 | Fibra Multimodo OM4 24 hilos | m | 960 | 11.75 |  | 0
13 | Fibra Multimodo OM4 48 hilos | m | 200 | 15.02 |  | 0
14 | Bandeja fibra óptica extraíble 19" para 24 fibras dúplex multimodo / LC | Unidad | 64 | 161.11 |  | 0
15 | Pigtail lc multimodo OM4 | Unidad | 860 | 25.78 |  | 0
16 | Fusión de fibra multimodo por hilo (LC-LC) (adicionales) | Unidad | 100 | 25.68 |  | 0
17 | Pigtail lc multimodo OM4 (adicionales) | Unidad | 100 | 24.34 |  | 0
18 | Latiguellos de Parcheo duplex Multimodo LC-LC 3 m | Unidad | 100 | 30.33 |  | 0
19 | Latiguellos de Parcheo duplex Multimodo LC-LC 5 m | Unidad | 30 | 36.38 |  | 0
20 | Latiguellos de Parcheo duplex Multimodo LC-LC 10 m | Unidad | 30 | 52.57 |  | 0
21 | Rack 800x1000x42U (Ancho x Profundidad x Alto) | Unidad | 3 | 2680.15 |  | 0
22 | Rack 600x600x42U (Ancho x Profundidad x Alto) | Unidad | 4 | 1446.53 |  | 0
23 | Rack 600x800x42U (Ancho x Profundidad x Alto) | Unidad | 11 | 1855.76 |  | 0
24 | Rack 600 x 800 x 24 U (Ancho x Profundidad x Alto) | Unidad | 6 | 1287.81 |  | 0
25 | Armario rack exterior termoaislado ip-65 19" 24u de 600x900mm, con puerta metálica | Unidad | 5 | 2483.82 |  | 0
26 | Kit pasacables de cepillo Horizontal 19 pulgadas | Unidad | 40 | 22.51 |  | 0
27 | Desinstalación y retirada de Racks de Exterior | Unidad | 11 | 359.1 |  | 0
28 | Desinstalación y retirada de Racks Centros de Control | Unidad | 15 | 1843.89 |  | 0
29 | Desinstalación y retirada de Racks Centros de Control (Servidores) | Unidad | 5 | 3428.77 |  | 0
30 | Desinstalación y retirada de troncales de FO y elementos asociados | m | 19560 | 2.93 |  | 0
31 | Bandeja portacables (Tipo Rejiband) | m | 30 | 38.76 |  | 0
32 | Hora de Técnico Instalador (adicional) | Unidad | 300 | 36.66 |  | 0
0
| TOTAL IMPORTE OFERTADO: |  |  |  | 0