## ANEXO IX B
ANEXO IX-B (Este anexo cumplimentado por el licitador se deberá incluir en el Sobre o archivo electrónico nº 3). DESGLOSE DE OFERTA ECONÓMICA
SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD F1
Nº Item | Materiales de electricidad | Marca | Metros o unidades | Precio máximo bobina | Precio máximo unitario, Iva Excluido | Precio unitario ofertado, Iva excluído | Precio ofertado bobina, Iva excluído | Importe total ofertado
01. CONECTORES, BASES CETACs
1 | BASE CETAC 16A 3P (230V) AEREA ESTANCA - Ceeform (IEC 60309) | LEGRAND O EQUIVALENTE | 200 | _ | 14.56 |  | _ | 0
2 | BASE CETAC 16A 5P (230V) AEREA ESTANCA - Ceeform (IEC 60309) | LEGRAND | 30 | _ | 19.63 |  | _ | 0
3 | BASE CETAC 32A 5P (400V) AEREA ESTANCA - Ceeform (IEC 60309) | LEGRAND | 100 | _ | 22.77 |  | _ | 0
4 | BASE CETAC 63A 5P (400V) AEREA ESTANCA - Ceeform (IEC 60309) | LEGRAND | 50 | _ | 50.32 |  | _ | 0
5 | BASE CETAC 125A 5P (400V) AEREA ESTANCA - Ceeform (IEC 60309) | LEGRAND | 50 | _ | 115.46 |  | _ | 0
6 | CLAVIJA AEREA 2P+TT INDUSTRIAL GOMA NEGRA | COMA | 50 | _ | 3.88 |  | _ | 0
7 | BASE AEREA 2P+TT INDUSTRIAL GOMA NEGRA | COMA | 50 | _ | 7.43 |  | _ | 0
8 | CLAVIJA CETAC 16A 3P (230V) AEREA ESTANCA - Ceeform (IEC 60309) | LEGRAND | 50 | _ | 10.98 |  | _ | 0
9 | CLAVIJA CETAC 16A 5P (400V) AEREA ESTANCA - Ceeform (IEC 60309) | LEGRAND | 10 | _ | 14.84 |  | _ | 0
10 | CLAVIJA CETAC 32A 5P (400V) AEREA ESTANCA - Ceeform (IEC 60309) | LEGRAND | 20 | _ | 18.67 |  | _ | 0
11 | CLAVIJA CETAC 63A 5P (400V) AEREA ESTANCA - Ceeform (IEC 60309) | LEGRAND | 15 | _ | 40.11 |  | _ | 0
12 | CLAVIJA CETAC 125A 5P (400V) AEREA ESTANCA - Ceeform (IEC 60309) | LEGRAND | 5 | _ | 92.71 |  | _ | 0
13 | BASE CETAC 63A 5P (400V) DE EMPOTRAR ESTANCA - Ceeform (IEC 60309) | LEGRAND | 4 | _ | 43.3 |  | _ | 0
14 | BASE CETAC 32A 5P (400V) DE EMPOTRAR ESTANCA - Ceeform (IEC 60309) | LEGRAND | 8 | _ | 20.02 |  | _ | 0
15 | BASE CETAC 16A 2P+TT DE EMPOTRAR ESTANCA - Ceeform (IEC 60309) | LEGRAND | 28 | _ | 13.77 |  | _ | 0
| TOTAL 01 CONECTORES, BASES CETACs | [6 empty] | 0
Nº Item | Materiales de electricidad | Marca | Metros o unidades | Precio máximo bobina | Precio máximo unitario, Iva Excluido | Precio unitario ofertado, Iva excluído | Precio ofertado bobina, Iva excluído | Importe total ofertado
02. CABLEADO Y BOBINAS
15 | CABLE RZ1-K (AS) 1X120mm2 |  | 10 | _ | 18.4 |  | _ | 0
16 | CABLE RZ1-K (AS) 1X70mm2 (Incluida 1 bobina de madera) |  | 1000 | 455 | 10.5 |  |  | 0
17 | CABLE RZ1-K 1X70mm2 (Incluida 1 bobina de madera) |  | 1000 | 455 | 10.5 |  |  | 0
18 | CABLE RZ1-K 5X70mm2 (Incluida 1 bobina de madera) |  | 200 | 455 | 59.5 |  |  | 0
19 | CABLE RZ1-K 5X50mm2 (Incluida 1 bobina de madera) |  | 500 | 750 | 40.95 |  |  | 0
20 | CABLE RZ1-K 5X50mm2 (Incluida 1 bobina de madera) |  | 500 | 750 | 40.95 |  |  | 0
21 | CABLE RZ1-K 5X35mm2 (Incluida 1 bobina de madera) |  | 500 | 455 | 27.5 |  |  | 0
22 | CABLE RZ1-K 5X35mm2 (Incluida 1 bobina de madera) |  | 500 | 455 | 27.5 |  |  | 0
23 | CABLE RZ1-K 5X16mm2 (Incluida 1 bobina de madera) |  | 500 | 455 | 12.46 |  |  | 0
24 | CABLE RZ1-K 5X16mm2 (Incluida 1 bobina de madera) |  | 500 | 455 | 12.46 |  |  | 0
25 | CABLE RZ1-K 5X10mm2 (Incluida 1 bobina de madera) |  | 500 | 275 | 8.2 |  |  | 0
26 | CABLE RZ1-K 5X10mm2 (Incluida 1 bobina de madera) |  | 500 | 275 | 8.2 |  |  | 0
27 | CABLE RZ1-K 5X6mm2 (Incluida 1 bobina de madera) |  | 500 | 275 | 4.95 |  |  | 0
28 | CABLE RZ1-K 5X6mm2 (Incluida 1 bobina de madera) |  | 500 | 275 | 4.95 |  |  | 0
29 | CABLE RZ1-K 5X2,5mm2 (en paquetes/rollos de 100 m) |  | 200 | _ | 2.27 |  | _ | 0
30 | CABLE RZ1-K 3x2,5mm2 (en paquetes/rollos de 100 m) |  | 1000 | _ | 1.42 |  | _ | 0
31 | CABLE HO7ZZ-F 3X2,5mm2 (Incluida 1 bobina de madera) |  | 1000 | 275 | 1.75 |  |  | 0
| TOTAL 02 CABLEADO Y BOBINAS | [6 empty] | 0
Nº Item | Materiales de electricidad | Marca | Metros o unidades | Precio máximo bobina | Precio máximo unitario, Iva Excluido | Precio unitario ofertado, Iva excluído | Precio ofertado bobina, Iva excluído | Importe total ofertado
03. PROTECCIONES ELÉCTRICAS, ENVOLVENTES y OTROS
32 | PLACA SEÑALIZACION PA 25x60 NATURAL | UNEX | 1000 | - | 0.13 |  | - | 0
33 | ROTULADORES PERMANENTES PUNTA FINA NEGROS | UNEX | 30 | - | 4.24 |  | - | 0
34 | BRIDA P/INTERIOR 2,5x101 NATURAL | UNEX | 2000 | - | 0.01 |  | - | 0
35 | BRIDA NEGRA 2244 | UNEX | 2000 | - | 0.04 |  | - | 0
36 | BRIDA NEGRA 2247 | UNEX | 2000 | - | 0.07 |  | - | 0
37 | REGLETAS CLEMAS 16MM 34273 | LEGRAND | 120 | - | 2.25 |  | - | 0
38 | REGLETAS CLEMAS 10MM 34215 | LEGRAND | 120 | - | 1.37 |  | - | 0
39 | TERMINAL CU 120 mm2 M8 PARA COMPACT NSX 250A | SCHNEIDER | 20 | - | 2.93 |  | - | 0
40 | TERMINAL CU 50 mm2 M10 |  | 50 | - | 1.01 |  | - | 0
41 | TERMINAL CU 35 mm2 M10 |  | 50 | - | 0.78 |  | - | 0
42 | TERMINAL PUNTERA HUECA PREAISLADA 2,5mm2 |  | 1000 | - | 0.01 |  | - | 0
43 | TERMINAL PUNTERA HUECA PREAISLADA 6mm2 |  | 500 | - | 0.03 |  | - | 0
44 | TERMINAL PUNTERA HUECA PREAISLADA 10mm2 |  | 500 | - | 0.04 |  | - | 0
45 | TERMINAL PUNTERA HUECA PREAISLADA 16mm2 |  | 600 | - | 0.05 |  | - | 0
46 | TERMINAL PUNTERA HUECA PREAISLADA 25mm2 |  | 300 | - | 0.09 |  | - | 0
47 | TERMINAL PUNTERA HUECA PREAISLADA 35mm2 |  | 200 | - | 0.11 |  | - | 0
48 | TERMINAL PUNTERA HUECA PREAISLADA 50mm2 |  | 100 | - | 0.24 |  | - | 0
49 | CANALETA RANURADA REF 60.100.88 | UNEX | 12 | - | 16.33 |  | - | 0
50 | CANALETA RANURADA REF 60.40.88 | UNEX | 8 | - | 9.53 |  | - | 0
51 | CARRIL DIN |  | 10 | - | 2.52 |  | - | 0
52 | REPARTIDOR MODULAR 1P250A 14 CONEXIONES LGY125014 | SCHNEIDER | 8 | - | 29.13 |  | - | 0
53 | PROT. SOBRET. IPRD 20 20KA 350V 3P+N TIPO 2 | SCHNEIDER | 2 | - | 158.14 |  | - | 0
54 | MAGNETOTÉRMICO NSX 250A 4P 36K CAJA MOLDEADA | SCHNEIDER | 2 | - | 990.28 |  | - | 0
55 | MAGNETOTÉRMICO 4X32A C | SCHNEIDER | 2 | - | 55.22 |  | - | 0
56 | MAGNETOTÉRMICO 4X25A C | SCHNEIDER | 2 | - | 52.95 |  | - | 0
57 | DIFERENCIAL 4X25A 0,03A SI | SCHNEIDER | 4 | - | 191.27 |  | - | 0
58 | MAGNETOTERMICO 2X16A C | SCHNEIDER | 12 | - | 24.25 |  | - | 0
59 | MAGNETOTERMICO 4X63A C | SCHNEIDER | 4 | - | 148.57 |  | - | 0
60 | VIGI 4X63A 0,3A SI | SCHNEIDER | 4 | - | 310.03 |  | - | 0
61 | VIGI 4X63A 0,3A SI | SCHNEIDER | 8 | - | 310.03 |  | - | 0
62 | INT. MAG. IC60N 6KA IV 32A C | SCHNEIDER | 8 | - | 55.22 |  | - | 0
63 | VIGI 2X16A 0,03A SI | SCHNEIDER | 16 | - | 106.09 |  | - | 0
64 | CONTADOR MEDIDA INDIRECTA CEM-D311-MID-485 | CIRCUTOR | 2 | - | 135.63 |  | - | 0
65 | CONTADOR CIRC CEM-C21-485-T1-MID TRIF.65A | CIRCUTOR | 2 | - | 132.62 |  | - | 0
66 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC5.2 250/5A | CIRCUTOR | 6 | - | 14.6 |  | - | 0
67 | ARMARIO MURAL DE ACERO PANELSET CRN 1400X1000X300 DOS PUERTAS CIEGAS | SCHNEIDER | 2 | - | 684.97 |  | - | 0
68 | TAPA PASACABLES PARA CRN TIPI D. L417XW90 | SCHNEIDER | 4 | - | 8.84 |  | - | 0
69 | JUEGO DE 4 PATAS DE FIJACIÓN MURAL PARA ENVOLVENTE PANELSET CRN | SCHNEIDER | 2 | - | 6.3 |  | - | 0
70 | SOPORTE DESPLAZABLE DE ACERO 300MM (4 UNIDADES) | SCHNEIDER | 2 | - | 26.66 |  | - | 0
71 | PLACA DE MONTAJE DE ACERO GALVANIZADO 1400X1000 | SCHNEIDER | 2 | - | 123.26 |  | - | 0
72 | PANELES LATERALES DEL ZÓCALO (2 UNIDADES 300X100) | SCHNEIDER | 2 | - | 25.08 |  | - | 0
73 | ZÓCALO FRONTAL PARA PANELSET SFN SM-100X1000MM | SCHNEIDER | 2 | - | 79.55 |  | - | 0
74 | LV429256 TERMINALES PARA CABLE DE COBRE | SCHNEIDER | 4 | - | 30.3 |  | - | 0
75 | BARRA DE COBRE PERFORADA (CU) LINERGY BS, 250A, 1000mm | SCHNEIDER | 1 | - | 221.55 |  | - | 0
| TOTAL 03 PROTECCIONES ELÉCTRICAS, ENVOLVENTES y OTROS | [6 empty] | 0
| TOTAL OFERTADO (IVA EXCLUIDO) | [6 empty] | 0

## NOTA IMPORTANTE
Para facilitar la correcta elaboración de su propuesta económica, se adjunta la Ficha de precios en formato electrónico (.XLS), donde los ofertantes pueden cumplimentar los precios unitarios ofertados y obtendrán de forma automática, el importe total de su propuesta.
Las celdas de este archivo estan bloqueadas, el ofertante solo debera incluir el precio unitario de cada partida (celda sombreada en color beige)